## List1
Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov
P. č. | Názov / popis položky | Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
1 | Kontaktný zatepľovací systém - MW hr. 20 mm
2 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna hr. 1,5 mm
3 | Doteplenie konštrukcie extrud.polystyrénom XPS lepenie rámové s prikotvením hr. izolantu 150 mm
4 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková hr. 3,0 mm
5 | Kontaktný zatepľovací systém - minerálna vlna hr. 180 mm
6 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr.3 mm so zatieranou štruktúrou hr. zrna 1,5 mm
7 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z MW
8 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr.3 mm so zatieranou štruktúrou hr. zrna 1,5 mm
9 | Lak asfaltový v sudoch
10 | Parozábrana hr.0,15mm, š.2m
11 | Tepelné izolácie šikmých striech, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000
12 | Tepelné izolácie šikmých striech čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000
13 | SDK podhľad, závesná dvojvrstvová koonštrukcia, profil montažný CD a nosný UD, dosky sadrokartónové hr. 15 mm protipožiarne impregnované proti účinkom vlhkosti v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou
14 | Krytina hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30°
15 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm K1
16 | Plastové okno 600/900 mm
17 | Plastové okno 900/900 mm
18 | Plastové okno 1400/ 800 mm
19 | Plastové okno 1500/1800 mm
20 | Plastové okno 1800/2100 mm
21 | Plastové dvere vonkajšie, jednokrídlové s nadsvetlíkom
22 | Kotol plynový závesný kondenzačný, energetická trieda A, veľmi tichá prevádzka, šírka 450 mm, menovitý výkon od 1,8 do 35 kW, modulačný rozsah do 1:19, účinnosť 98 % (Hs)/109 % (Hi), 5-palcový dotykový displej s asistentom pre uvedenie do prevádzky a energetickým dipečingom
23 | Expanzná nádoba membránová so závitovým pripojením, membrána podľa DIN 4807 T3, tlak 6 barov, objem 50lit, max. pracovná teplota 70 °C
24 | Rýchlomontážna skupina - hydraulická výhybka typ 80/60, prietok vykurovacej vody do 4,5 m3/h, pripojovacie hrdlá R 1 1/4 vonkajší závit, Rp 1/2 hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné púzdro pre snímač teploty, vrátane izolácie
25 | Rýchlomontážna skupina - rozdelovač dvojnásobný DN 32, s tepelnou izoláciou, možnosť pripojiť až 3 vykurovacie okruhy, max. prenesený výkon pri Δt = 20 K/10 K 150/75 kW
26 | Hydro-cyklonový a magnetický filter DN35, na ochranu kotla
27 | Zmäkčovacie zariadenie - súbor armatúr pre zmäkčovanie doplňovacej vody vykurovacích okruhov podľa normy DIN EN 12828, montáž na prívodné potrubie studenej (doplňovacej) vody podľa DIN EN 1717
28 | Externé tlakové čidlo k zmäkčovaciemu zariadeniu
29 | Automatická plniaca stanica pre sústavy vykurovacej a chladiacej vody bez čerpadla. Riadenie reguluje doplňovanie z rozvodu vody do sústavy, Stanica kompatibilná so systémom doplňovania z rozvodu vody do sústav s tlakovou expanznou nádobou s membránou alebo so systémom doplňovanie z rozvodu vody do sústav s expanzným automatom.
30 | Odlučovač mikrobubliniek vzduchu s dvojzónovým rozdelením toku, DN 15, max. prevádzková teplota 120 °C, odlučovanie mikroskopických vzduchových bublín od veľkosti 15 μm a väčších častíc nečistôt o veľkosti 15 až 200 μm
31 | Kompaktná podstropná rekuperačná jednotka Qvzd=700m3/h pext=300Pa P= 2x 0,21kW 230V ventilátory (otáčky n max. = 3380/min) P= 4kW elektrický ohrievač Rozmery: šxvxd 790x460x1500mm Hmotnost: 100kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládac V dodávke nie sú sifóny
32 | Kompaktná podstropná rekuperačná jednotka Qvzd=900m3/h pext=250Pa P= 2x 0,21kW 230V ventilátory (otáčky n max. = 3380/min) P= 4kW elektrický ohrievač Rozmery: šxvxd 790x460x1500mm Hmotnost: 100kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládac V dodávke nie sú sifóny
33 | Radiálny kruhový ventilátor Qvzd=150-200 m3/h P= 65W 230V Časový dobeh DT3 Hmotnost: 2,8kg (Spúštanie ventilátora súcasne s osvetlením v 1.03, 1.04 a 1.06)