## 3Laboratórne pomôcky
Príloha č.1.3: Špecifikácia a cenová kalkulácia - časť 3
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Názov zákazky: Laboratórny spotrebný materiál a príslušenstvo
Časť 3: Laboratórne pomôcky
Pol. č. | Popis | Názov ponúkaného produktu / výrobcu | Balenie | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Cena celkom bez DPH
1 | Plastová fľaša, širokohrdlá, štvorhranná, PE-HD 46 x 46 mm, GL 32, PP vrchnák, 24ks/bal |  | 24 | 82 |  | 0
2 | Mikroskúmavky 1.5 ml, non-sterile, číre, s viečkom, PP, certifikované Dnase/Rnase/pyrogen free, 70000 x g pre výkyvný rotor, 25000 x g pre uhlový rotor, bal. 1000ks |  | 1000 | 8 |  | 0
3 | Parafilmová fólia, dĺžka 75 m, šírka 50 mm |  | 1 | 10 |  | 0
6 | Skladovací box na 2 ml vialky ND8, 9, 10, 11; modrý, s vrchnákom, rozmery 130 x 130 x 45 mm, s alfanumerickým značením na dne každej bunky |  | 1 | 35 |  | 0
7 | Skladovací box na vialky, 25 pozičný, odoberateľný predeľovač, pre crimp neck vialky N20, rozmery 130x130x102 mm |  | 1 | 50 |  | 0
8 | Skladovací box na vialky N24 (20 ml, 30 mL, 40 mL), 16 pozičný, rozmery 130x130x102 |  | 1 | 15 |  | 0
8 | Chladiaci box, pasívny, objem 30l, uzatvárateľný cez rukoväť |  | 1 ks/bal | 100 |  | 0
9 | Stojan na vialky, PP, modrý, pre 50 vialiek 2 ml, 200 x 105 x 17 mm, stohovateľný |  | 1 | 15 |  | 0
9 | Chladiaci box, pasívny, objem 24l, uzatvárateľný cez rukoväť |  | 1 ks/bal | 150 |  | 0
10 | Chladiace vložky gélové (90 x 110 x 20 mm), 120ks/bal |  | 120 ks/bal | 5 |  | 0
11 | Kadička nízka, PP, 25 ml, lisovaná stupnica, tr. B |  | 1 | 10 |  | 0
12 | Kadička nízka, PP, 50 ml, lisovaná stupnica, tr. B |  | 1 | 10 |  | 0
13 | Kadička nízka, PP, 100 ml, lisovaná stupnica, tr. B |  | 1 | 10 |  | 0
14 | Kadička nízka, PP, 250 ml, lisovaná stupnica, tr. B |  | 1 | 5 |  | 0
16 | Valec odmerný vysoký, PP, 10 ml, lisovaná stupnica, tr. B |  | 1 | 1 |  | 0
17 | Valec odmerný vysoký, PP, 100 ml, lisovaná stupnica, tr. B |  | 1 | 11 |  | 0
20 | Banka odmerná, PP, 10ml, široké hrdlo, trieda presnosti B, s PP zátkou, so zábrusom |  | 1 | 10 |  | 0
21 | Banka odmerná, PP, 25ml, široké hrdlo, trieda presnosti B, s PP zátkou, so zábrusom |  | 1 | 10 |  | 0
22 | Banka odmerná, PP, 50ml, široké hrdlo, trieda presnosti B, s PP zátkou, so zábrusom |  | 1 | 10 |  | 0
23 | Banka odmerná, PP, 100ml, široké hrdlo, trieda presnosti B, s PP zátkou, so zábrusom |  | 1 | 10 |  | 0
25 | Manuálna vákuová pumpa s fixáciou nohou k podlahe, objem valca 400 mL, dosiahnuté vákuumdo -80 kPa, hliníková konštrukcia, nerezová päta. |  | 1 | 4 |  | 0
26 | Vákuová filtračna fľaša ku vákuovému SPE manifoldu s bočnou olivkou v tvare Erlenmeyerovej banky 1000 ml, PP |  | 1 | 2 |  | 0
42 | Vrchnák závitový PP, GL45, žltý, bal. 10ks/bal |  | 10 | 1 |  | 0
62 | Digitálny Min/Max teplomer s vonk. senzorom, int. od -20 do +70°C, ext. -50 do +70°C, možnosť zmeny na °F; dvojradový LCD (40x30mm), rozmery 110 x 70 x 20mm, dĺžka kábla 190cm, vrátane AAA 1.5V |  | 1 | 30 |  | 0
63 | Záznamník podmienok v laboratóriu s veľkým displejom s meracím rozsahom od -10 do +60 °C, ±0,4 °C pre NTC, 0-100 % rv, ±2 % rv pri +25 °C (10-90 % rv) pre vlhkostný senzor; zobrazuje údaje za posledných 90 dní |  | 1 | 3 |  | 0
65 | Elektronická striekačka pre použitie s vymeniteľnými telami streikačiek s objemami 5-500 ul napr. eVol alebo ekvivalent |  | 1 | 2 |  | 0
66 | Striekačka s odnímateľnou ihlou, vrátane 3 ks ihiel, kaliber 25, objem 5 (0,2 - 5) µl, dĺžka 50 mm, Vonkajší Ø 0.5 mm, pre použitie so sytémom eVol XR |  | 1 | 1 |  | 0
67 | Striekačka s odnímateľnou ihlou, vrátane 3ks ihiel, kaliber 25, objem 50 (2 - 50) µl, dĺžka 50 mm, Vonkajší Ø 0.5 mm, pre použitie so systémom eVol XR |  | 1 | 1 |  | 0
68 | Striekačka s odnímateľnou ihlou, vrátane 3ks ihiel, kaliber 23, objem 500 (20 - 500) µl, dĺžka 50 mm, Vonkajší Ø 0.63 mm, pre použitie so systémom eVol XR |  | 1 | 1 |  | 0
69 | Strička laboratórna s bielym vrchnákom, širokohrdlá, s lisovaným delením, 250ml, 10 ks/bal. |  | 10 | 1 |  | 0
73 | Mikrokontrolér na jednorázové mikropipety intramark s objemom 5 - 1000 µl, integrovaný ejektor, autoklávovateľný (121 °C) |  | 1 | 2 |  | 0
79 | Pipetovacie špičky PP, Economy, objem 1-200 µl, nesterilné, žlté, autoklávovateľné, bez Dnáz/Rnáz, bal. 1000ks |  | 1000 | 6 |  | 0
80 | Pipetovacie špičky PP, Economy, objem 100-1000 µl, nesterilné, transparent, autoklávovateľné, bez Dnáz/Rnáz, bal. 1000ks |  | 1000 | 17 |  | 0
81 | Pipetovacie špičky PP, Economy, objem 100-5000 µl, nesterilné, číre, vhodné pre pipety Biohit, balenie 250ks |  | 250 | 7 |  | 0
82 | Pipetové špičky 2000-10000 µl pre pipety Finntip, dĺžka 150 mm, balenie 100 ks |  | 100 | 10 |  | 0
83 | PE fľaša s uzáverom, širokohrdlá, guľatá, transparentná, 250ml |  | 1 | 100 |  | 0
84 | PE fľaša s uzáverom, širokohrdlá, guľatá, transparentná, 500ml |  | 1 | 100 |  | 0
85 | Centrifugačné skúmavky 50ml PP, s graduáciou, samostatne stojace (6000xg), DNase/RNase-free, zmrazovateľné do -80 °C, autoklávovateľné pri 121 °C, ploché PE vrchnáky, bal. 500ks |  | 500 | 1 |  | 0
86 | Odmerka PP s výlevkou, s uchom, so stupnicou, objem 500ml, výška 140mm |  | 1 | 2 |  | 0
87 | Odmerka PP s výlevkou, s uchom, so stupnicou, objem 1000ml, výška 181mm |  | 1 | 2 |  | 0
88 | Odmerka PP s výlevkou, s uchom, so stupnicou, objem 2000ml, výška 213mm |  | 1 | 2 |  | 0
89 | Pinzeta plastová, žltá, oblé konce, 145 mm, 5ks/bal. |  | 5 | 1 |  | 0
90 | Strička, PE, transparetná, úzky krk, s uzáverom a tryskou v ostrom uhle, 250ml, výška 140mm |  | 1 | 10 |  | 0
91 | Strička, PE, transparetná, úzky krk, s uzáverom a tryskou v ostrom uhle, 500ml, výška 180mm |  | 1 | 10 |  | 0
92 | Bottle-top dávkovač organických rozpúšťadiel s digitálne nastaviteľným objemom, s recirkulačným ventilom, správnosť max. R% +-0,5, presnosť CV% nie viac ako 0,1, rozsah objemov 0,5 - 5 ml, delenie 0,02 ml |  | 1 | 10 |  | 0
93 | Kanister, plastový, priehľadný, úzky krk, objem 5L, so skrutkovacím uzáverom čiernym PE-HD |  | 1 | 4 |  | 0
94 | Kanister, plastový, priehľadný, úzky krk, objem 3L, so skrutkovacím uzáverom čiernym PE-HD |  | 1 | 9 |  | 0
95 | Pipetovacie špičky Economy 100-5000 µl, nesterilné, číre, pre Finnpipette balenie 250ks |  | 250 | 10 |  | 0
96 | Laboratórna lyžica, ploché konce, 180 mm GF-nylon |  | 1 | 5 |  | 0
97 | Širokohrdlá fľaša 1000ml, PE-HD, PP uzáver 63mm, balenie 24ks |  | 24 | 1 |  | 0
98 | Laboratórny lievik Ø 60 mm, číry PP, stonka 60mm (priemer 8mm), autoklávovateľný po dobu 30 min pri tlaku 1,1bar a teplote 121°C |  | 10 | 1 |  | 0
100 | PTFE hadica 6.00x8.00mm, stena 1.00 mm, p.m. |  | 1 meter | 10 |  | 0
101 | Stojan na vzorky pre autosampler ASX-500, 21 pozícií, objem vzorky 50ml |  | 1 | 2 |  | 0
102 | Stojan na skúmavky, 20mm, počet otvorov 4x10, žltý |  | 1 | 5 |  | 0
103 | Rukavice laboratórne, nitrilové, nesterilné, bez púdru, bez latexu, s vysokou odolnosťou voči chemickým rozpúšťadlám, veľkosť S, dĺžka 240mm, modré; s hrúbkou 0,16mm (meraná pri dvoch vrstvách) |  | 100 | 30 |  | 0
104 | Rukavice laboratórne, nitrilové, nesterilné, bez púdru, bez latexu, s vysokou odolnosťou voči chemickým rozpúšťadlám, veľkosť M, dĺžka 240mm, modré; s hrúbkou 0,16mm (meraná pri dvoch vrstvách) |  | 100 | 25 |  | 0
105 | Rukavice laboratórne, nitrilové, nesterilné, bez púdru, bez latexu, s vysokou odolnosťou voči chemickým rozpúšťadlám, veľkosť L, dĺžka 240mm, modré; s hrúbkou 0,16mm (meraná pri dvoch vrstvách) |  | 100 | 26 |  | 0
106 | Rukavice laboratórne, nitrilové, nesterilné, bez púdru, bez latexu, s vysokou odolnosťou voči chemickým rozpúšťadlám, veľkosť XL, dĺžka 240mm, modré; s hrúbkou 0,16mm (meraná pri dvoch vrstvách) |  | 90 | 21 |  | 0
115 | Laboratórne utierky biele, 2x14 g/m², nepúšťajúce vlákna, savé, 20x20,5 cm, v boxe 100ks utierok |  | 100 | 100 |  | 0
116 | Fľaša širokohrdlá PE s uzáverom, 100ml, GL32 |  | 1 | 50 |  | 0
118 | Pasteurove plastové pipety 3 ml micro, bez graduácie, 152mm, nesterilné, PE, balenie 500ks |  | 500 | 2 |  | 0
120 | Špachtľa s mikrolyžičkou 200 mm, typ 5x9mm, oceľ 18/10 |  | 1 | 15 |  | 0
121 | Chemická lyžica 180 mm, oceľ 18/10, obrátené lyžice 40x29 mm a 30x22 mm |  | 1 | 17 |  | 0
122 | Skalpelová rukoväť dlhá 130 mm, nehrdzavejúca, interlocking system |  | 1 | 3 |  | 0
123 | Skalpelová čepeľ typ 18, nesterilná, interlocking system, balenie 12ks |  | 12 | 4 |  | 0
124 | Skalpelová čepeľ typ 20, nesterilná, interlocking system, balenie 12ks |  | 12 | 4 |  | 0
126 | Stojan na skúmavky 16 mm, biely, rozloženie otvorov 6x12 |  | 1 | 5 |  | 0
128 | Centrifugačné skúmavky economy 15ml PP sterilné, s graduáciou, 12000xg, bal. 500ks |  | 500 | 100 |  | 0
129 | Centrifugačné skúmavky 50ml PP, sterilné (vrecko 25ks), s graduáciou, samostatne stojace (6000xg), DNase/RNase-free, zmrazovateľné do -80 °C, autoklávovateľné pri 121 °C, ploché PE vrchnáky, bal. 500ks |  | 500 | 50 |  | 0
138 | Priemyselný HDPE kanister 10l, natural, UN, 230x190x310, uzáver PE červený s krúžkom |  | 1 | 20 |  | 0
139 | Vzorkovnica hranatá polykarbonátová, s viečkom 125 ml, bal. 48 ks/bal |  | 48 | 20 |  | 0
140 | Vzorkovnica hranatá polykarbonátová, s viečkom 500 ml, bal. 24 ks/bal |  | 24 | 5 |  | 0
141 | Mikrocentrifugačné skúmavky, 2ml, SuperClear, s uzáverom, s graduáciou, nesterilné, biele, 1000ks/bal |  | 1000 | 6 |  | 0
147 | Skladovací box na vialky, PP, počet otvorov 36 pre vialky s priemerom maximálne 18,5mm (N15), teplotný rozsah: od -80 do +100°C, rozmery(šxhxv): 130×130×80mm, modrý |  | 1 | 10 |  | 0
147 | Plastová fľaša, širokohrdlá, štvorhranná, 50 ml, vrátane PP uzáveru, dobre tesniaca, HDPE |  | 1 | 200 |  | 0
148 | Vialkový stojan, PP, modrý, pre 50 vialiek, objem 1.5ml, 200x 105x17 mm, stohovateľný |  | 1 | 5 |  | 0
148 | Stojan lineárny na jednokanálové mikropipety 6-8 miestny |  | 1 | 5 |  | 0
149 | Dávkovač kvapalín, piest PTFE a sklenený prepúšťací systém, vrátane zásobnej fľaše, rozsah do 2,0 ml |  | 1 | 1 |  | 0
150 | Plastova stricka PE so skleneným kolienkom 250 ml |  | 1 | 2 |  | 0
151 | Stojan na skúmavky PP, s otvormi Ø20 mm, v dvoch radoch, rozmery 190*60/v.80 mm mm, autoklávovateľný pri 121°C |  | 1 | 3 |  | 0
151 | Plastova stricka PE so skleneným kolienkom 500 ml |  | 1 | 1 |  | 0
152 | ABS stojan na skúmavky s Ø17mm, stohovateľný, alfanumerické značenie, 50 miestny, farba: biela, rozmery: 240 x 110 mm |  | 1 | 3 |  | 0
152 | Plastový barel s kohútikom 15 L |  | 1 | 1 |  | 0
153 | Stojan na skúmavky pr.17 mm hliníkový, rozmery 200x65; počet otvorov 22 |  | 1 | 5 |  | 0
153 | Plastový barel s kohútikom 10 L |  | 1 | 2 |  | 0
154 | Stojan na skúmavky z oceľového plechu, určený pre skúmavky s priemerom 20 mm; počet otvorov 24 |  | 1 | 8 |  | 0
154 | Schránka pre parafilmové fólie, oranžová transparentná, ABS, pre rolky do 100 mm šírky |  | 1 | 2 |  | 0
155 | Nasávací cumlík, transparentný silikón (VMQ), balenie 10ks/bal |  | 10 | 6 |  | 0
155 | Nožnice univerzálne nerezové s nylonovým poťahom, cca 230 mm |  | 1 | 4 |  | 0
156 | Špachtľa obojstranná 130 mm; lopatka 9x40mm |  | 1 | 7 |  | 0
156 | Centrifugačné skúmavky 50 ml PP, s graduáciou, nesterilné, 6000 x g, voľne stojace, rozmer 30x120mm, v balenie 50ks |  | 50 | 1 |  | 0
157 | Špachtľa obojstranná 150 mm; lopatka 9x45mm |  | 1 | 7 |  | 0
157 | Špičky pre pipetu Finnpipette, objem 100-1000 µl, modré, balenie 10x96ks |  | 960 | 20 |  | 0
158 | Dvojitá špachtľa 150x7 mm Typ Chattaway, 18/10-oceľ |  | 1 | 3 |  | 0
158 | Jednorazové striekačky 30ml; 2-dielne, Luer Slip, nesterilné, balenie 50ks |  | 50 | 1 |  | 0
159 | Mikrošpachtľa 150 mm, zahnutá, žliabok 45x4 mm |  | 1 | 3 |  | 0
159 | Striekačkové filtre sterilné, nylonové (PA) veľkosť pórov 0,45µm, s priemerom 25mm (50ks v balení) |  | 50 | 46 |  | 0
160 | Navažovacia špachtľa s lyžičkou 150mm; oceľ 18/10, lopatka 5x40 mm |  | 1 | 11 |  | 0
160 | Pipetovacie špičky pe pipety Fisherbrand Elite, objem 1-200 µl, balenie 10x96ks |  | 960 | 10 |  | 0
161 | Lyžička obojstranná 180 mm; miska 29x40/22x30 mm |  | 1 | 3 |  | 0
162 | Lyžička jednostranná, 150mm, 16x30mm, úzka, leštená |  | 1 | 3 |  | 0
163 | Skrutková svorka na hadice,chróm.oceľ 7,5 mm 10-16 mm |  | 1 | 5 |  | 0
164 | Skrutková svorka na hadice,chróm.oceľ, 9 mm 12-20 mm |  | 1 | 5 |  | 0
165 | Spojka hadíc redukčná pre hadičky s ID 4-8/10-12 mm |  | 1 | 5 |  | 0
165 | Pipeta automatická nastaviteľná 2-20ml so systémom LiteTouch, inkrement 20 µL |  | 1 | 1 |  | 0
166 | Tesnenie na redukčný ventil na argón |  | 1 | 25 |  | 0
167 | Špičky 100A/1 na pipetu 2-20 ml, kompatibilné so systémom LTS (LiteTouch System), 100ks/bal |  | 100 | 1 |  | 0
168 | Pipetovacie špičky pre pipetu Finnpepette 1000-10000 µl, nesterilné, číre, balenie 100ks |  | 100 | 3 |  | 0
169 | Pinzeta anatomická, vrúbkovaná, dĺžka 145 mm, oceľ 1.4021 |  | 1 | 7 |  | 0
170 | Laboratórny set 4 nástrojov (1x nožnice, 1x obojstranná špachtľa, 1x pinzeta, 1x mikrošpachtľa) 18/10-oceľ |  | 1 | 3 |  | 0
171 | Podložka laboratórna biela, rozmery približne 60x200x250 mm |  | 1 | 11 |  | 0
171 | Digitálny teplomer-vlhkomer, teplotný rozsah -20 až +70°C (presnosť ±1 °C), rozsah vlhkosti 1-99% (presnosť ±3 % pre 35-75 %, inak ±5 %), zobrazuje denné min/max hodnoty (automatický reset po 24 hod.) |  | 1 | 4 |  | 0
172 | Podložka laboratórna biela, rozmery približne 70x260x320 mm |  | 1 | 10 |  | 0
172 | Plastový úložný box s vekom 24L, polypropylén, v:19cm, 480 mm x 380 mm x 190 mm |  | 1 | 10 |  | 0
173 | Podložka laboratórna biela, rozmery približne 80x300x350 mm |  | 1 | 10 |  | 0
173 | Plastový úložný box s vekom 18,5L, polypropylén, v:29cm, 395 mm x 255 mm x 290 mm |  | 1 | 5 |  | 0
174 | Podložka laboratórna biela, romery približne 90x330x430 mm |  | 1 | 10 |  | 0
174 | Plastový úložný box s vekom 85L, polypropylén, v:39cm, 660 mm x 440 mm x 390 mm |  | 1 | 5 |  | 0
175 | Podložka laboratórna biela, rozmery približne 90x420x520 mm |  | 1 | 10 |  | 0
175 | Sada: metla s násadou a metlička s lopatkou |  | 1 | 5 |  | 0
176 | Dávkovač na fľašu GL 45 (PP adaptéry GL 32-33, GL38, S40), vhodný pre dávkovanie prchavých organických látok s digitálne nastaviteľným rozsahom dávkovania 5-50 ml, presnosť 0,5 % (± R%), precíznosť 0,1% (≤ CV%), žltý farebný kód |  | 1 | 9 |  | 0
176 | Špičky pre Eppendorf pipetu standard, purple 0.1-5.0 ml, 120 mm, 5x100ks |  | 500 | 4 |  | 0
177 | Dávkovač na fľašu GL 45 (PP adaptéry GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40), fixný objem 10 ml, s recirkulačným ventilom, vhodný pre prchavé organické látky, presnosť 0,5 % (± R%), žltý farebný kód |  | 1 | 4 |  | 0
177 | Špičky pre Eppendorf pipetu standard, turquiose 0.5-10 ml, 165 mm, 2x100ks |  | 200 | 5 |  | 0
178 | Skladovacie škatule z PP, 50 pozícií, pre skúmavky 1,5/2,0ml, vhodné pre teploty -80 do +121 °C, rozmery 141x92x56mm, tri odolné pánty, 5 ks v balení, farby: modrá, zelená, fialová, žltá, oranžová |  | 5 | 6 |  | 0
178 | Špičky pre Eppendorf pipetu, Box, 50 - 1250µL, 76 mm, zelené, 96ks |  | 96 | 10 |  | 0
179 | Špičky pre Eppendorf pipetu, Box, 2 - 200µL, 53 mm, žlté, 96ks |  | 96 | 5 |  | 0
180 | Univerzálny HDPE kanister s uzáverom, objem 20L, 258x233x448mm, otvor d=48mm |  | 1 | 15 |  | 0
181 | Pasteurove pipety PE (transparentný), s orientačnou stupnicou, 3 ml, dlhé 150mm, nesterilné, bal.500ks |  | 500 | 1 |  | 0
182 | Skladovacia škatuľa z PP, 50 pozícií, pre skúmavky 1,5/2,0ml, vhodné pre teploty -80 do +121 °C, rozmery 141x92x56mm, tri odolné pánty, farba natural |  | 1 | 6 |  | 0
183 | Magnetické miešadlo krížové, 25x25 mm, PTFE vrstva, balenie 5ks |  | 5 | 7 |  | 0
184 | Magnetické miešadlo krížové, 20x20 mm, PTFE vrstva, balenie 5ks |  | 5 | 2 |  | 0
184 | Pipetovacie špičky PP, Economy, objem 1-200 µl, nesterilné, číre, autoklávovateľné, bez Dnáz/Rnáz, 10x96ks |  | 960 | 3 |  | 0
185 | Pipetovacie špičky, 100-1000 µl, dlhé 71 mm, nesterilné, modré, bal. 1000ks |  | 1000 | 1 |  | 0
186 | Závitové vialky polypropylénové s integrovaným polypropylénovým insertom 250 ul, rozmery 12 x 32 mm (pre 12 mm vrchnák) , balenie 1000 ks |  | 1000 | 2 |  | 0
186 | Pinzeta priama, nehrdzavejúca oceľ, oblé konce/priama, 145 mm |  | 1 | 2 |  | 0
187 | Vialky so snap uzáverom polypropylénové 700 ul, rozmery 12 x 32 mm , balenie 100 ks |  | 100 | 20 |  | 0
187 | Pinzeta, zahnuté konce, oceľ 18/10, 145 mm, Remanit 4301 |  | 1 | 2 |  | 0
188 | Vrchnák snap polyetylénové membránové septum, 11 mm, 100 ks |  | 100 | 20 |  | 0
188 | Lyžička obojstranná 150mm; oceľ 18/10, 30x22 mm a 23x17 mm |  | 1 | 3 |  | 0
189 | Inserty polypropylénové s kónickým dnom (250 µl) s plastovými nožičkami do 2 ml vialiek, balenie 100 ks |  | 100 | 20 |  | 0
189 | Kanister 10 lit., hrdlo 43mm, čierny uzáver závesný, vylievací násadec priamy |  | 1 | 12 |  | 0
190 | Parafilmová fólia, dĺžka 75 m, šírka 100 mm |  | 1 | 2 |  | 0
190 | Sklenená misa okrúhla z tvrdého varného boritokremičitého skla na odparovanie vody pre gama spektrometriu, 5,1 l (spodný dielec 3,5 l, vrchný dielec 1,6 l), odolnosť +300°C/-40 °C, výška 120mm |  | 1 | 6 |  | 0
191 | Plastové jednorazové striekačky 50 ml (60ml) 2-dielne, PP valec, PE piest, Luer Slip, nesterilné, bez pyrogénov, PVC-free, bal. 30ks |  | 30 | 2 |  | 0
192 | Pasteurove pipety PE (transparentný), s orientačnou stupnicou, 1 ml, nesterilné, dlhé 150mm, balenie 500 ks |  | 500 | 2 |  | 0
193 | Nástroj na odstraňovanie statického náboja v tvare pištole, manuálny, piezoelektrický |  | 1 | 2 |  | 0
193 | Plastové jednorazové striekačky 20 ml, PP valec, PE piest, LUER pripojenie, sterilné (individuálne balené), bal. 100ks |  | 100 | 1 |  | 0
194 | Navažovacie lodičky šesťuholníkové malé, horný priemer Ø38mm, dolný priemer Ø25mm, PS, antistatické, balenie 500ks |  | 500 | 1 |  | 0
194 | 25 mL nástavce na kolónky, vrátane konektorov - kit |  | kit | 1 |  | 0
195 | Hygienická gumená pracovná zástera s rukávmi, biela (napr. LEDOLIN PURE alebo ekvivalent) |  | 1 | 5 |  | 0
195 | 2ml Prázdne kolóny s fritou, priemer 0,8 cm, 100 ks/bal |  | 100 | 1 |  | 0
196 | Sekáč na mäso/kosti/ryby z nerezovej ocele, kvalitný pre profesionálne použitie |  | 1 | 2 |  | 0
196 | Priehľadný akrylový stojan na kolóny rozmery 24 cm x 11,5 cm x 16 cm, 15 otvorov |  | 1 | 3 |  | 0
197 | Nôž na ryby , 1/2 Flexibilný 15 cm napr. Ergogrip alebo ekvivalent |  | 1 | 2 |  | 0
197 | Polystyrénový EPS termobox 5kg; 280x230x280 mm |  | 1 | 50 |  | 0
198 | Predlžovací kábel, 3 zásuvky, 5 m, biely |  | 1 | 2 |  | 0
198 | Vedro plechové pozinkované, držadlo, odnímateľné veko s obručou a pákovým uzáverom, 12 l, rozmery vxšxh 340 x 230 x 217mm |  | 1 | 4 |  | 0
199 | Predlžovací kábel s vypínačom, 5 zásuviek, 2 m, biely |  | 1 | 3 |  | 0
199 | Sérologická pipeta, typ 1, 5ml, graduácia 1/10 (negat. 3), PS, individuálne balená, modrý kód, sterilná, bal. 200ks |  | 200 | 6 |  | 0
200 | Digitálny teplomer min/max na meranie teploty v miestnosti, možnosť zmeny °C/°F, rozsah od -20 do +70°C, odolný voči striekajúcej vode, vrátane batérie |  | 1 | 6 |  | 0
200 | Sérologická pipeta, typ 1, 10ml, graduácia 1/10 (negat. 3), PS, individuálne balená, oranžový kód, sterilná, bal. 200ks |  | 200 | 6 |  | 0
201 | Sérologická pipeta, typ 1, 25ml, graduácia 2/10 (negat. 8), PS, individuálne balená, červený kód, sterilná, bal. 150ks |  | 150 | 6 |  | 0
202 | Sérologická pipeta, typ 1, 1ml, graduácia 1/100 (negat. 0,3), PS, individuálne balená, žltý kód, sterilná, bal. 500ks |  | 500 | 4 |  | 0
203 | Pipetovacie špičky s filtrom, 0,1-10 µl, typ Low Retention 2.0, s graduáciou, bez DNáz a RNáz, sterilné, číre, 10x96ks |  | 960 | 4 |  | 0
204 | Pipetovacie špičky s filtrom 1-200 µl, typ Low Retention 2.0, s graduáciou, bez DNáz a RNáz, sterilné, číre, 10x96ks |  | 960 | 4 |  | 0
205 | Mikrocentrifugačné skúmavky, 1.5ml, PP, autoklávovateľné, s graduáciou, s uzáverom, sterilné, bezfarebné, DNase, RNase, Pyrogen free and withstand up to 30,000g, veľkosť balenia: 100 ks, napr. SuperSpin alebo ekvivalent, |  | 100 | 31 |  | 0
206 | Univerzálny lineárny stojan na mechanické jednokanálové mikropipety 5 miestny |  | 1 | 4 |  | 0
207 | Mop plochý, plastový, šírka 45 cm, násada teleskopická 66-125cm, náhrada 45x15cm, mikrovlákno +nylonové vlákna |  | 1 | 3 |  | 0
208 | ZIPSOVÉ PE vrecká 300x400mm, hrúbka 0.05 mm, 100ks/bal |  | 100 | 10 |  | 0
209 | ZIPSOVÉ PE vrecká 200x300mm, hrúbka 0.05 mm, 100ks/bal |  | 100 | 2 |  | 0
210 | Mikropipeta, 20-200µl, 8-kanálová s nastaviteľným objemom, 2x TipBox so špičkami, policový držiak, rezervoár na reagencie |  | 1 | 2 |  | 0
211 | Kompresy z gázy nesterilné 10x10 cm (100 ks v balení) |  | 100 | 150 |  | 0
212 | Pipetovacie špičky s filtrom 100-1000 µl, typ Low Retention 2.0, s graduáciou, bez DNáz a RNáz, sterilné, číre, 8x96ks |  | 768 | 4 |  | 0
213 | Papierové vrecúško na sterilizáciu vlhkým teplotm, jednorázové, 14 x 33 cm so záložkou 5 cm, ks |  | 1 | 800 |  | 0
214 | Plastová fľaša širokohrdlá štvorhranná, HDPE,250 ml ,dobre tesniaca, s PE uzáverom 317 ks/bal. |  | 317 | 4 |  | 0
215 | Miešadielko magnetické, hladké, valcové, dĺžka 25 mm, priemer 8 mm, 10ks/bal |  | 10 | 2 |  | 0
216 | Dávkovač na fľašu GL 45 (PP adaptéry), vhodný pre dávkovanie prchavých organických látok s digitálne nastaviteľným rozsahom dávkovania 2,5-25 ml, s recirkulačným ventilom, presnosť 0,5 % (± R%), precíznosť 0,1% (≤ CV%), žltý farebný kód |  | 1 | 3 |  | 0
217 | Špachtla s mikrolyžičkou 150 mm, 5x3mm, 18/10 oceľ |  | 1 | 3 |  | 0
218 | Pinzeta 130 mm, ostrá, zahnutá |  | 1 | 6 |  | 0
219 | Pinzeta na tkanivá 160 mm, so zubom, priama, nehrdzavejúca oceľ |  | 1 | 3 |  | 0
220 | Pinzeta 300 mm, oblý hrot, nehrdzavejúca oceľ |  | 1 | 3 |  | 0
221 | Testovanice sito, vhodné na mokré sitovanie, 200 x 50 mm, mesh 63 um |  | 1 | 5 |  | 0
222 | Testovanice sito, vhodné na mokré sitovanie, 200 x 50 mm, mesh 125 um |  | 1 | 5 |  | 0
223 | Testovanice sito, vhodné na mokré sitovanie, 200 x 50 mm, mesh 500 um |  | 1 | 3 |  | 0
224 | Testovanice sito, vhodné na mokré sitovanie, 200 x 50 mm, mesh 1 mm |  | 1 | 3 |  | 0
225 | Testovanice sito, vhodné na mokré sitovanie, 200 x 50 mm, mesh 5 mm |  | 1 | 1 |  | 0
226 | Vzorkovnica na tuhé vzorky, PP, biela farba, červený uzáver so závitom, objem 250 ml, rozmery približne 73 x 79 mm, autoklávovateľná, balenie 20ks |  | 20 | 20 |  | 0
227 | Kanister s nehrdzavejúcej ocele, PTFE tesnenie, 10 l, uzáver s poistným ventilom |  | 1 | 6 |  | 0
228 | Kanister s nehrdzavejúcej ocele, PTFE tesnenie, 5 l, uzáver s poistným ventilom |  | 1 | 6 |  | 0
229 | PTFE tesniaca páska, 12,8 mm, 6,7 m, 0,1 mm |  | 1 | 6 |  | 0
230 | Závesné váhy digitálne s kapacitou 15 kg a presnosťou 10 g |  | 1 | 4 |  | 0
231 | Hadica PFA, odolnosť do +260°C, 6/4mm |  | 1m | 20 |  | 0
232 | Hadica PFA, odolnosť do +260°C, 12/10mm |  | 1m | 20 |  | 0
233 | Hadica silikónová, ID 9 mm, hrúbka steny 2 mm |  | 20 m | 1 |  | 0
234 | Hadica silikónová, ID 12 mm, hrúbka steny 2 mm |  | 20 m | 1 |  | 0
235 | Hadica silikónová, ID 17 mm, hrúbka steny 4 mm |  | 20 m | 1 |  | 0
236 | Vákuová zariadenie na odber eDNA z povrchových vôd extrakciou priamo v teréne, vhodné na odber 1L vzorky |  | 1 ks | 3 |  | 0
237 | Elektronická pipeta, 1-kanálová, objem 0,5 - 10 ul, napríklad Eppendorf Xplorer plus, alebo ekvivalent. |  | 1 ks | 2 |  | 0
238 | Elektronická pipeta, 1-kanálová, objem 5 - 100 ul, napríklad Eppendorf Xplorer plus, alebo ekvivalent. |  | 1 ks | 2 |  | 0
239 | Elektronická pipeta, 1-kanálová, objem 50 - 1000 ul, napríklad Eppendorf Xplorer plus, alebo ekvivalent. |  | 1 ks | 2 |  | 0
240 | Elektronická pipeta multikanálová, objem variabilný 10-100 ul, napríklad Eppnedrof Xplorer plus, alebo ekvivalent |  | 1 ks | 1 |  | 0
241 | Manuálna pipeta multikanálová, variabilný objem 10 - 100 ul, napríklad Eppendorf Research alebo ekvivalent |  | 1 ks | 2 |  | 0
242 | Plynový kahan na zemný plyn ovládaný nožným pedálom, na dezinfeckou plameňom |  | 1 ks | 2 |  | 0
243 | Plynová pištoľ na plynové bombičky, zapalovaná piezoelektricky. |  | 1 ks | 4 |  | 0
| Spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača