## 1Laboratórny spotrebný materiál
Príloha č.1.1: Špecifikácia a cenová kalkulácia- časť 1
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Názov zákazky: Laboratórny spotrebný materiál a príslušenstvo
Časť 1: Laboratórny spotrebný materiál
Poradové č. | Názov produktu | Názov ponúkaného produktu / výrobcu | Balenie | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena celkom bez DPH
1 | Sklenený liner plnený silanizovanou vatou pre inlet Gerstel CIS4/TDU/T3.5+, 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 50 |  | 0
2 | Sklenený liner plnený Tenaxom TA pre inlet Gerstel CIS4/TDU/TD3.5+, 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 30 |  | 0
3 | Miešadlá pre stir-bar sorptive extraction s PDMS, hrúbka filmu 0,5mm, dĺžka miešadla 1cm, kompatibilné s TDS2, 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 15 |  | 0
5 | GC kolóna poskytujúca rovnaké retenčné charakteristiky (odchýlka menej ako 4 sekundy) ako sú v databáze GC/Q-TOF pesticides and environmental contaminants PCDL napr. HP-5MSUI alebo ekvivalentná, 15m x 0.25mm x 0.25um |  | ks | 12 |  | 0
15 | Kolónová skrutka pre mikrofluidné spojky GC kolón |  | ks | 8 |  | 0
16 | Mikrofluidná spojka GC kolón s ultra-inertnou povrchovou úpravou, nepremývaná |  | ks | 2 |  | 0
17 | GC kolóna poskytujúca rovnaké retenčné charakteristiky (odchýlka menej ako 4 sekundy) ako sú v databáze GC/Q-TOF pesticides and environmental contaminants PCDL napr. HP-5MSUI alebo ekvivalentná, 30m x 0,25mm x 0,25um |  | ks | 2 |  | 0
19 | HPLC kolóna so sférickými povrchovo poréznymi časticami, napr. PoroShell EC-C18, alebo ekvivalent, 3.0mm x 50mm, 2.7um |  | ks | 2 |  | 0
20 | HPLC kolóna so sférickými povrchovo poréznymi časticami, napr. PoroShell Phe-Hex alebo ekvivalent, 2.1mm x 100mm, 2.7um |  | ks | 1 |  | 0
21 | HPLC kolóna C18 (ZORBAX Eclipse Plus alebo ekvivalentná), dvojitý endkaping, veľkosť pórov 95Å, rozsah pH: 2-9pH, 2.1mm x 100mm, 1.8um, 600bar |  | ks | 2 |  | 0
25 | Nerezová "nulový mŕtvy objem" spojka s koncovkami, 1/16in |  | ks | 5 |  | 0
26 | GC predkolóna FS, deaktivovaná, 0.32mm, 5 m |  | 5m/bal | 6 |  | 0
27 | Kolónové tesnenia tvar ako GRAPHPACK 2M ferule na kolónový konektor pre inlet CIS4, pre 0.32mm kolóny, 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 3 |  | 0
30 | Kovová flexi ferula na GC kolónu s I.D. 0,25 mm, 10/pk, deaktivovaná |  | 10 ks/bal | 14 |  | 0
31 | Fingertight polyketónový fitting 1/16 do 600 bar, 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 2 |  | 0
32 | Farebne odlíšené fingertight PEEK spojky 1/16in (rôzne farby - 2ks z každej) 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 1 |  | 0
37 | Veľkokapacitný univerzálny filter pre nosný plyn hélium pre GCMS, pripojenie 1/8in, napr. Agilent RMSH-2 alebo ekvivalent |  | ks | 15 |  | 0
39 | Ladiaci roztok k LCMS s ionizáciou elektrosprejom (vhodný pre LCMS Agilent 6470), 100ml |  | 100ml | 4 |  | 0
44 | Ladiaci roztok pre ICP-MS Agilent serie 7000; 1ug/L; Li, Mg, Y, Ce, Tl, Co v 2% HNO3 (2x500mL) |  | 2x500ml | 2 |  | 0
45 | Hadičky do peristaltickej pumpy z materiálu Tygon, 3 zarážky biela/biela, I.D. 1.02mm, 12ks/bal |  | 12ks/bal | 1 |  | 0
46 | Hadičky do peristaltickej pumpy z materiálu Tygon, 2 zarážky modrá/oranžová, I.D. 0.25mm, rozšírené konce, 12ks/bal |  | 12ks/bal | 1 |  | 0
51 | Liner s ultra-inertnou deaktiváciou pre MMI inlet pre GC 7890, s jedným zúžením, s vatou, 25ks/bal |  | 25 ks/bal | 4 |  | 0
52 | Septá BTO do injektora s nelepivou povrchovou úpravou, použiteľné do 400°C, priemer 11mm, 100ks/bal |  | 100 ks/bal | 3 |  | 0
53 | Ferule Vespel/Grafit 85/15, I.D. 0,4mm; kompatibilné s Agilent MS pripojením, 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 3 |  | 0
57 | Flexibilné ferule z materiálu ultimetal, pre kapiláry 0.32mm, 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 4 |  | 0
59 | Sada spotrebného materiálu pre ICP-MS 7700 (niklový vzorkovací kónus 2ks, lupa na kontrolu stavu kónusov, grafitové tesnenia 3ks, vatové tyčinky 100ks) |  | sada | 1 |  | 0
60 | Sada O-krúžkov pre Gerstel TDU/TD3.5+ injektor, 2 veľkosti (balenie 5ks z každej) |  | 2 x 5 ks/bal | 2 |  | 0
63 | Predkolóny ku kolóne Eclipse PAU 4.6x12.5mm; 5um; 4ks/bal, kompatibilné s držiakom predkolón High performance ZORBAX guard fittings kit (ZGC) |  | 4 ks/bal | 2 |  | 0
64 | HPLC kolóna na stanovenie PAU (Eclipse PAH alebo ekvivalentná) 4.6 x 150mm; 3.5um |  | ks | 2 |  | 0
67 | Veľkokapacitný filter na dusík - kolízny plyn pre QQQ, pripojenie 1/8in, napr. Agilent RMNS-2 alebo ekvivalent |  | ks | 12 |  | 0
68 | HPLC kolóna so sférickými povrchovo poréznymi časticami, EC-C18, 3.0mm x 50mm, 4.0um |  | ks | 1 |  | 0
69 | Predkolónky s integrovaným držiakom ku chromatografickej kolóne Poroshell 120 EC-C18; 3.0mm; 2.7µm; 3ks/bal; |  | 3 ks/bal | 2 |  | 0
70 | HPLC kolóna so sférickými povrchovo poréznymi časticami, EC-C18, 2.1mm x 100mm, 2.7um |  | ks | 1 |  | 0
72 | HPLC kolóna C18 (Eclipse Plus alebo ekvivalentná), RRHD, dvojitý endkaping, veľkosť pórov 95Å, rozsah pH: 2-9pH, 3.0mm x 50mm, 1.8um |  | ks | 1 |  | 0
73 | GC kolóna na stanovenie PAU (Select PAH alebo ekvivalentná) 30m x 0.25mm; 0.15um |  | ks | 1 |  | 0
74 | GC kolóna HP-5MS UI Ultra Inertná alebo ekvivalentná pre GC-MS aplikácie so stacionárnou fázou 95% PDMS 5% fenyl, 60m x 0.25mm x 0.25um |  | ks | 1 |  | 0
76 | GC kolóna pre GC-MS aplikácie so stacionárnou fázou 95% PDMS 5% fenyl, 30m x 0.25mm x 1.0um |  | ks | 1 |  | 0
78 | Deaktivovaná FS predkolóna 10m x 0.25mm |  | ks | 1 |  | 0
79 | Linery s ultra inertnou deaktiváciou, s jamkami, s o-ringom, I.D. 2mm, kompatibilný s MMI inletom 5ks/bal |  | 5 ks/bal | 12 |  | 0
80 | O-krúžky k linerom s nelepivou povrchovou úpravou 100ks/bal |  | 100 ks/bal | 1 |  | 0
82 | Ferule Vespel/Grafit 85/15, I.D. 0,5mm; kompatibilné s Agilent injektorom/detektorom (krátke), 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 6 |  | 0
83 | Kolónová skrutka k MS detektoru Agilent |  | ks | 3 |  | 0
84 | Univerzálne kolónové skrutky k inletu/detektoru pre GC Agilent, 2ks/bal |  | 2 ks/bal | 5 |  | 0
85 | Vysokoteplotné vlákno pre GC-MS Agilent s chemickou ionizáciou, 2ks/bal |  | 2 ks/bal | 2 |  | 0
86 | 10uL striekačka s fixnou ihlou (23-26s/42/HP) 6ks/bal |  | 6 ks/bal | 9 |  | 0
87 | 25uL striekačka s fixnou ihlou (23-26s/42/HP) |  | ks | 2 |  | 0
88 | 50uL striekačka s fixnou ihlou (23-26s/42/HP) |  | ks | 2 |  | 0
89 | 100uL striekačka s fixnou ihlou (23-26s/42/HP) |  | ks | 2 |  | 0
90 | 5uL striekačka s fixnou ihlou (23-26s/42/HP) 6ks/bal |  | 6 ks/bal | 4 |  | 0
91 | Sada v plastovom boxe - číre skrutkovacie vialky s popiskou, modrý skrutkovací uzáver so septom PTFE/Silikón; 500ks/bal |  | 500 ks/bal | 3 |  | 0
92 | 25uL striekačka s fixnou ihlou na manuálny nástrek (25/50/bevel) |  | ks | 4 |  | 0
93 | 50uL striekačka s fixnou ihlou na manuálny nástrek (25/50/bevel) |  | ks | 4 |  | 0
94 | 100uL striekačka s fixnou ihlou na manuálny nástrek (25/50/bevel) |  | ks | 4 |  | 0
95 | 250uL striekačka s fixnou ihlou na manuálny nástrek (25/50/bevel) |  | ks | 4 |  | 0
96 | 500uL striekačka s fixnou ihlou na manuálny nástrek (25/50/bevel) |  | ks | 4 |  | 0
100 | 10uL striekačka do robotického ramena MPS Gerstel s fixnou ihlou, 0.63/0.11/65 |  | ks | 4 |  | 0
101 | 10uL striekačka s fixnou ihlou na manuálny nástrek (25/50/bevel), 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 2 |  | 0
102 | 5uL striekačka s fixnou ihlou na manuálny nástrek (26/50/bevel) |  | ks | 2 |  | 0
104 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 10ul |  | ks | 17 |  | 0
105 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 25ul |  | ks | 17 |  | 0
106 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 50ul |  | ks | 17 |  | 0
107 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 100ul |  | ks | 17 |  | 0
108 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 250ul |  | ks | 16 |  | 0
109 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 500ul |  | ks | 16 |  | 0
110 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 70mm, tupý hrot (PST 3), objem 10ul |  | ks | 8 |  | 0
111 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 70mm, tupý hrot (PST 3), objem 50ul |  | ks | 8 |  | 0
112 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 70mm, tupý hrot (PST 3), objem 100ul |  | ks | 8 |  | 0
113 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 1000ul |  | ks | 8 |  | 0
114 | Mikrostriekačka, fixná ihla s dĺžkou 70mm, tupý hrot (PST AS), objem 5ul |  | ks | 8 |  | 0
115 | Mikrostriekačka, fixná ihla s dĺžkou 70mm, tupý hrot (PST AS), objem 1ul |  | ks | 2 |  | 0
119 | HPLC kolóna na stanovenie naftalénu (Hypersil Green PAH alebo ekvivalentná) 4.6 x 250mm; 5um |  | ks | 1 |  | 0
134 | Kapilára PEEK, 1/16"; 0,13 mm ID; farba červená, 15 m |  | 3x5m | 2 |  | 0
135 | Rezačka kapilár "Clean-Cut Tubing Cutter" pre dokonale rovný rez kapilár |  | ks | 1 |  | 0
136 | Nôž do rezačky kapilár "Clean-Cut Tubing Cutter" |  | ks | 1 |  | 0
143 | Ferula s tvarom pre GRAPHPACK 2M PTV inlet, 0,32 mm column, 10/pk |  | 10 ks/bal | 2 |  | 0
145 | Konektor kolón pre inlet PTV s tvarom Graphpack-2M connector 0,32/0,25 mm, 1/pk |  | ks | 3 |  | 0
146 | Adaptér s ventilom z ocele s keramickou guličkou pre inlet na GC Agilent , 1/pk |  | ks | 2 |  | 0
147 | Filament pre GC MS Agilent 7010 Triple Quadrupole |  | ks | 4 |  | 0
148 | Filament, pre MSD Agilent 7000, 1/pk |  | ks | 4 |  | 0
152 | HPLC kolóna Poroshell alebo ekvivalentná so sférickými povrchovo poréznymi časticami (veľkosť pórov 120 Å), EC-C18, 2.1mm x 150mm, 2.7um |  | ks | 1 |  | 0
155 | HPLC kolóna so sférickými povrchovo poréznymi časticami, CS-C18, 2.1mm x 150mm, 2.7um |  | ks | 1 |  | 0
156 | HPLC kolóna so sférickými povrchovo poréznymi časticami, PFP, 2.1 x 100 mm, 1.9 µm, narrow bore LC column, with column ID |  | ks | 1 |  | 0
157 | HPLC kolóna so sférickými povrchovo poréznymi časticami, HILIC-Z alebo ekvivalent, 2.1 x 100, 2.7 µm, PEEK-lined |  | ks | 1 |  | 0
158 | Držiak na predkolónky SecurityGuard ULTRA Cartridges alebo ekvivalent 2.1 to 4.6mm ID |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
159 | Predkolónky s plne pórovitými guľovitými časticame C18 pre kolóny 2.1mm ID, 3/Pk |  | 3 ks/bal | 3 |  | 0
160 | Predkolónky HILIC pre kolóny 2.1mm ID, 3/Pk |  | 3 ks/bal | 1 |  | 0
161 | Predkolónky PFP pre kolóny 2.1mm ID, 3/Pk |  | 3 ks/bal | 1 |  | 0
162 | Predkolónky C18 2.1mm pre kolóny 2.1mm ID, 3/Pk |  | 3 ks/bal | 1 |  | 0
163 | Mikrostriekačka, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 10ul |  | ks | 12 |  | 0
164 | Mikrostriekačka, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 25ul |  | ks | 12 |  | 0
165 | Mikrostriekačka, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 50ul |  | ks | 12 |  | 0
166 | Mikrostriekačka, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 100ul |  | ks | 12 |  | 0
167 | Mikrostriekačka, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 250ul |  | ks | 12 |  | 0
168 | Mikrostriekačka, fixná ihla s dĺžkou 51mm, tupý hrot (PST 3), objem 500ul |  | ks | 12 |  | 0
170 | SPE kolónky, sorbent HLB alebo ekvivalentný, veľkosť častíc 60 μm, hmotnosť náplne 500 mg, objem kolónky 6 mL |  | 30 ks/bal | 2 |  | 0
171 | SPE kolónky, sorbent HLB alebo ekvivalentný, veľkosť častíc 30 μm, hmotnosť náplne 60 mg, objem kolónky 3 mL |  | 100 ks/bal | 2 |  | 0
172 | SPE kolónky, sorbent HLB alebo ekvivalentný, veľkosť častíc 30 μm, hmotnosť náplne 150 mg, objem kolónky 6 mL |  | 30 ks/bal | 2 |  | 0
175 | Ferule Vespel/Grafit 85/15, I.D. 0,4mm; kompatibilné s Agilent inlet (krátke), 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 5 |  | 0
176 | GC kolóna DB 624 alebo ekvivalentná, 60mx0,25mm, 1,4 µm |  | ks | 2 |  | 0
177 | GC kolóna pre GC-ECD, HP-5 alebo ekvivalentná, 30m x 0.32mm x 0,25um |  | ks | 2 |  | 0
186 | Sklený liner, ID 2 mm, geometria cyclo, siltek deaktivácia, pre MMI GC 7890, balenie 5 ks |  | 5 ks/bal | 3 |  | 0
187 | HPLC kolóna na analyticko-preparatívnu prácu, 250 mm ID 4,6 mm, veľkosť častíc 5 um, fáza C18, vrátane ochrannej predkolóny aj s predkolónou |  | ks | 1 |  | 0
188 | Sklená preparatívna kolóna na nízko-strednotlakú LC (bez náplne), 500 mm, ID 15 mm s dlhými PTFE plungermi, s 10um fritou sintrované sklo, vrátane fittingov, pracovný tlak aspoň 5 MPa |  | ks | 1 |  | 0
189 | Mikrostriekačka plynotesná, fixná ihla s dĺžkou 70mm, tupý hrot (PST 3), objem 25ul |  | ks | 3 |  | 0
190 | SPE disk, priemer 50 mm, fáza hydrofilný DVB, napr. Bakerbond DVB 8072-07 High Cappacity, alebo ekvivalent, 20ks/bal |  | 20 ks/bal | 3 |  | 0
191 | Adapter with check valve SS/ceramic ball, Gerstel, Art. Nr: 019516-200-00, alebo ekvivalent 1 ks/bal. |  | ks | 8 |  | 0
192 | Adapter with check valve with ceramic ball, inlet line, red marked, Gerstel alebo ekvivalent, 1 ks/bal. |  | ks | 8 |  | 0
193 | Ferule Vespel/Grafit, I.D. 0,4mm; VG 0,1-0,25 col, 10ks/bal |  | 10 ks/bal | 3 |  | 0
197 | Ladiaci roztok k LCMS QQQ s ionizáciou elektrosprejom (pre Thermo), 10 ml |  | 10ml | 3 |  | 0
198 | Ladiaci roztok k LCMS QQQ s ionizáciou elektrosprejom rozšírený rozsah hmotností(pre Thermo), 10 ml |  | 10ml | 1 |  | 0
201 | Wavelength calibration solution for ICP OES and MP AES 500 ml contains 50 mg/l Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb Se, Se, Zn and 500 mg/l K in 5% HNO3 |  | 500 ml | 2 |  | 0
202 | Kártridže na čistenie nosného plynu univrzálne, pripojenie 1/8" |  | ks | 4 |  | 0
203 | Olej do olejovej vývevy pre LCMS MS40+ RVP, napr. Agilent 6040-1444 alebo ekvivalent |  | 1 L | 10 |  | 0
204 | Oil Mist Filter, pre vývevu MS40+, napr. G1960-80039 alebo ekvivalent |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
205 | Sada základného spotrebného materiálu k ICPMS Agilent, napr. G3280-67221 alebo ekvivalent |  | set | 1 |  | 0
206 | Rozšírená sada spotrebného materiálu pre ICPMS Agilent, napr. G3208-67004 alebo ekvivalent |  | set | 1 |  | 0
207 | Hadičky do peristaltickej pumpy so zarážkami biela/biela 1,03mm ku ICPOES; 12ks/bal |  | 12 ks/bal | 1 |  | 0
208 | Hadičky do peristaltickej pumpy so zarážkami modrá/modrá 1,65mm ku ICPOES; 12ks/bal |  | 12 ks/bal | 1 |  | 0
214 | Vzorkovacie lodičky - Quartz sample boats 1500 (package 10ks) Part No. DMA8347, alebo ekvivalent |  | 10 ks/bal | 2 |  | 0
215 | Vzorkovacie lodičky SADA - Sample boats set (package 40ks) Part No. DMA8142 alebo ekvivalent |  | 40 ks/bal | 2 |  | 0
218 | Nano kit RNA 6000 Nano kit (reakčné čipy s príslušenstvom) alebo ekvivalent |  | kit | 3 |  | 0
219 | Ručný bezbatériový Bunsenov horák s piezoelektrickým zapaľovaním, regulátor prívodu plynu na vytvorenie jemného alebo ostrého plameňa, vybavený adaptérom na propán-butánové bombičky CV 360 |  | ks | 6 |  | 0
220 | Kártridž a gumičky pre tvorbu dropletov digitálnej PCR 1 balenie (1 balenie - 5x24) |  | 5 x 24 | 3 |  | 0
221 | Olej pre tvorbu dropletov digitálnej PCR (1 balenie - 70 ml) |  | 1x 70 ml | 3 |  | 0
222 | ddPCR výmenný olej pre čítačku dropletov pre QX200 dd PCR systém (1 bal - 2x1000 ml) |  | 2 x 1000mL | 1 |  | 0
223 | ddPCR 96-jamkové platničky, pre použitie QX200 AutoDG Dropletový PCR Systém (1 bal- 25 ks) |  | 100 ks/bal | 5 |  | 0
224 | PCR fólie určené pre zatavenie platničiek pre QX200 Dropletový Digitálny PCR Systém (1 bal -100 ks) |  | 100 ks/bal | 3 |  | 0
225 | Zymo Environ Water RNA Kit alebo ekvivalent |  | 50 preps | 5 |  | 0
226 | Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix. (1 bal.-10 kitov) alebo ekvivalent |  | 10 ks/bal | 1 |  | 0
227 | One-step RT-ddPCR Advanced Kit for probes for Digital PCR system alebo ekivalent |  | 500 rxns | 1 |  | 0
228 | ZymoBIOMICS DNA/RNA Miniprep Kit alebo ekvivalent |  | kit | 3 |  | 0
229 | Brilliant III Ultra-Fast QRT_PCR Master Mix, 400 Rxn alebo ekvivalent |  | ks | 5 |  | 0
230 | High Sensitivity DNA kit (for 110 samples; reag. +chips) alebo ekvivalent |  | kit | 3 |  | 0
231 | AriaMx low profile strip tubes for PCR and qPCR, Applications, without caps, 8/strip x 120/box alebo ekvivalent |  | 8/strip x 120/box | 10 |  | 0
232 | ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit alebo ekvivalent |  | 1 kit | 2 |  | 0
233 | Optical Strip Caps, 8/strip x 120/box alebo ekvivalent |  | 8/strip x 120/box | 10 |  | 0
234 | Zásobník na vialky 15 x 6mL vials, pre frakčný kolektor G1364E/F, G5664B |  | ks | 1 |  | 0
235 | Zásobník na vialky 40 x 2ml Vials, pre frakčný kolektor G1364E/F |  | ks | 1 |  | 0
236 | Veľkokapacitný filter na dočistenie sušiaceho dusíka pre LCMS, pripojenie 1/4in, napr. Agilent RMSN-4 alebo ekvivalent |  | ks | 20 |  | 0
| Spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača