Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:  Odpady 01/23 (ID zákazky 43285)

- Predmetom zákazky je zhodnotenie resp. zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na území Bratislavského kraja v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

- Hlavný kód CPV:

90500000-2 	služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

- Lehota plnenia je:

- do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miestom plnenie pre položku č. 1 je:

- Bratislava – Rača

Miestom plnenie pre položku č. 2 je:

- Bratislava – Ružinov.

- Špecifikácia predmetu zákazky:

| Položka č. 1 – Odpad, Bratislava - Rača |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo a názov skupiny odpadov (podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) |  | č. 17 06 01 - izolačné materiály obsahujúce azbest |
| Množstvo |  | cca 30 ks platní strešnej krytiny, rozmery 1,25 x 0,92m |
| Hmotnosť |  | cca 450 kg |
| Položka č. 2 – Odpad, Bratislava - Ružinov |  |  |
| Číslo a názov skupiny odpadov (podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) | č. 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest |  |
| Množstvo | cca 1,5 m³ |  |

Presné miesta výskytu odpadov (identifikácia parcely/súradnice) budú úspešnému uchádzačovi poskytnuté do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Príloha č. 1.1 Opisu predmetu zákazky:

Fotodokumentácia predmetu zákazky

Položka č. 1: Odpad, Bratislava – Rača

Položka č. 2: Odpad, Bratislava – Ružinov