Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Logický celok č.2: Digitálny refraktometer (1 ks)

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota parametra | Splnenie technickej požiadavky Ponúkané parametre |
| --- | --- | --- |
| LCD displej | áno |  |
| Ochrana proti vode IP65 | áno |  |
| Rýchle výsledky do: | max. 3 sekúnd |  |
| Presnosť obsahu cukru pri 25°C | min. ±0,2 % |  |
| Potrebný objem vzorky | max. 120 μl |  |
| Typ batérie: 9 V | áno |  |
| Rozlíšenie obsahu cukru | min. 0,1% |  |

| Názov ponúknutého tovaru |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu |  |
| Cena v EUR bez DPH |  |
| DPH 20% |  |
| Celková cena spolu v EUR s DPH |  |

V ............................. dňa .................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka