Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Logický celok č. 3: Fotometer pre meranie zvyškového cukru vo víne  (1 ks)

| Požadovaný parametre | Požadovaná hodnota parametra | Splnenie technickej požiadavky Ponúkané parametre |
| --- | --- | --- |
| Rozlíšenie | min. 0,25 g/l |  |
| Rozsah merania | min. 0,00 až 50,00 g/l |  |
| Metoda zisťovania | Fehlingova metóda |  |
| Vhodný na meranie zvyšného cukru vo víne | áno |  |

| Názov ponúknutého tovaru |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu |  |
| Cena v EUR bez DPH |  |
| DPH 20% |  |
| Celková cena spolu v EUR s DPH |  |

V ............................. dňa .................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka