## Zakres realizacji
Tabela nr 1 - Tabela zakresów do wykonania
|  | -1 | Kondygnacja | 1 | Kondygnacja | 2 | Kondygnacja | 3 | Kondygnacja | 4 | Kondygnacja | 5 | Kondygnacja | 6 | Kondygnacja | Cały budynek
|  | Piwnica |  | Parter |  | I piętro |  | II piętro |  | III piętro |  | IV piętro |  | V piętro |  |  | Tabela zakresów do wykonania
Dział I | [Dokumentacja Projektowa]
1 | Dokumentacja - projekt wykonawczy
1.1 | Architektura | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
1.2 | Konstrukcja | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
1.3 | Instalacje wodno - kanalizacyjną i hydrantowa | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
1.4 | Instalacje centralnego ogrzewania | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
1.5 | Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
1.6 | Instalacje elektryczne zasilania i oświetlenia | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
1.7 | Instalacje teletechniczne i niskoprądowe [m.in. SSP, KD, CCTV) | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
Dział II | [Roboty budowlane i instalacyjne]
2 | Roboty wyburzeniowe | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
3 | Roboty konstrukcyjne, budowlane i montażowe
3.1 | Posadzki | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
3.2 | Ściany- okładziny ścienne, ściany działowe, oddzielenia pożarowego | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
3.3 | Zabezpieczenie p.poż konstrukcji budynku oraz przejść i przepustów instalacyjnych | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
3.4 | Sufity | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | --- |  | ---
3.5 | Stolarka drzwiowa | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
3.6 | Stolarka okienna | --- |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | --- |  | ---
3.7 | Adaptacje akustyczne | --- |  | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | --- |  | ---
3.8 | Prace związane z naprawą dachu | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | Opcja |  | Opcja |  | --- |  | ---
3.9 | Zewnętrzna stolarka aluminiowa | --- |  | Opcja |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | ---
3.10 | Izolacja przeciwwilgociowe i odtworzenie posadzek zewnętrznych | --- |  | Opcja |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | ---
3.11 | Tarasy zewnętrzne - kompozytowa deska tarasowa | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | Opcja |  | Opcja |  | --- |  | ---
4 | Roboty instalacyjne
4.1 | Instalacja wody zimnej i cyrkulacja | tylko piony |  | tylko piony |  | tylko piony |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | --- |  | ---
4.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej | tylko piony |  | tylko piony |  | tylko piony |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
4.3 | Instalacje sanitarne - biały montaż węzły sanitarne | --- |  | --- |  | --- |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | --- |  | ---
4.4 | Instalacja hydrantowa | tylko piony |  | tylko piony |  | tylko piony |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
4.5 | Instalacje c.o. | tylko piony |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
4.6 | Instalacja ciepła technologicznego wraz z dostoswaniem węzła cieplnego | tylko piony |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
4.7 | Instalacje wentylacji mechanicznej z centralą | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
4.8 | Instalacje klimatyzacji | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
4.9 | Instalacje elektryczne wewnętrzne, zasilanie gniazd i urządzeń | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
4.10 | Instalacje oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i technicznego | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---
4.11 | Instalacje niskoprądowe | Opcja |  | Opcja |  | Opcja |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | Podstawa |  | ---