## Hárok1
| Stavba : | NsP.Banská Bystrica | Dodávateľ : | ANGRIS,s.r.o. Považská Bystrica
| Objekt : | Úprava elektroinštalácie a doplnenenie pre technológiu a nové priestory-lekáreň | Vypracoval : | Anton Greguš
| Ponuka: | 6032019001 | Tel : | 042 / 4324024 mob : 0917571767
| Odberateľ : |  | e - mail : | antongregus@gmail.com
|  |  | Dátum : | 2018-03-06
P.č. | Položka | Názov položky – montáže | Merná | Množstvo
| Obj.č. | Výkaz – Výmer | jednotka
1 |  | Zistenie skutočného stavu, odpojenie rozvodov a prepojenie rozvodov na jestvujúce svietidlá v priestoroch pre technologické zariadenie
´1.01 | 210010000-1 | Montážne práce a dodávky | ks | 1
2 |  | Úprava jestvujúcich rozvádzačov - Demontáž istenia pre pôvodné rozvody doplnenie istenia pre napojenie rozvodov novo vytvorených priestorov
´2.01 | 210010000-2 | Montážne práce a dodávky | ks | 2
3 |  | Montáž a dodávka
´3.01 | CYKY-O 3x1,5 | Kábel CYKY-O 3x1,5 | m | 702
´3.02 | CYKY-J 3x1,5 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 1320
´3.03 | CYKY-J 5x1,5 | Kábel CYKY-J 5x1,5 | m | 280
´3.04 | CYKY-J 3x2,5 | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | 1480
´3.05 | CYKY-J 5x2,5 | Kábel CYKY-J 5x2,5 | m | 130
´3.06 | CYKY-J 5x6,0 | Kábel CYKY-J 5x6,0 | m | 140
´3.07 | FTP cat. 5e. | Kábel FTP cat. 5e. | m | 610
´3.08 | Kopos | Krabica do sadrokartónu resp steny | ks | 62
´3.09 | 5513F-C0257 | Zásuvka dvojitá resp jednoduchá v rámiku | ks | 22
´3.10 | LE 774006 | Vypínač č. 6 | ks | 12
´3.11 | 4401121 | Zásuvka dátová 2xRJ 45 cat. 5E | ks | 8
´3.12 | LE 788 18 | Svietidlo do podhľadu 60x60 Led panel 36W | ks | 38
´3.13 | LE 788 18 | Svietidlo stropné LED lP 65 36W chladiaci box | ks | 2
´3.14 | Angris | Rozvodnica RP denná miestnosť | ks | 1
´3.15 | Angris | Rozvádzač RS | ks | 2
4 |  | Príprava elektroinštalácie pre dodávanú technológiu
´4.01 | 210010000-4 | Dodávka kabeláže istenia a pripojenie technológie | kpl | 1
5 |  | Ostatné
´5.21 | 210010000-5 | Montážne práce – zapojenie v jestvujúcich rozvádzačoch dopojenie v dátovom rozvádzači murárske výpomoci | hod | 120
´5.22 | 2560100001 | Odborná prehliadka a skúška revízia elektro | hod | 50
´5.23 | PPMV | Poddiel podružného materiálu a prác | % | 5
´5.24 | DOP | Dopravné náklady resp ubytovacie náklady | ks | 21
Pozn.