## zošit 1
Príloha č.1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie predmetu zákazky
Obchodné meno:
Sídlo:
| IČO: |  |  | Laboratórne prístroje s príslušenstvom - 1.8.23
P.č. | Katalógové číslo | Názov | Špecifikácia | Merná jednotka MJ (bal./ks) | Požadovaný počet MJ | Návrh na plnenie predmetu zákazky | Jednotková cena v € bez DPH | Sazba DPH | Výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH
1 |  | prenosný analyzátor na meranie voľnej vody v káve. | mono OLED displej, Li-ION batéria + nabíjací adaptér (110-240 V, 50/60Hz). Zariadenie vybavené s Relative Humidity senzorom. Presnosť pmerania 0,01-0,015 aw. Možnosť rýchleho merania. Kit obsahujúci sadu na čistenie meracej komory a senzoru. Kalibračný roztok je súčasťou balenia. Meracia komora zariadenia dostatočne veľká na analýzu celý kávových zŕn alebo pomletej kávy. | 1 kus v balení | 1
2 |  | prenosný analyzátor obsahu kofeínu a chlorogenových kyselín | prístroj s meracím rozsahom pre kofeín 500 mg/dl, pre chlorogenové kyseliny do 500 mg/dl. Čas merania do 3 hodín. Meracia teplota prístroja 15-35 C. Nabíjanie pomocou adaptéra 110-240 V, 50/60Hz. Kit obsahuje potrebné moduly: testovací čip, USB konektor, chemickú zmes potrebnú pre meranie a mikropipety na presné dávkovanie . Rozdiel v presnosti oproti HPLC do 10%. | 1 kus v balení | 1
3 |  | Laboratórny mixér s chladením a ohrevom | malé rozmery pre šetrenie pracového miesta v laboratóriu. Vhodný na miešanie, ohrem a chladenie vzoriek. Možnosť dokúpiť/zmeniť typ termobloku vhodného na rôzny typy skúmaviek od 0,2 do 50 ml alebo mikroplatničky, s automatickým rozpoznávaním typu termobloku. Napájanie 230 V/50Hz. Rozsah nastavovania teploty 13C pod teplotu okolia do max 90C pre mikrocetrifugačné skúmavky. Frekvencia miešania do 1500 ot./min. | 1 kus v balení | 1
4 |  | Jednorázový čip na meranie obsahu kofeínu a CGA | Kit obsahujúci jednorázov optický kofeín/CGA sensor, kompatibilný napri. S Lighttells CA-700. Kit obsahuje 2 pipety, senzor a reagenčnú tekutinu | 1 kus v balení | 100
5 |  | Sada jednokanálových automatických pipiet s nastaviteľným objemom, plne autoklávovateľných bez rozoberania | sada obsahuje pipetu 0,2-2ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul, stojan pre 6 pipiet, sadu pipetovacích nádob a kompatibilné špičky. | 1 kus v balení | 1