## KoL
KONTROLNÍ LIST
Název akce: |  | ČRo Radiožurnál_rekonstrukce prostorové akustiky
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Objednatel: |  | Český rozhlas |  | IČ: | 45245053
|  | Vinohradská 12 |  | DIČ: | CZ45245053
Praha 2 120 00
Projekt: |  | ASKdesign s.r.o. |  | IČ: | 06826784
|  | Ostrovského 253/3 |  | DIČ: | CZ06826784
Praha 5 - Smíchov 105 00
Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
Rozpis cen: |  |  |  |  | CZK/ bez DPH
3R3 |  |  |  |  | 0
3R4 |  |  |  |  | 0
3S3+4 |  |  |  |  | 0
Samoobsluha 306A |  |  |  |  | 0
Samoobsluha 306B |  |  |  |  | 0
Samoobsluha 306C |  |  |  |  | 0
Samoobsluha 306D |  |  |  |  | 0
Celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0
Sazba DPH:
Základ DPH: |  |  |  |  | 0
DPH: |  | 10% |  |  | 0
DPH: |  | 15% |  |  | 0
DPH: |  | 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  |  |  | 0
V |  |  | dne
Zhotovitel:

## 3R3 - 02B-303
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Radiožurnál 3R3 - vysílací pracoviště - č. místnosti 02B-303
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 11 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | NFR | nízkofrekvenční rezonátor | 2.4 | m2 | 0 | 0 | jedná se o nízkofrekvenční rezonátor s rezonanční štěrbinou šířky 40 mm; umístění a rozměry rezonátorů - viz výkresová příloha; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování černou neprůhlednou textilií (např. kepr; pozn. nesmí být vidět nosné profily); dále je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,75; 250 Hz - α ÷ 0,4; 500 Hz - α ÷ 0,3; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; povrchová úprava - lakování_RAL bílá barva
3 | SV | vestavné rastrové svítidlo A1, s difuzorem | 8 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1x 4X09H60 26 W; Světelný tok: 3479 lm; Umístění v rastrovém akust. Podhledu; Řízení po DMX
4 | SMP-R | stěnový minerální panel | 16 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem viz přiložené vizualizace
5 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 36 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska navrtána otvory o průměru 4mm do hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – bělený dub; - viz výkresová dokumentace
6 | SOK | sokl | 36 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – bělený dub; - viz výkresová dokumentace
7 | VS-PD | vykrývací panel perforovaný | 5.7 | ks | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva multiplex tl. 10 mm s navrtanými otvory o průměru 8mm a osovou vzdáleností 15mm, připevněné na vyrovnávacím nosném roštu; vykrývací panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují krytí odtahové šachty vzduchotechniky; vzduchová mezera obkladu je v ploše mimo vzduchotechniku doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz α ≥ 0,15-0,2; skladebná tloušťka obkladu je cca 100-200mm; povrchová úprava - bělený dub; - viz výkresová dokumentace
8 | OB-O | obložky oken | 3 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken250/120-2x+140/120-1x; povrchová úprava – bělený dub- viz výkresová dokumentace; Po demontáži stávající akustiky investor určí, které obložky budou nové a které se budou pouze repasovat.
9 | VR | vodorovné římsy | 72 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - bělený dub
10 | OB-D | akustické obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – bělený dub - viz výkresová dokumentace
11 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 15 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600-800 mm po celém obvodě a středem místnosti ; po obvodě lemem prochází závěs pro AV technologie; ve směru dlouhých stran a středem místnosti jsou v lemu umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
12 | PL | podélné laťování+ pomocné konstrukce | 66.5 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
13 | AI | akustická izolace | 86 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách; základní formát jednotlivých panelů je 60/120
14 | SK | stropní konstrukce | 11 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
15 | VV | vzduchotechnické výústky | 3 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnické výustky, 3 kusy_ 4,2m dlouhé; 15bm flexi-potrubí vč.montáže
16 | PS | B1 - vestavné bodové svítidlo | 4 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1xLED 400mA 15,9 W Světelný tok:1890lm
17 | OSP | osvětlení středního pásu | 20 | bm | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž rovné římsy z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; lišta je podsvícena LED páskem v hliníkovém profilu; svítí bíle
18 | AZ | akustická textilní roleta | 2 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
19 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
20 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
21 | MP | montážní práce | 760 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
22 | BP | bourací práce | 160 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B303 = 3R3 režie, m.č. B304 = 3S3/4 studio, m.č. B305 = 3R4 režie) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
23 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
24 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
25 | OD | stropní závěs pro AV technologie | 1 | ks | 0 | 0 | systém je tvořen stropním "T" držákem a ocelovou trubkou o ø 50mm s povrchovou úpravou komaxitem; stropní závěsy jsou kotveny do betonového stropu ocelovými, případně chemickými kotvami; spoje nosných trubek a závěsu jsou v požadované pozici zajištěny samořeznými šrouby
26 | DK | DMX na DALI konvertor | 1 | ks | 0 | 0 | DMX na DALI programovatelný konvertor
27 | VD | vesa držák na zeď | 1 | ks | 0 | 0 | VESA držák
28 | TS | technologický stůl | 1 | ks | 0 | 0 | Ve vysílací režii bude osazený nový technologický stůl– ozn. STŮL 1. Navržený stůl je vyroben z materiálu na bázi dřeva v kombinaci s kovovými nohami, tvar stolu je srdcovitý se zaoblenými rohy, dělený na 3 vertikálně pohyblivé části. Střed stolu je z důvodu viditelné světlené lišty s LED páskem (červená, modrá, zelená) zapuštěný o cca 30 mm, stolová deska bude zhotovena z HPL desky (vysokotlaký laminát) v provedení ANTI TOUCH na desce multiplex, celková síla desky 55 mm. Po celém obvodu bude instalovaná světelná lišta – LED pásek, (svítí barva červená, zelená, modrá), zabudovaný do obvodu stolu, přerušený pouze v rozsahu 800 mm u místa moderátora. Deska bude podepřena RACKem. Stolových noh bude 6 teleskopických, v povrchové úpravě černá matná, zčásti překryté prohnutým krycím plechem, kotveným/resp. odnímatelným k nohám na magnet.
29 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 18 mm; rack bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; barevné řešení dle architekta
30 | KOC | kobercové čtverce | 25 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
31 |  | CYKY 5x1,5 | 110 | m | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
32 |  | CYKY 5x1,5 | 140 | m | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
33 |  | krabice na omítku pro stávající zásuvky | 15 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
34 |  | krabice na omítku pro nové zásuvky | 16 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
35 |  | krabice pro spínač se stmívačem | 12 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
36 |  | krabice pro neprovozní zásuvky | 4 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
37 |  | krabice pro neprovozní vypínač | 7 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
38 |  | nové zásuvky pro LED/kam (TIME) | 16 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
39 |  | zásuvka pro neprovoz | 4 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
40 |  | spínač pro stmívač | 12 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
41 |  | vypínač pro neprovoz | 7 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
42 |  | stmívač do krabice | 12 | ks | 0 | 0 | elektro - TÝKÁ SE SOUHRNNĚ 2x REŽIÍ A 1x STUDIA. JEDNÁ SE POUZE O DODÁVKU MATERIÁLU
43 | BK | Kotvení brandingových kastlíků | 10 | ks | 0 | 0 | V prostorách nově vzniklých režií 3R3 a 3R4 a studia 3S3/4 bude na stávající SDK konstrukce 2x 12,5 mm instalován akustický obklad „PANEL A“ , přes který budou do skryté stávající SDK konstrukce kotveny nově navržené brandingové 3D prvky (výška 151 mm, hloubka 50 mm, délka různá) s vestavěným čipem LED osvětlením a napájením 12V. 3D plexi-kastlík bude zavěšen vždy na dvou kotvách, se stávajících z latě 60/40mm a 2x vrutu skrz lať do SDK.
Projekční činnost a akustická měření
44 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
45 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
46 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
47 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## 3R4 - 02B-305
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Radiožurnál 3R4 - náhradní vysílací pracoviště - č. místnosti 02B-305
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 11 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | NFR | nízkofrekvenční rezonátor | 2.4 | m2 | 0 | 0 | jedná se o nízkofrekvenční rezonátor s rezonanční štěrbinou šířky 40 mm; umístění a rozměry rezonátorů - viz výkresová příloha; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování černou neprůhlednou textilií (např. kepr; pozn. nesmí být vidět nosné profily); dále je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,75; 250 Hz - α ÷ 0,4; 500 Hz - α ÷ 0,3; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; povrchová úprava - lakování_RAL bílá barva
3 | SV | vestavné rastrové svítidlo A1, s difuzorem | 8 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1x 4X09H60 26 W; světelný tok: 3479 lm; umístění v rastrovém akust. podhledu; řízení po DMX
4 | SMP-R | stěnový minerální panel | 16 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem viz přiložené vizualizace
5 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 36 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska navrtána otvory o průměru 4mm do hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – bělený dub; - viz výkresová dokumentace
6 | SOK | sokl | 36 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – bělený dub; - viz výkresová dokumentace
7 | VS-PD | vykrývací panel perforovaný | 5.7 | ks | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva multiplex tl. 10 mm s navrtanými otvory o průměru 8mm a osovou vzdáleností 15mm, připevněné na vyrovnávacím nosném roštu; vykrývací panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují krytí odtahové šachty vzduchotechniky; vzduchová mezera obkladu je v ploše mimo vzduchotechniku doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz α ≥ 0,15-0,2; skladebná tloušťka obkladu je cca 100-200mm; povrchová úprava - bělený dub; - viz výkresová dokumentace
8 | OB-O | obložky oken | 3 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken250/120-2x+140/120-1x; povrchová úprava – bělený dub- viz výkresová dokumentace; Po demontáži stávající akustiky investor určí, keré obložky budou nové a které se budou pouze repasovat.
9 | VR | vodorovné římsy | 72 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - bělený dub
10 | OB-D | akustické obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – bělený dub - viz výkresová dokumentace
11 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 15 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600-800 mm po celém obvodě a středem místnosti ; po obvodě lemem prochází závěs pro AV technologie; ve směru dlouhých stran a středem místnosti jsou v lemu umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
12 | PL | podélné laťování+ pomocné konstrukce | 66.5 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
13 | AI | akustická izolace | 86 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách; základní formát jednotlivých panelů je 60/120
14 | SK | stropní konstrukce | 11 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
15 | VV | vzduchotechnické výústky | 3 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnické výustky, 3 kusy_ 4,2m dlouhé; 15bm flexi-potrubí vč.montáže
16 | PS | B1 - vestavné bodové svítidlo | 4 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1xLED 400mA 15,9 W Světelný tok:1890lm
17 | OSP | osvětlení středního pásu | 20 | bm | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž rovné římsy z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; lišta je podsvícena LED páskem v hliníkovém profilu; svítí bíle
18 | AZ | akustická textilní roleta | 2 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
19 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
20 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
21 | MP | montážní práce | 760 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
22 | BP | bourací práce | 160 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B303 = 3R3 režie, m.č. B304 = 3S3/4 studio, m.č. B305 = 3R4 režie) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
23 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
24 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
25 | OD | stropní závěs pro AV technologie | 1 | ks | 0 | 0 | systém je tvořen stropním "T" držákem a ocelovou trubkou o ø 50mm s povrchovou úpravou komaxitem; stropní závěsy jsou kotveny do betonového stropu ocelovými, případně chemickými kotvami; spoje nosných trubek a závěsu jsou v požadované pozici zajištěny samořeznými šrouby
26 | DK | DMX na DALI konvertor | 1 | ks | 0 | 0 | DMX na DALI programovatelný konvertor
27 | VD | vesa držák na zeď | 1 | ks | 0 | 0 | VESA držák
28 | TS | technologický stůl | 1 | ks | 0 | 0 | Ve vysílací režii bude osazený nový technologický stůl– ozn. STŮL 1. Navržený stůl je vyroben z materiálu na bázi dřeva v kombinaci s kovovými nohami, tvar stolu je srdcovitý se zaoblenými rohy, dělený na 3 vertikálně pohyblivé části. Střed stolu je z důvodu viditelné světlené lišty s LED páskem (červená, modrá, zelená) zapuštěný o cca 30 mm, stolová deska bude zhotovena z HPL desky (vysokotlaký laminát) v provedení ANTI TOUCH na desce multiplex, celková síla desky 55 mm. Po celém obvodu bude instalovaná světelná lišta – LED pásek, (svítí barva červená, zelená, modrá ), zabudovaný do obvodu stolu, přerušený pouze v rozsahu 800 mm u místa moderátora. Deska bude podepřena RACKem. Stolových noh bude 6 teleskopických, v povrchové úpravě černá matná, zčásti překryté prohnutým krycím plechem, kotveným/resp. odnímatelným k nohám na magnet.
29 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 18 mm; rack bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; barevné řešení dle architekta
30 | KOC | kobercové čtverce | 25 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
31 | BK | Kotvení brandingových kastlíků | 8 | ks | 0 | 0 | V prostorách nově vzniklých režií 3R3 a 3R4 a studia 3S3/4 bude na stávající SDK konstrukce 2x 12,5 mm instalován akustický obklad „PANEL A“ , přes který budou do skryté stávající SDK konstrukce kotveny nově navržené brandingové 3D prvky (výška 151 mm, hloubka 50 mm, délka různá) s vestavěným čipem LED osvětlením a napájením 12V. 3D plexi-kastlík bude zavěšen vždy na dvou kotvách, se stávajících z latě 60/40mm a 2x vrutu skrz lať do SDK.
Projekční činnost a akustická měření
32 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
33 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
34 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
35 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## 3S3-4 - 02B-304
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Radiožurnál 3S3/4 - studio - č. místnosti 02B-304
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 11 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | NFR | nízkofrekvenční rezonátor | 2.4 | m2 | 0 | 0 | jedná se o nízkofrekvenční rezonátor s rezonanční štěrbinou šířky 40 mm; umístění a rozměry rezonátorů - viz výkresová příloha; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování černou neprůhlednou textilií (např. kepr; pozn. nesmí být vidět nosné profily); dále je umístěna absorpční vložka o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,75; 250 Hz - α ÷ 0,4; 500 Hz - α ÷ 0,3; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; povrchová úprava - lakování_RAL bílá barva
3 | SV | vestavné rastrové svítidlo A1, s difuzorem | 8 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1x 4X09H60 26 W; světelný tok: 3479 lm; umístění v rastrovém akust. podhledu; řízení po DMX
4 | SMP-R | stěnový minerální panel | 16 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem viz přiložené vizualizace
5 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 36 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska navrtána otvory o průměru 4mm do hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – bělený dub; - viz výkresová dokumentace
6 | SOK | sokl | 36 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – lakování_RAL bílá dle výběru architekta a investora, povrchová úprava - bělený dub
7 | VS-PD | vykrývací panel perforovaný | 5.7 | ks | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva multiplex tl. 10 mm s navrtanými otvory o průměru 8mm a osovou vzdáleností 15mm, připevněné na vyrovnávacím nosném roštu; vykrývací panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují krytí odtahové šachty vzduchotechniky; vzduchová mezera obkladu je v ploše mimo vzduchotechniku doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz α ≥ 0,15-0,2; skladebná tloušťka obkladu je cca 100-200mm; povrchová úprava – bělený dub dle výběru architekta a investora; - viz výkresová příloha; skryté kotevní prvky
8 | OB-O | obložky oken | 4 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken250/120-2x+140/120-1x; povrchová úprava –bělený dub - viz výkresová dokumentace; Po demontáži stávající akustiky investor určí, které obložky budou nové a které se budou pouze repasovat.
9 | VR | vodorovné římsy | 72 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - bělený dub
10 | OB-D | akustické obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – bělený dub - viz výkresová dokumentace
11 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 15 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600-800 mm po celém obvodě a středem místnosti ; po obvodě lemem prochází závěs pro AV technologie; ve směru dlouhých stran a středem místnosti jsou v lemu umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
12 | PL | podélné laťování | 66.5 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
13 | VI | akustická izolace | 86 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách; základní formát jednotlivých panelů je 60/120
14 | SK | stropní konstrukce | 11 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
15 | VV | vzduchotechnické výústky | 3 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnické výustky, 3 kusy_ 4,2m dlouhé; 15bm flexi-potrubí vč.montáže
16 | PS | B1 - vestavné bodové svítidlo | 4 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1xLED 400mA 15,9 W Světelný tok:1890lm
17 | OSP | osvětlení středního pásu | 22 | bm | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž rovné římsy z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; lišta je podsvícena LED páskem v hliníkovém profilu; svítí bíle
18 | AZ | akustická textilní roleta | 1 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
19 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
20 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
21 | MP | montážní práce | 760 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
22 | BP | bourací práce | 160 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B303 = 3R3 režie, m.č. B304 = 3S3/4 studio, m.č. B305 = 3R4 režie) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
23 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
24 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
25 | OD | stropní závěs pro AV technologie | 1 | ks | 0 | 0 | systém je tvořen stropním "T" držákem a ocelovou trubkou o ø 50mm s povrchovou úpravou komaxitem; stropní závěsy jsou kotveny do betonového stropu ocelovými, případně chemickými kotvami; spoje nosných trubek a závěsu jsou v požadované pozici zajištěny samořeznými šrouby
26 | DK | DMX na DALI konvertor | 1 | ks | 0 | 0 | DMX na DALI programovatelný konvertor
27 | VD | vesa držák na zeď | 1 | ks | 0 | 0 | VESA držák
28 | TS | technologický stůl | 1 | ks | 0 | 0 | Ve vysílacím studiu bude osazený nový technologický stůl. – ozn. STŮL 2. Navržený stůl je vyroben z materiálu na bázi dřeva v kombinaci s kovovými nohami, tvar stolu je srdcovitý se zaoblenými rohy, dělený na 3 vertikálně pohyblivé části. Střed stolu je z důvodu viditelné světlené lišty s LED páskem (červená, modrá, zelená) zapuštěný o cca 30 mm, stolová deska bude zhotovena z HPL desky (vysokotlaký laminát) v provedení ANTI TOUCH na desce multiplex, celková síla desky 55 mm. Po celém obvodu bude instalovaná světelná lišta – LED pásek, (svítí barva červená, modrá, zelená), zabudovaný do obvodu stolu, přerušený pouze v rozsahu 800 mm u místa moderátora. Deska bude podepřena RACKem. Stolové nohy budou 2 teleskopické v místě moderátora. V části pro hosta budou nohy pevné, v povrchové úpravě černá matná, výška 710 mm, zčásti překryté prohnutým krycím plechem, kotveným/resp. odnímatelným k nohám na magnet.
29 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 18 mm; rack bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; barevné řešení dle architekta
30 | KOC | kobercové čtverce | 25 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
31 | BK | Kotvení brandingových kastlíků | 14 | ks | 0 | 0 | V prostorách nově vzniklých režií 3R3 a 3R4 a studia 3S3/4 bude na stávající SDK konstrukce 2x 12,5 mm instalován akustický obklad „PANEL A“ , přes který budou do skryté stávající SDK konstrukce kotveny nově navržené brandingové 3D prvky (výška 151 mm, hloubka 50 mm, délka různá) s vestavěným čipem LED osvětlením a napájením 12V. 3D plexi-kastlík bude zavěšen vždy na dvou kotvách, se stávajících z latě 60/40mm a 2x vrutu skrz lať do SDK.
Projekční činnost a akustická měření
32 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
33 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
34 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
35 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## Samoobsluha 1 - 02B-306A
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Radiožurnál - Samoobsluha 1 - č. místnosti 02B-306 A
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SMP-R | stěnový minerální panel | 3.2 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem viz přiložené vizualizace
2 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 4.2 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska navrtána otvory o průměru 4mm do hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – bělený dub dle výběru architekta; - viz výkresová dokumentace
3 | SOK | sokl | 3 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – bělený dub dle výběru architekta a investora
4 | VR | vodorovné římsy | 6 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - bělený dub
5 | OB-D | akustické obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – bělený dub - viz výkresová dokumentace
6 | SL | sádrokartonový podhled | 6 | bm | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou
7 | PL | podélné laťování | 12 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
8 | AI | akustická izolace | 12 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách; základní formát jednotlivých panelů je 60/120
9 | VV | vzduchotechnické výústky | 1 | ks | 0 | 0 | liniová výústka 1ks+20bm flexi-potrubí
10 | PS | B1 - vestavné bodové svítidlo | 3 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1xLED 400mA 15,9 W Světelný tok:1890lm
11 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
12 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
13 | MP | montážní práce | 48 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
14 | BP | bourací práce | 20 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia, to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození
15 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
16 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
17 | KOC | kobercové čtverce | 6 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
Projekční činnost a akustická měření
18 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## Samoobsluha 2 - 02B-306B
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Radiožurnál - Samoobsluha 2 - č. místnosti 02B-306B
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 10 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | SMP-R | stěnový minerální panel | 5 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem viz přiložené vizualizace
3 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 7 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska navrtána otvory o průměru 4mm do hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – bělený dub dle výběru architekta; - viz výkresová dokumentace
4 | SOK | sokl | 5 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – lakování_RAL bílá dle výběru architekta a investora, povrchová úprava - bělený dub
5 | OB-O | obložky oken | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry 140/120; povrchová úprava –bělený dub - viz výkresová dokumentace
6 | VR | vodorovné římsy | 10 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - bělený dub
7 | OB-D | obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – bělený dub - viz výkresová dokumentace
8 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 8 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600mm po celém obvodě a středem místnosti ; v lemu jsou umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
9 | PL | podélné laťování | 12 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
10 | AI | akustická izolace | 12 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách; základní formát jednotlivých panelů je 60/120
11 | SK | stropní konstrukce | 3 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
12 | VV | vzduchotechnické výústky | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnický výustek-anemostat, 1 kus +10m flexi-potrubí
13 | PS | A2 čtvercové svítidlo s difusorem | 2 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1 x 4X09H60 32 W Světelný tok: 4349 lm
14 | AZ | akustická textilní roleta | 1 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
15 | PRH | dveřní práh | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž dveřních prahů z masivní javorové spárovky lakovaných transparentním PU lakem; 2 ks šířky 900 mm a 1 ks šířky 800 mm
16 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
17 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
18 | MP | montážní práce | 350 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
19 | BP | bourací práce | 60 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B303 = 3R3 režie, m.č. B304 = 3S3/4 studio, m.č. B305 = 3R4 režie) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
20 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
21 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
22 | TS | technologický stůl | 1 | ks | 0 | 0 | stůl je vyroben z materiálu na bázi dřeva v kombinaci s kovovými nohami; tvar stolu je obdélníkový se zaoblenými rohy; stolová deska bude zhotovena z HPL desky (vysokotlaký laminát) v provedení ANTI TOUCH na desce multiplex; celková síla desky 29 mm; deska bude podepřena rackem a třemi nohami; stolové nohy budou kulaté o průměru 60 mm, v povrchové úpravě černá matná, výška 102 mm; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; celková výška stolu 105 cm; vybrané barevné řešení dle architekta
23 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 18 mm; rack bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; barevné řešení dle architekta
24 | KOC | kobercové čtverce | 15 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
25 | DP | dělící sendvičové panely 60/270 | 6 | ks | 0 | 0 | dělící sendvičové panely mají rám tvořený 40mm multiplexem který je vyplněn 20mm steprockem,který je fixován 3mm děrolitem HPL,20mm vzduchovou mezerou a opláštěn 20mm MDF deskou,panely jsou ve formátu 60/270,k podlaze jsou přichyceny na ocelovou pásovinu opatřenou trny
26 | DP | dělící sendvičové panely 90/270,včetně obložek | 2 | ks | 0 | 0 | dělící sendvičové panely mají rám tvořený 40mm multiplexem který je vyplněn 20mm steprockem,který je fixován 3mm děrolitem HPL,20mm vzduchovou mezerou a opláštěn 20mm MDF deskou,panely jsou ve formátu 60/270,k podlaze jsou přichyceny na ocelovou pásovinu opatřenou trny
27 | AD | akustické dveře | 1 | ks | 0 | 0 | akustické dveře opatřené průhledovým oknem vsazených do senvičového panelu
Projekční činnost a akustická měření
28 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
29 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
30 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
31 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## Samoobsluha 3 - 02B-306C
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Radiožurnál - Samoobsluha 3 - č. místnosti 02B-306C
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SRP | širokopásmový rastrový podhled | 10 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka podhledových kazet je 40 mm; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm; jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; podhledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s neviditelným/skrytým/ nosným roštem s profily T24; strop nad podhledem a plocha na podhledových kazetách je v celé ploše doplněna vrstvou přídavné absorpční vložky tloušťky a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava bílá barva
2 | SMP-R | stěnový minerální panel | 5 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem viz přiložené vizualizace
3 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 7 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska navrtána otvory o průměru 4mm do hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – bělený dub dle výběru architekta; - viz výkresová dokumentace
4 | SOK | sokl | 5 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – lakování_RAL bílá dle výběru architekta a investora, povrchová úprava - bělený dub
5 | OB-O | obložky oken | 2 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky oken; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry oken 250/120-1x + 140/120-1x; povrchová úprava –bělený dub - viz výkresová dokumentace
6 | VR | vodorovné římsy | 10 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - bělený dub
7 | OB-D | obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – bělený dub - viz výkresová dokumentace
8 | SL | sádrokartonový lem pro vzduchotechniku | 8 | m2 | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; širokou 600mm po celém obvodě a středem místnosti ; v lemu jsou umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
9 | PL | podélné laťování | 12 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
10 | AI | akustická izolace | 12 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách; základní formát jednotlivých panelů je 60/120
11 | SK | stropní konstrukce | 3 | m2 | 0 | 0 | nosný rošt z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem s profily T24
12 | VV | vzduchotechnické výústky | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnický výustek-anemostat, 1 kus +10m flexi-potrubí
13 | PS | A2 čtvercové svítidlo s difusorem | 2 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1 x 4X09H60 32 W Světelný tok: 4349 lm
14 | AZ | akustická textilní roleta | 1 | ks | 0 | 0 | akustická textilní roleta pro okno; s maximem zvukové pohltivosti na vyšších středních a vysokých kmitočtech; ovládání žaluzie madlem, posuvná v liště, blackoutová lícuje s vnější hranou akust. obkladu; plošná hmotnost akustické textilie je cca 250 g/m2; horní vodící lišta bude kotvená do obložky okna; povrchová úprava – žaluzie je opatřena v celé ploše UV potiskem
15 | PRH | dveřní práh | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž dveřních prahů z masivní javorové spárovky lakovaných transparentním PU lakem; 2 ks šířky 900 mm a 1 ks šířky 800 mm
16 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
17 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
18 | MP | montážní práce | 350 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
19 | BP | bourací práce | 60 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození Demolice + likvidace - stávající podhledy - stávající akustické obklady - stávající brandingové panely - stávající koberce - stávající osvětlení Demontáže - stávající elektro – silnoproud (pouze v rozsahu m.č. B303 = 3R3 režie, m.č. B304 = 3S3/4 studio, m.č. B305 = 3R4 režie) - stávající vzt vyústky (budou vyměněny za nové)
20 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
21 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
22 | TS | technologický stůl | 1 | ks | 0 | 0 | stůl je vyroben z materiálu na bázi dřeva v kombinaci s kovovými nohami; tvar stolu je obdélníkový se zaoblenými rohy; stolová deska bude zhotovena z HPL desky (vysokotlaký laminát) v provedení ANTI TOUCH na desce multiplex; celková síla desky 29 mm; deska bude podepřena rackem a třemi nohami; stolové nohy budou kulaté o průměru 60 mm, v povrchové úpravě černá matná, výška 710 mm; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; vybrané barevné řešení dle architekta
23 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 18 mm; rack bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; barevné řešení dle architekta
24 | KOC | kobercové čtverce | 15 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
25 | DP | dělící sendvičové panely 90/270,včetně obložek | 2 | ks | 0 | 0 | dělící sendvičové panely mají rám tvořený 40mm multiplexem který je vyplněn 20mm steprockem,který je fixován 3mm děrolitem HPL,20mm vzduchovou mezerou a opláštěn 20mm MDF deskou,panely jsou ve formátu 60/270,k podlaze jsou přichyceny na ocelovou pásovinu opatřenou trny
26 | AD | akustické dveře | 1 | ks | 0 | 0 | akustické dveře opatřené průhledovým oknem vsazených do senvičového panelu
Projekční činnost a akustická měření
27 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
28 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
29 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
30 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole

## Samoobsluha 4 - 02B-306D
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název akce: |  | ČRo Radiožurnál - Samoobsluha 4 - č. místnosti 02B-306 D
Dokument: |  | Výkaz výměr a specifikace
Profese: |  | Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ
Čís. pol. | Zkratka | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady a podhledy
1 | SMP-R | stěnový minerální panel | 3.5 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; základní formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; povrch je tvořen barvenou sklovláknitou tkaninou; barva z předloženého vzorníku dle výběru investora; panely jsou umístěny na atypickém nosném rastru; panely budou osazovány dle kladecího plánu (viz výkresová příloha) a vzájemně napojovány pomocí lamel z materiálu na bázi dřeva; celková skladebná tloušťka obkladu - 100-200 mm; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna vrstvami přídavné absorpční vložky o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při celkové skladebné tloušťce 100-200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,5; 250 Hz α ÷ 0,8; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,85; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9;panel je opatřen plnoplošným UV potiskem viz přiložené vizualizace
2 | APO | absorpční perforovaný obklad I. ---PE-16/16/3/8 | 4.5 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých a středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm; z rubové strany je deska navrtána otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm a osové vzdálenosti 16 mm; z lícové strany je deska navrtána otvory o průměru 4mm do hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm; deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je jak na rubu lícových desek, tak na nosné stěně v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100-200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,8; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 kHz - α ÷ 0,6; 4 kHz - α ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 - 200mm; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – bělený dub dle výběru architekta; - viz výkresová dokumentace
3 | SOK | sokl | 3 | bm | 0 | 0 | jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného soklu výšky 50 mm z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů; skladebná tloušťka soklu je 18mm; povrchová úprava – bělený dub dle výběru architekta a investora
4 | VR | vodorovné římsy | 6 | bm | 0 | 0 | frézované vodorovné římsy z materiálu na bázi dřeva; dýhované dle požadavku architekta a investora; povrchová úprava - bělený dub
5 | OB-D | obložky dveří | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o obložky dveří; plocha prvku je tvořena dýhovanou deskou z multiplexu tl. 18 mm rozměry dveřního křídla 900×2100 mm; povrchová úprava – bělený dub - viz výkresová dokumentace
6 | SL | širokopásmový rastrový podhled | 2 | m | 0 | 0 | je tvořen sádrokartonovou konstrukcí 2x zaklopenou; v podhledu jsou umístěny výdechy klimatizace viz výkresová dokumentace
7 | PL | podélné laťování | 9 | m2 | 0 | 0 | jedná se o podélné laťování pod akustické konstrukce
8 | AI | akustická izolace | 9 | m2 | 0 | 0 | jedná se o širokopásmově pohltivý stěnový obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v deskách; základní formát jednotlivých panelů je 60/120
9 | VV | vzduchotechnické výústky | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o vzduchotechnický výustek-anemostat, 1 kus +10m flexi-potrubí
10 | PS | A2 čtvercové svítidlo s difusorem | 1 | ks | 0 | 0 | Osazení : 1 x 4X09H60 32 W Světelný tok: 4349 lm
11 | PRH | dveřní práh | 1 | ks | 0 | 0 | jedná se o dodávku a montáž dveřních prahů z masivní javorové spárovky lakovaných transparentním PU lakem; 2 ks šířky 900 mm a 1 ks šířky 800 mm
12 | SM | spojovací materiál | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o veškerý spojovací materiál/vruty, lepidla, tmely, silikony, kovové profily/
13 | DO | doprava | 1 |  | 0 | 0 | jedná se o dopravu osob a veškerého konstrukčního materiálu
14 | MP | montážní práce | 48 | hod | 0 | 0 | jedná se o montážní práce při realizaci projektu
15 | BP | bourací práce | 20 | hod | 0 | 0 | jedná se o bourací práce v místnosti budoucího studia, to znamená odstranění veškerých akustických obkladů, podhledů podkladových roštů a koberců; zvláštní zřetel musí být dán na zachování veškeré audio kabeláže a nepoškození vedení vzduchotechniky včetně koncových prvků; protože se nebude vyměňovat stávající akustické okno, bylo by dobré jej vhodně zabezpečit proti poškození
16 | PH | přesuny hmot, likvidace odpadu | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o přesun veškerého stavebního a akustického materiálu na místo určení
17 | UKL | úklid prostoru | 1 | kpl. | 0 | 0 | jedná se o úklid dotčených prostor nutný pro opětovné uvedení do provozu
18 | TS | technologický stůl | 1 | ks | 0 | 0 | stůl je vyroben z materiálu na bázi dřeva v kombinaci s kovovými nohami; tvar stolu je obdélníkový se zaoblenými rohy; stolová deska bude zhotovena z HPL desky (vysokotlaký laminát) v provedení ANTI TOUCH na desce multiplex; celková síla desky 29 mm; deska bude podepřena rackem a třemi nohami; stolové nohy budou kulaté o průměru 60 mm, v povrchové úpravě černá matná, výška 102 mm; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; celková výška stolu 105 cm; vybrané barevné řešení dle architekta
19 | TR | technologický rack | 1 | ks | 0 | 0 | pro konstrukci technologického racku, který je umístěný pod stolem, bude použit HPL laminát na desce multiplex tl. 18 mm; rack bude mít otevírací zadní část pro snadnější přístup k technologiím; hrana desek multiplex (u stolu i racku) bude viditelná a ošetřena olejem; barevné řešení dle architekta
20 | KOC | kobercové čtverce | 2 | m2 | 0 | 0 | kobercové čtverce s vysokou trvanlivostí - vhodná aplikace do kancelářských prostor; materiálové provedení - polyamidové vlákno vyznačující se velmi dobrými akustickými vlastnosti; plošná hmotnost 4,65 kg/m2; celková tloušťka 8 mm; výška kobercového vlasu 5 mm; třída reakce na oheň Bfl-s1 nebo lepší; požadovaný činitel zvukové pohltivosti koberce v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,05; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α ÷ 0,07; 1 kHz - α ÷ 0,25; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,45; příčný odpor ≤ 10-9 ohmu; barva koberce dle výběru investora z předloženého vzorníku
21 | AD | akustické dveře | 1 | ks | 0 | 0 | akustické dveře opatřené průhledovým oknem vsazených do senvičového panelu
Projekční činnost a akustická měření
22 | DD | dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 0 | 0 | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky a zástupci investora
23 | MDD-V | měření doby dozvuku - vstupní | 1 | kpl. | 0 | 0 | vstupní měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1 - dokumentování stávajícího stavu prostorové akustiky
24 | MDD-E | měření doby dozvuku - etapové | 1 | kpl. | 0 | 0 | etapové měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba k vlastnímu řešení
25 | MDD-Z | měření doby dozvuku - závěrečné | 1 | kpl. | 0 | 0 | závěrečné měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1, protokolární zpracování výsledků
|  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související tak, aby dílo bylo kompletní
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.
Účastník vyplní jen žlutě označená pole