## Výkaz-výmer elektroinštalácia
Názov | Množstvo MJ
kábel Cysy 3Gx1 biely | 3 bm
kábel Cysy 3Gx2,5 biely | 15 bm
kábel Cysy 5Gx2,5 biely | 25 bm
kábel OLFLEX 3x0,75 | 50 bm
kábel OLFLEX 16x1,5 | 3 bm
rozvodnica TFE403020 ocelovo-plechova siva 400x300x200 | 1 ks
rovzodnica TFE302515 ocelovo-plechova siva 300x250x150 | 1 ks
zásuvka IZN 1653 | 1 ks
zásuvka IPN 1653 | 1 ks
trubka FXP 25 750N tm. siva, samozhasava | 25 bm
trubka FXP 20 750N tm. siva, samozhasava | 100 bm
vodič CYA 4mm 2 | 40 bm
stykač EVOHK4-25 modulárny 25A 2m 4xNO | 2 ks
svorka TSKA6 radova pre faz. (L) vodic siva | 30 ks
svorka TSKA6-JD radova pre ochr. (PE) vodic zezl | 3 ks
svorka TSKA6-K radova pre neutr. (N) vodic modra | 3 ks
lista DIN/TS 35/2p perforovana 2m | 1 ks
tlačidlo NYG3-ETR nudz. s aretac., cerv 5A/230V AC | 2 ks
krabica NYGD-1YE k tlačidlám, žltá ip65 2xPg 13,5 | 2 ks
krabica NYGD-3GR sivá 3-nas | 1 ks
tlačidlo NYG3-P3 s popisom biele šípka 1xNO | 2 ks
spínač NYK3-S21BK otočný s páčkou | 1 ks
trafo APV-16-12V ip30 mw 16W 12V | 1 ks
istič EVOZ1B6 1p B6A 6kA | 2 ks
istič EVOZ1B10 1p B16A 6kA | 2 ks
istič EVOZ1B16 1p B16A 6kA | 1 ks
frekvenčný menič VYBO V900-4T0007 (0,75kW;2,5A;3x400V; 50Hz; filter EMC (C2);IP20;MODBUS | 1 ks
termostat THMS-10 s kontaktom 1 spin | 1 ks
ventilátor V35 vetrací s filtrom 105x105mm ip54 | 1 ks
mriežka V35-KNY ventilačná s filtračnou vložkou | 1 ks
krabica Scame plastová 686.410 | 3 ks
vývodka D.3073, TVM Pg 13,5 siva | 10 ks
vývodka D.3075 Pg21 siva | 10 ks
vývodka D.3070, TVM Pg7 siva | 6 ks
žlab 25x40 perforovaný 05143 sxv | 2 bm
potenciometer Pot-7/8in 22MM D precision | 1 ks
spínač LSME8104 koncový s bočnou pakovou kladkou | 2 ks
prevodovka SGSG 4050 Z0/75 | 1 ks
Motovario pohon ťažký ryľovak | 1 ks
Motovario pohon ľahký ryľovak | 1 ks
Motovario pohon ramena mostu | 1 ks
práca inštalácie