Príloha č. 1 k č.p.: CPNR-OMTZ-2023/002392-002

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

1. **Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie doplnkovej časti zariadenia pre Ramanov spektrometer PROGEY ResQ**

Predmetom zákazky je obstaranie  **zabepečenie ochranného uzatvárateľného krytu na vialky pre Ramanov spektrometer PROGENY**  pre potreby KCHL CO Nitra v  pôsobnosti Centra podpory Nitra

1. **Hlavný kód CPV:**

38433000-9 spektrometre

1. **Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

*Informácie týkajúce sa zákazky:*

* cenová ponuka ostáva v platnosti počas celého obdoba plnenia zákazky, t.j. do vyčerpania limitu, najdlhšie však do 30.10.2023 a budú v nej zahrnuté všetky náklady vrátane obalu, dopravy, cla, dovoznej prirážky, poštovného a pod., t.j. cena musí byť konečná bez ďalších nákladov;
* uchádzač, ktorý predloží svoju ponuku nemá žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky;
* predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa; spôsob úhrady len cez faktúru s minimálnou 14 dňovou dobou splatnosti; preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje; úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej objednávky po dodaní predmetu zákazky.
* každá položka musí byť ocenená bez DPH. Ak nie ste platcom DPH, túto skutočnosť uveďte v cenovej ponuke;
* verejný obstarávateľ požaduje predložiť súhlas so spracovaním osobných údajov(príloha č. 1) a čestné vyhlásenie o nezákaze (príloha č. 2), ktoré sú súčasťou tejto výzvy;
* verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu, alebo úradne overenej kópie vyššie uvedených dokladov;
* v prípade, že uchádzač disponuje dokladom o výhradnom práve alebo autorskom práve, v prípade ak predmet zákazky je oprávnený dodať, uskutočniť resp. poskytnúť len určitý hospodársky subjekt.
* verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku, alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH bude najnižšia z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve.
1. **Lehota plnenia je:**

- do 30 dní od dňa zaslania záväznej objednávky avšak najneskôr do 30.10.2023

1. **Miestom dodania je:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KCHL CO Nitra, Plynárenská 25, 949 01 Nitra

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. č. | Názov/popis položky | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH |  Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| 1 | Uzatvárateľný kryt (vial holder) | 1 ks |  |  |  |
|  | **SPOLU** | **x** | **x** |  |  |