**TechnickÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Ventilácia pre objekty ŽV*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 00222453 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Ventilácia pre objekty ŽV** | |
| **Komplet** | **ks** |
| kovový rám na osadenie ventilátora 36" | 1 |
| 36"-pretlakový lamelový ventilátor box | 1 |
| smerové žalúzie pre 36" ventilátor | 1 |
| 36"-lamelový ventilátor so zabudovaným fr.men. | 2 |
| Frekvenčný menič 0,75kw s ovládaním otáčok | 1 |
| košové ventilátory 24" | 2 |
| 55"-Lamelový ventilátor s vlastným fr.meničom | 3 |
| Frekvenčný menič 1,5KW, IP66 | 3 |
| 72"-stenový ventilátor s vl.fr.meničom | 3 |
| smerové žalúzie na usmernenie vzduchu pre ventilátor 72" | 3 |
| frekvenčný menič 2,2kw,IP66 | 3 |
| **RIADENIE** |  |
| riadiaca jednotka + časovač | 4 |
| **SPOLU TOVAR** |  |
| Doprava tovaru | 1 |
| Inštalačný materiál | 1 |
| Montáž ventilátorov | 1 |
| **SPOLU doprava, inštalačný materiál, montáž** | 1 |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |