Bezdrôtová meteorologická stanica

- Teplota vzduchu

- Atmosférický tlak

- Intenzita slnečného svitu

- Senzor vyparovania

- Anemometer (rýchlosť vetra, smer vetra)

- Dažďový senzor

- Bezdrôtový poľnohospodársky senzor pre pôdnu vlhkosť teploty pôdy, napätie vody v pôde a meranie vlhkosti listu

- Bezdrôtová komunikácia

- Úložisko dát

- Software na zobrazenie dát

- Statív a spojovací materiál na uchytenie senzorov