## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla
1. | Jednorazová sterilná súprava na prípravu fibrínového lepidla vo verzii fibrínu a fibrínu obohateného o krvné doštičky a rastové faktory.
2. | Bez exogénneho trombínu.
3. | Bez zvieracích a syntetických komponentov (bez rizika bakteriálnej infekcie).
4. | Jednoduché použitie.
5. | Presná a dobre kontrolovaná aplikácia.
6. | Môže sa aplikovať prerušovane - neblokuje sa.
7. | Je možnosť pokryť väčšie plochy.
8. | Množstvo od 4 - do 7 ml.
9. | Doba použiteľnosti pripraveného lepidla je 8 hodín bez chladenia.
10. | Vyrába sa z krvi pacienta.
11. | Jednorazová sterilná súprava na prípravu fibrínového lepidla musí obsahovať nasledovné súčasti:
11.1 | jednotku na prípravu pozostávajúca zo sústavy hadičiek:
11.1.1 | citrát - ampulka obsahujúca sterilný roztok citrátu (antikoagulantu) a 100 mg kyseliny tranexamickej (antifibrinolytickej látky),
11.1.2 | možnosť použitia ATB,
11.1.3 | codanova ihla - dávkovacia ihla sa používa k vniknutiu do ampulky s citrátom a k prepojeniu ampulky s jednotkou pre prípravu,
11.1.4 | vytieracie tyčinky - 2 nesterilné tyčinky, ktoré sa používajú na čistenie ventilov,
11.1.5 | striekačka pH4 - vložená do jednotky na prípravu pred spracovaním. Po spracovaní obsahuje krvnými doštičkami a rastovými faktormi obohatený fibrínový roztok,
11.1.6 | výmenná čiapočka (kryt) - používa sa na ochranu hrotu fibrínovej striekačky,
11.1.7 | dezinfekčný štvorec - na dezinfekciu gumovej membrány na ampulke citrátu,
11.1.8 | rýchla infúzna súprava (18 G) - používa sa k odberu krvi pacienta a pripojuje sa k sústave hadičiek na prípravnej jednotke
11.1.9 | odnímateľné štítky na sledovanie dávkovania v počte 4 ks.
11.2 | sterilnú jednorazovú súpravu rozprašovača, ktorá obsahuje:
11.2.1 | aplikátor na otvorenú aplikáciu alebo
11.2.2 | endoskopický aplikačný katéter,
11.2.3 | pH papier - používaný k testovaniu správneho pomeru obohateného fibrínu,
11.2.4 | pH 10 - roztok pH 10 aktivuje polymerizáciu obohateného fibrínu,
11.2.5 | ihla 21 G - používa sa pri zavádzaní tlmiaceho roztoku pH 10 do 1 ml striekačky,
11.2.6 | striekačka 1 ml - používaná k zmiešavaniu regulátora pH 10, resp. dodatočného liečiva s fibrínovým lepidlom prostredníctvom rozprašovacieho aplikátora/endoskopického aplikačného katétra,
11.2.7 | štítky na sledovanie dávkovania v počte 4 ks.
12. | Požaduje sa kompatibilita s aplikačnou a procesnou jednotkou zn. Vivostat.
13. | Požaduje sa, aby jednorazová súprava na prípravu fibrínového lepidla bola sterilne balená.
14. | Obal musí obsahovať minimálne: názov, veľkosť, katalógové číslo.
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby