## Rekapitulácia
Výkaz výmer
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovensko
tel.: (+421/48) 4141850
NÁZOV AKCIE: Prístavba chladiarne a mraziarne, Expedičný sklad
Časť: Meranie a regulácia
INVESTOR: Zvolenská mliekáreň, s.r.o. Zvolen
OBJEDNÁVATEĽ:
PROFESIA: MaR
STUPEŇ PD: RP
VYPRACOVAL: Ing. Tučeková
DÁTUM: 07/2023
REVÍZIA: |  |  |  | ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 2023-059
|  |  | Dodávka | Práce | Spolu
|  |  | rozpočet | Rozpočet | Rozpočet
Por.č. | Názov položky |  | Dodávka | Práce | Dodávka-práce
1 | Základné rozpočtové náklady (ZRN)
1.1 | Riadiaci systém
1.2 | Štandardné regulátory
1.3 | Periférie
1.4 | Dodávky ostatné
1.5 | Rozvádzače
1.6 | Montážny materiál a práce
Medzisúčet (položka 1.1-1.6):
2 | Služby
2.1 | Služby
Spolu (ZRN + Služby )
3 | Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN)
3.1 | Presun | %
3.2 | Mimostavenisková doprava | %
3.3 | PPV z montáže: materiál + práce | %
3.4 | PPV | %
3.5 | Murárske výpomoci | %
3.6 | GZS | %
VRN spolu (položka 3.1-3.6):
Spolu (ZRN + Služby + VRN)
Náklady celkom bez DPH:
| DPH | %
Cena s DPH

## Rozpočet
Por. č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | JC Materiál | Materiál celkom | JC Montáž | Montáž celkom | Cena Spolu €
Riadiaci systém
1 |  | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus | ks | 2
2 |  | Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč | ks | 2
3 |  | Modul TX OPEN RS232/485/IP do 40 IO, pre integráciu | ks | 2
4 |  | Modul binárnych vstupov, 16 vstupov | ks | 7
5 |  | Modul 6 výstupných relé | ks | 9
6 |  | Modul 8 triakových výstupov | ks | 1
7 |  | Univerzálny modul | ks | 7
8 |  | Super univerzálny modul | ks | 1
9 |  | Modul napájania 24V js, 1,2A | ks | 3
10 |  | Modul pripojenia zbernice | ks | 2
Štandardné regulátory
11 |  | Káblový snímač teploty Ni1000 s káblom 2m, 0...95 °C,montáž do ochranného púzdra | ks | 1
Periférie
12 |  | Ochranné puzdro, ušľacht. oceľ, Ø 7mm, 100mm, PN40 | ks | 10
13 |  | Ochranné puzdro, ušľacht. oceľ, Ø 7mm, 150mm, PN40 | ks | 7
14 |  | Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C | ks | 8
15 |  | Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...+130 °C | ks | 3
16 |  | Ponorný snímač teploty bez ochr. puzdra, Pt1000, -30...130°C, 100 mm | ks | 10
17 |  | Ponorný snímač teploty bez ochr. puzdra, Pt1000, -30...130°C, 150 mm | ks | 7
18 |  | Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V | ks | 1
19 |  | Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...16 bar, 0...10 V | ks | 1
20 |  | Snímač tlaku kvapalín a plynov, -1...+29 bar, 0...10 V, chlad.zariadenia, závit 7/16-20 UNF | ks | 2
Dodávky ostatné
21 | Switch | 8-portový switch na lištu DIN | ks | 2
22 |  | 10,1" ovládací dotykový displej | ks | 2
23 |  | Snímač hladiny s nastaviteľnou citlivosťou 24V AC + podlahové čidlo | ks | 1
24 |  | Snímač teploty stonkový -50°C...150°C, Pt1000/3850, dĺžka stonky 300mm. | ks | 5
25 |  | Detektor úniku chladiva | ks | 2
26 |  | Zdroj zálohového napájania 640W , UPS, Riello UPS Vision VST 800 | ks | 2
27 | Únik NH3 | Doplnenie existujúcej ústredne NH3, doplnenie a výmena snímačov, materiál, kalibrácia, práca a oživenie, doprava. | kpl | 1
Rozvádzače
28 | RCH1.2 | Skriňový rozvádzač MaR - 800x2000+100x400 - výzbroj podľa zapojovacej schémy | ks | 1
29 | RCH2 - časť MaR | Skriňový rozvádzač MaR a PRS pod prístreškom - 1600x2000+100x400 - výzbroj podľa zapojovacej schémy | ks | 1
Montážny materiál a práce
30 | Hadica 16 FX Monoflex | Elektroinšt. rúrka ohybná zvlnená o16 z PVC pre ľah. mech. namáh. | m | 30
31 | Žľab 62/50 s príslušenstvom | Žľab káblový NKZI 50x62mm 2,1m perforovaný so spojkou zinkovaný | ks | 20
32 | Žľab 40/20 | Káblový žľab 40/20 MARS | m | 60
33 | Spoj. Materiál | MARS Spoj.materiál M8 Zn | sada | 2
34 | Niedax 5820/21 | Nosná lišta 20x10mm s otv. kovová pozink. | m | 30
35 | L-profil 35x35x2 | Profil-L 35x35x2 mm | m | 40
36 | Dielektrický koberec | Koberec dielektrický 26kV hr.5mm š.1,3m bal.10m | ks | 1
37 | Štítok | Štítok, označenie pre prístroj, rozvádzač | ks | 50
38 | Štítok | Štítok na kábel | ks | 182
39 | Požiarna upchávka | Požiarna upchávka jednoduchá | m² | 0.2
40 | CYKY-J 4x1,5 | Silový kábel, uloženie | m | 250
41 | CMSM 3G1,5 YSLY-JB GR | Silový kábel ohybný, uloženie | m | 50
42 | CMSM 4X1 YSLY-JZ GR | Silový kábel ohybný, uloženie | m | 30
43 | CMSM 4X1,5 YSLY-JZ GR | Silový kábel ohybný, uloženie | m | 70
44 | CMSM 5G1,5 YSLY-JZ GR | Silový kábel ohybný, uloženie | m | 25
45 | CMSM 18G0,75 YSLY-JZ GR | Silový kábel ohybný, uloženie | m | 50
46 | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | Inštalačný kábel tienený, uloženie | m | 315
47 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | Inštalačný kábel tienený, uloženie | m | 75
48 | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | Inštalačný kábel tienený, uloženie | m | 25
49 | J-Y(ST)Y 3x2x0,8 | Inštalačný kábel tienený, uloženie | m | 270
50 | JQTQ-O 2x0,8 | Kábel tienený pre riad. systémy s UV filtrom, uloženie | m | 1150
51 | JQTQ-O 4x0,8 | Kábel tienený pre riad. systémy s UV filtrom, uloženie | m | 215
52 | JQTQ-O 7x0,8 | Kábel tienený pre riad. systémy s UV filtrom, uloženie | m | 70
53 |  | Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2 | ks | 90
54 |  | Ukončenie celoplastových kábla do 19x4 mm2 | ks | 4
55 |  | Ukonč. tienenia kábla vč. zapoj. | ks | 69
56 |  | HZS - práce neobsiahnuté v cenníkoch | h | 10
57 |  | HZS - demontáže | h | 48
58 |  | Podružný materiál | % | 5
Služby
59 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1
60 |  | Softvér pre podstanicu | bod | 220
61 |  | Softvér pre OP (dispej 10,1") | ks | 2
62 |  | Oživenie | bod | 202
63 |  | Softvér pre centrálu D2000 resp. DI | bod | 220
64 |  | Skúšobná prevádzka | hod | 48
65 |  | Revízia | hod | 24
66 |  | Koordinácia prác s ostatnými profesiami | hod | 8
67 |  | Inžinierska činnosť | hod | 8
68 |  | Práca projektového manažéra | hod | 8
69 |  | Podrobný návod manuál | hod | 8
70 |  | Zaškolenie obsluhy | hod | 8