## List1
Rekonstrukce plynové kotelny PK1219 - bytový dům, Bystřice pod Hostýnem
Měření a Regulace
Výkaz výměr
Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny
zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení
dodavatel předloží ke schválení investorovi.
Řídící systém
Popis položky | Počet | MJ
Řídící systém (dle standardu Siemens, Johnnson controls, Honeywell) | 1 | kpl
Web server pro dálkový dohled a správu, vizualizace, komunikace LPB | 1 | ks
Poruchová signalizace 8DI | 1 | ks
GSM SMS modem | 1 | ks
Dodávky polní instrumentace
Popis položky | Počet | MJ
Čidlo venkovní teploty | 1 | ks
Čidlo příložné | 3 | ks
Čidlo kabelové | 3 | ks
Detektor úniku plynu | 1 | ks
Detektor výskytu CO | 1 | ks
Napájecí zdroj k detektoru plynu | 1 | ks
Regulátor tlaku 40-400 kPa | 1 | ks
Termostat prostoru -5 až +50°C | 1 | ks
Termostat přetopení TUV 50 - 90°C | 1 | ks
záložní zdroj 12V/1,3Ah s baterií - pro GSM modem | 1 | ks
Snímač zaplavení prostoru | 1 | ks
Rozvaděč RK
Popis položky | Počet | MJ
Rozvaděč vč. výzbroje a výroby (viz. prováděcí dokumentace) | 1 | ks
Elektromontážní materiál
zásuvka 230V/16A, IP44 | 1 | ks
Stop tlačítko v krabici IP55 | 1 | ks
Kabel CYKY-J 3x1.5 | 115 | m
Kabel CYKY-J 3x2.5 | 37 | m
Kabel CYKY-J 5x1,5 | 23 | m
Kabel CYSY-D3x0,75 | 36 | m
Kabel JYTY 2x1 | 151 | m
Kabel JYTY 4x1 | 84 | m
Vodič HO7V-K 6/zž CYA | 29 | m
Vodič HO7V-K 10/zž CYA | 15 | m
Zemnící svorka ZSA 16 | 9 | ks
Zemnící pásek CU 50*1.5 cm | 9 | ks
Elektro žlab Merkur 150x50 vč.příslušenství | 11 | m
Instalační systém Univolt | 76 | m
Ochranná svorkovnice HOP | 1 | ks
Drobný montážní materiál pro kotelnu | 1 | kpl
Montážní práce a služby
Demontážní práce v kotelně | 16 | hod.
MTZ rozvaděče RK | 1 | ks
MTZ kabelů CYKY a JYTY atd. | 446 | m
MTZ vodiče CYA 6/zž a CYA 10/zž | 44 | m
MTZ kabelových tras | 87 | m
MTZ zásuvkového okruhu | 1 | ks
MTZ periférií MaR | 12 | ks
MTZ čidel | 7 | ks
MTZ zapojení servopohonu | 1 | ks
MTZ zapojení čerpadel | 3 | ks
MTZ zapojení ochranného pospojování | 8 | ks
MTZ ochranné svorkovnice HOP | 1 | ks
MTZ napájení a ovládání kotlů | 2 | ks
Spolupráce s ostaními profesemi | 10 | hod.
Dokončovací práce elektro a MaR | 8 | hod.
Drobné stavební přípomoce | 1 | kpl.
Služby k řídícímu systému
Popis položky | Počet | MJ
Naprogramování regulátoru | 1 | kpl.
Nastavení dálkového dohledu | 1 | kpl.
Zpracování vizualizace | 1 | kpl.
Nastavení GSM modemu | 1 | kpl.
Zkušební provoz | 1 | kpl.
Zaškolení obsluhy | 1 | soub
Výchozí revize el.zařízení | 1 | soub