## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Tampón prešívaný, typ 1:
1.1 | materiál: 100% bavlna | materiál: 100% bavlna | materiál: 100% bavlna | materiál: 100% bavlna
1.2 | zhotovené z vysokobielenej gázy: 17 - 20 nití/cm2 | zhotovené z vysokobielenej gázy: 17 - 20 nití/cm2 | zhotovené z vysokobielenej gázy: 17 - 20 nití/cm2 | zhotovené z vysokobielenej gázy: 17 - 20 nití/cm2
1.3 | pozostáva zo 4 vrstiev | pozostáva zo 4 vrstiev | pozostáva zo 4 vrstiev | pozostáva zo 4 vrstiev
1.4 | predpraný | predpraný | predpraný | predpraný
1.5 | vysoko savý | vysoko savý | vysoko savý | vysoko savý
1.6 | rozmer: 45 x 45 cm, tolerancia -+2 mm | rozmer: 45 x 45 cm, tolerancia -+2 mm | rozmer: 45 x 45 cm, tolerancia -+2 mm | rozmer: 45 x 45 cm, tolerancia -+2 mm
1.7 | všitá RTG tkanica na strane obvodu | všitá RTG tkanica na strane obvodu | všitá RTG tkanica na strane obvodu | všitá RTG tkanica na strane obvodu
1.7.1 | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 11 cm - max. 13 cm | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 11 cm - max. 13 cm | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 11 cm - max. 13 cm | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 11 cm - max. 13 cm
1.7.2 | dĺžka voľnej časti tkanice: min. 13 cm - max. 15 cm | dĺžka voľnej časti tkanice: min. 13 cm - max. 15 cm | dĺžka voľnej časti tkanice: min. 13 cm - max. 15 cm | dĺžka voľnej časti tkanice: min. 13 cm - max. 15 cm
1.8 | založené vnútorné okraje | založené vnútorné okraje | založené vnútorné okraje | založené vnútorné okraje
1.9 | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne
1.10 | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane
1.11 | balenie: sterilné po 5 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu | balenie: sterilné po 5 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu | balenie: sterilné po 5 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu | balenie: sterilné po 5 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu
1.12 | balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje:
a.) | názov produktu
b.) | počet
c.) | expiráciu
d.) | čiarový kód
1.13 | určené na použitie v zdravotníckom zariadení
Položka č. 2 - Tampón prešívaný, typ 2:
2.1 | materiál: 100% bavlna
2.2 | zhotovené z vysokobielenej gázy:17 - 20 nití/cm2 | zhotovené z vysokobielenej gázy:17 - 20 nití/cm2 | zhotovené z vysokobielenej gázy:17 - 20 nití/cm2 | zhotovené z vysokobielenej gázy:17 - 20 nití/cm2
2.3 | pozostáva zo 4 vrstiev | pozostáva zo 4 vrstiev | pozostáva zo 4 vrstiev | pozostáva zo 4 vrstiev
2.4 | predpraný | predpraný | predpraný | predpraný
2.5 | vysoko savý | vysoko savý | vysoko savý | vysoko savý
2.6 | rozmer: 20 x 30 cm, tolerancia -+ 2 mm | rozmer: 20 x 30 cm, tolerancia -+ 2 mm | rozmer: 20 x 30 cm, tolerancia -+ 2 mm | rozmer: 20 x 30 cm, tolerancia -+ 2 mm
2.7 | všitá RTG tkanica na strane obvodu | všitá RTG tkanica na strane obvodu | všitá RTG tkanica na strane obvodu | všitá RTG tkanica na strane obvodu
2.7.1 | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 10 cm - max. 12 cm | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 10 cm - max. 12 cm | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 10 cm - max. 12 cm | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 10 cm - max. 12 cm
2.8 | založené vnútorné okraje | založené vnútorné okraje | založené vnútorné okraje | založené vnútorné okraje
2.9 | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne
2.10 | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane
2.11 | balenie : sterilné po min. 5 ks a max. 10 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu | balenie : sterilné po min. 5 ks a max. 10 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu | balenie : sterilné po min. 5 ks a max. 10 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu | balenie : sterilné po min. 5 ks a max. 10 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu
2.12 | balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje: | balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje: | balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje: | balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje:
a.) | názov produktu | názov produktu | názov produktu | názov produktu
b.) | počet | počet | počet | počet
c.) | expiráciu | expiráciu | expiráciu | expiráciu
d.) | čiarový kód | čiarový kód | čiarový kód | čiarový kód
2.13 | určené na použitie v zdravotníckom zariadení | určené na použitie v zdravotníckom zariadení | určené na použitie v zdravotníckom zariadení | určené na použitie v zdravotníckom zariadení
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  |  |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Tampón prešívaný - typ 1 | ks | 8000
2. | Tampón prešívaný - typ 2 | ks | 31500
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 4 (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky).

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č.1 predmetu zákazky - Tampón prešívaný, typ 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č.2 predmetu zákazky - Tampón prešívaný, typ 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ZÁPISE DO ZHS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač