Ing. Miroslav Divok Ametystová 11, 974 05 Banská Bystrica IČO 37893386, IČ DPH SK 1029122050

P R O J E K T   S T A V B Y

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

Š P E C I F I K Á C I A

Názov stavby:		Rekonštrukcia kotolne v areáli OZLT Banská Bystrica

Miesto stavby:		Banská Bystrica

Objednávateľ:		LESY SR, š.p. Odštepný závod lesnej techniky

Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

SO/PS		SO 03 Vnútro areálový rozvod plynu

Projektant stavby:		Ing. Miroslav Divok

Vypracoval:		Ing. Miroslav Divok

Zákazkové číslo:		009/19

Archívne číslo:		009/19P-403-1/1

Dátum:		Júl 2019

|  | ZARIADENIA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulátor tlaku plynu vrátane skrine a armatúr | 1 ks |
|  | Výrobca typ: Fischer CSB 400 resp. ekvivalent |  |
|  | prietok: plynu 90 m3/h |  |
|  | vstupný/výstupný tlak: 90/3 kPa |  |
|  | Rozsah dodávky: |  |
|  | regulátor tlaku 1 ks |  |
|  | guľový kohút 3 ks |  |
|  | tlakomer 2 ks |  |
|  | filter 1 ks |  |
|  | skrinka |  |
|  | POTRUBIA |  |
| 2 | Rúrka oceľová závitová STN 42 5710 |  |
|  | materiál 11 353.1 |  |
|  | rozmer: |  |
|  | Ø 21,4 x 2,65 ( DN 15 - 1/2" ) | 12 m |
|  | Ø 26,9 x 2,65 ( DN 20 - 3/4" ) | 6 m |
|  | Ø 33,7 x 3,25 ( DN 25 - 1" ) | 12 m |
|  | Ø 42,4 x 3,25 ( DN 32 - 5/4" ) | - |
|  | Ø 48,3 x 3,25 ( DN 40 - 6/4" ) | - |
|  | Ø 60,2 x 3,65 ( DN 50 - 2" ) | 72 |
| 3 | Rúrka oceľová závitová STN 42 5710 povrchová úprava Bralen |  |
|  | materiál 11 353.1 |  |
|  | rozmer: |  |
|  | Ø 60,2 x 3,65 ( DN 50 - 2" ) | 12 |
| 4 | Rúrka oceľová hladká STN 42 5715 |  |
|  | materiál 11 353.1 |  |
|  | rozmer: |  |
|  | Ø 76,1 x 3,2 ( DN 65 ) | 12 m |
|  | Ø 88,9 x 3,6 ( DN 80 ) | - |
|  | Ø 219,1 x 6,3 ( DN 200 ) | 3 m |
| 5 | Prechod koncentrický tvar 1 STN EN 10253-1 |  |
|  | materiál 11 353.1 |  |
|  | rozmer: |  |
|  | DN 20/15 | 1 ks |
|  | DN 25/20 | 1 ks |
|  | DN 65/50 | 1 ks |
| 6 | Oblúk 90° STN EN 10253-1 |  |
|  | materiál 11 353.1 |  |
|  | rozmer: |  |
|  | DN 15 | 10 ks |
|  | DN 25 | 10 ks |
|  | DN 50 | 10 ks |
|  | DN 65 | 5 ks |
| 7 | Dno hlboko klenuté STN EN 10253-1 |  |
|  | materiál 11 353.1 |  |
|  | rozmer: |  |
|  | DN200 | 2 ks |
| 8 | Montážny a profilový materiál uloženia potrubí | 55 kg |
|  | ARMATÚRY |  |
| 9 | Filter plynový HOVAL 70631/6B |  |
|  | Rp 2" | 2 ks |
| 10 | Guľový kohút plyn závitový, ovládanie páčka |  |
|  | materiál niklovaná mosadz |  |
|  | DN 15 | 6 ks |
|  | DN 50 | 3 ks |
| 11 | Kohút vzorkovací plyn závitový |  |
|  | materiál niklovaná mosadz |  |
|  | DN 15 | 3 ks |
| 12 | Manometer 100, 0-10 kPa | 3 ks |
| 13 | Kohút trojcestný skúšobný pre manometer 1/2“ | 3 ks |
| 14 | Kondenzačná slučka privarovacia 1/2“ | 3 ks |
|  | NÁTERY |  |
| 16 | Nátery |  |
|  | Základný náter farba základná S 2000 U hrúbka 80µm (0,4 l/m2) | 2 ks |
|  | odtieň sivý 0110, balenie 9 l/kus |  |
|  | potrubie | 31 m2 |
|  | oceľové koštrukcie | 10 m2 |
|  | Farba vrchná S 2013 U hrúbka 80µm (0,15 l/m2) balenie 2,5 l/kus | 2 ks |
|  | Odtieň žltá chrómová 6200 (RAL 1003) potrubia neizolované | 31 m2 |
|  | Farba vrchná S 2013 U hrúbka 160µm (0,25 l/m2) balenie 2,5 l/kus | 1 ks |
|  | Odtieň sivý 1110 (RAL 7001), oceľové konštrukcie | 10 m2 |