## MAT_VZT
Položkový rozpočet pro instalaci tepelných čerpadel
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel (vzduch-voda) v Radenově
Investor | Obec Blatno
Zpracovatel | Ing. Jiří Novotný | Vypracoval: |  | Ing. Jiří Novotný
Cena celkem bez DPH | 0
DPH | 21%
Cena celkem s DPH | 0
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
VYT
1 | Kompaktní TČ (vzduch-voda) o topném výkonu 11 kW při A2/W35 s integrovanou topnou patronou 3/6/9 kW, regulací a dalšího příslušenství (zabezpečovací a pojišťovací zařízení, oběhové čerpadlo, čidla, apod.) | 2 | ks |  | 0
2 | Akumulační zásobník otopné soustavy o objemu 500 litrů, vč. izolace | 1 | ks |  | 0
3 | Rozdělovač otopné soustavy (3 okruhy), vč. izolace | 1 | ks |  | 0
4 | Rychlomontážní sada (čerpadlová skupina) DN32 - směšovaný okruh, oběhové čerpadlo 32/7,5, vč. řídícího modulu | 1 | ks |  | 0
5 | Rychlomontážní sada (čerpadlová skupina) DN25 - směšovaný okruh, oběhové čerpadlo 25/6, vč. řídícího modulu | 1 | ks |  | 0
6 | Rychlomontážní sada (čerpadlová skupina) DN20 - směšovaný okruh, oběhové čerpadlo 20/6, vč. řídícího modulu | 1 | ks |  | 0
7 | Konzole pro 3 rychlomontážní sady | 1 | ks |  | 0
8 | Vnitřní termostat | 1 | ks |  | 0
9 | Demineralizační patrona, vč. příslušenství | 1 | ks |  | 0
10 | Měřič tepla DN40 (kalolimetr) | 1 | ks |  | 0
11 | Tlaková expanzní nádoba pro rozdělovač otopné soustavy 80 l | 1 | ks |  | 0
12 | Předizolované potrubí pro venkovní vedení DN32 | 80 | m |  | 0
13 | Rozdělovač podlahového vytápění - 5 okruhů | 1 | ks |  | 0
14 | Rozdělovač podlahového vytápění - 6 okruhů | 1 | ks |  | 0
14 | Potrubí podlahového vytápění AL-PEX 17x2,0 | 1100 | m |  | 0
15 | Deskové otopné těleso - 22 VK - 600x1200 | 7 | ks |  | 0
16 | Deskové otopné těleso - 22 VK - 600x1000 | 7 | ks |  | 0
17 | Deskové otopné těleso - 21 VK - 600x1800 | 1 | ks |  | 0
18 | Deskové otopné těleso - 21 VK - 600x1000 | 5 | ks |  | 0
19 | Deskové otopné těleso - 21 VK - 600x800 | 2 | ks |  | 0
20 | Trubkové otopné těleso - 1 495x750 | 1 | ks |  | 0
21 | Měděné potrubí DN40 mm, vč. izolace | 2 | m |  | 0
22 | Měděné potrubí DN32 mm, vč. izolace | 35 | m |  | 0
23 | Měděné potrubí DN25 mm, vč. izolace | 48 | m |  | 0
24 | Měděné potrubí DN20 mm, vč. izolace | 140 | m |  | 0
25 | Měděné potrubí DN15 mm, vč. izolace | 105 | m |  | 0
26 | Spojovací armatury | 1 | j |  | 0
27 | Spojovací a stavební materiál (šrouby, příchytky, upevnění a zakrytí potrubních rozvodů, atd.) | 1 | j |  | 0
28 | Stavební práce (např. SDK zákryty, SDK šachta, atd.) | 1 | j |  | 0
29 | Napojení na el. rozvaděč , el. a MaR rozvody, revize elektro | 1 | j |  | 0
30 | Zaregulování otopné soustavy | 1 | j |  | 0
31 | Uvedení systému vytápění do provozu | 1 | j |  | 0
Další
32 | Doprava | 1 | j |  | 0
33 | Montáž | 1 | j |  | 0
Doplňující údaje
34 | Projektová dokumentace | 1 |  |  | 0
Poznámky
Položkový rozpočet: Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu PD ve stupni pro stavební povolení a slouží jako informativní podklad k určení výše investice.