## popis stávajícího osvětlení
Stávající osvětlení | Příkon | Krytí | Světelný zdroj | Typ
ŽÁR.200W | 200W | IP65 | žárovka
VÝBOJKA 250W | 250W | IP65 | výbojka | venkovní
LLX236 | 2x36W | IP20 | zářivka | přisazený
ŽÁR.60W | 60W | IP20 | žárovka
PER236 | 2x36W | IP65 | zářivka | přisazený
VÝBOJKA 70W | 70W | IP20 | výbojka | venkovní
LLX218 | 2x18W | IP20 | zářivka | přisazený
PRIMA136 | 1x36W | IP65 | zářivka | přisazený
LLX418 | 4x18W | IP20 | zářivka | přisazený
I418 | 4x18W | IP20 | zářivka | vestavné
LLX249 | 2x49W | IP20 | zářivka | přisazený
I 236 | 2x36W | IP20 | zářivka | vestavné
I 218 | 2x18W | IP20 | zářivka | vestavné
PER136 | 1x36W | IP65 | zářivka | přisazený
PER258 | 2x58W | IP65 | zářivka | přisazený
MANTA250 | 250W | IP65 | výbojka | venkovní
PLATE150 | 150W | IP66 | LED modul | závěsné
SHC 70 | 70W | IP65 | výbojka | venkovní
SHC 150 | 150W | IP65 | výbojka | venkovní
LED 35W | 35W | IP65 | LED modul | venkovní
RUKOV336 | 3x36W | IP65 | zářivka | přisazený
LV236 | 2x36W | IP65 | zářivka | venkovní
ELSVIT250W | 250W | IP65 | výbojka | venkovní
HALOGEN200W | 200W | IP65 | halogen | venkovní
ELSSVIT100W | 100W | IP65 | výbojka | venkovní
KL236 | 2x36W | IP20 | zářivka | přisazený
SM136 | 1x36W | IP20 | zářivka | přisazený
ELSVIT236 | 2x36W | IP65 | zářivka | přisazený
SM236 | 2x36W | IP20 | zářivka | přisazený
RPK236 | 2x36W | IP20 | zářivka | závěsné
PER336 | 3x36W | IP65 | zářivka | přisazený
VÝBOJKA 400W | 400W | IP65 | výbojka | venkovní
MALAGA 70W | 70W | IP65 | výbojka | venkovní
OPPLE24 | 24W | IP20 | zářivka | přisazený
LLX258 | 2x58W | IP20 | zářivka | přisazený
elsvit 336 | 3x36W | IP65 | zářivka | přisazený
250W | 250W | IP65 | žárovka
100W | 100W | IP65 | žárovka
Halogen 150W | 150W | IP65 | halogen | venkovní
HALOGEN 300W | 300W | IP65 | halogen | venkovní
PER218 | 2x18W | IP65 | zářivka | přisazený
HRNCE 250W | 250W | IP65 | výbojka | venkovní
MALAGA 150W | 150W | IP65 | výbojka | venkovní
ELSVIT 70W | 70W | IP65 | výbojka | přisazený
SB136 | 1x36W | IP20 | zářivka | přisazený
ELSVIT 70W | 70W | IP65 | výbojka | přisazený
DINGO 70W | 70W | IP65 | výbojka | venkovní
HALOGEN 500W | 500W | IP65 | halogen | venkovní
HALOGEN400W | 400W | IP65 | halogen | venkovní
ŽÁR.100W | 100W | IP20 | žárovka
SESTAVA RPK 36W | 36W | IP20 | zářivka | závěsné
KL136 | 1x36W | IP20 | zářivka | přisazený
RPK258 | 2x58W | IP20 | zářivka | závěsné

## technické požadavky na nová sv
Požadované limitní parametry svítidel dle typu
Požadovaný TYP | montáž | min. el. krytí | RA Index | > 100 lm/W | min. sv. tok | barva světla | max. délka | max. šířka | max. výška | kruhové | max. průměr | optický kryt
označení z rozpočtu | P, Z, S, výložník, třmen | IP | hodnoty min | ANO/NE | lm | max. K | mm | mm | mm | ANO/NE | mm | materiál/typ
A | P | IP65 | 80 | ANO | 7300 | 4000 | 1600 | 120 | 100 | ne |  | PC
B | P | IP54 | 80 | ANO | 15000 | 5000 | 1200 |  | 150 | ne |  | plast/sklo
C | P | IP20 | 80 | ANO | 5900 | 4000 | 1210 | 300 | 60 | ne |  | mikroprizma
D | P | IP20 | 80 | ANO | 4500 | 4000 | 1210 | 300 | 60 | ne |  | mikroprizma
E | třmen | IP65 | 70 | ANO | 10000 | 6000 | 350 | 300 | 50 | ne |  | sklo
F | Z | IP54 | 80 | ANO | 10900 | 5000 | 600 | 600 | 150 | ne |  | plast/sklo
G | výložník | IP54 | 80 | ANO | 4100 | 4000 | 600 | 350 | 140 | ne |  | plast/sklo
I1 | P | IP20 | 80 | ANO | 2700 | 4000 | 1300 | 200 | 60 | ne |  | PC
I2 | P | IP20 | 80 | ANO | 4100 | 4000 | 1300 | 200 | 60 | ne |  | PC
I3 | P | IP20 | 80 | ANO | 6100 | 4000 | 1300 | 200 | 60 | ne |  | PC
J | P | IP66 Ex | 80 | ANO | 4300 | 4000 | 700 | 160 | 110 | ne |  | PC
K1 | výložník | IP54 | 70 | ANO | 3600 | 4000 | 600 | 350 | 140 | ne |  | plast/sklo
K2 | výložník | IP54 | 70 | ANO | 6390 | 4000 | 600 | 350 | 140 | ne |  | plast/sklo
K3 | výložník | IP54 | 70 | ANO | 7700 | 4000 | 600 | 350 | 140 | ne |  | plast/sklo
K4 | výložník | IP54 | 70 | ANO | 10400 | 4000 | 600 | 350 | 140 | ne |  | plast/sklo
L1 | P | IP44 | 80 | NE | 1600 | 4000 |  |  | 130 | ano | 400 | PC
L2 | P | IP44 | 80 | NE | 2500 | 4000 |  |  | 130 | ano | 500 | PC
N1 | Z | IP20 | 80 | ANO | 2000 | 4000 | 600 | 600 | 60 | ne |  | opal
N2 | Z | IP20 | 80 | ANO | 3600 | 4000 | 600 | 600 | 60 | ne |  | opal
O | P | IP20 | 80 | ANO | 3600 | 4000 | 600 | 600 | 60 | ne |  | opal
P1 | třmen | IP66 | 70 | ANO | 15000 | 5000 | 400 | 400 | 50 | ne |  | sklo
P2 | třmen | IP66 | 70 | ANO | 5000 | 5000 | 300 | 300 | 50 | ne |  | sklo
S1 | P | IP65 | 80 | ANO | 2700 | 4000 | 600 | 85 | 80 | ne |  | PC
S2 | P | IP65 | 80 | ANO | 4300 | 4000 | 1300 | 85 | 80 | ne |  | PC
S3 | P | IP65 | 80 | ANO | 3500 | 4000 | 1300 | 85 | 80 | ne |  | PC
S4 | P | IP65 | 80 | ANO | 5000 | 4000 | 1300 | 85 | 80 | ne |  | PC
S5 | P | IP65 | 80 | ANO | 3300 | 4000 | 1300 | 85 | 80 | ne |  | PC
Z1 | LED žárovka E27, Matná, 10W, baňka, max. 4 000 K,

## Pobočky celkem
Souhrnná rozpočtová část
| Instalovaný příkon W celkem | Celková částka realizace za pobočku
ČESKÁ LÍPA | 0 | 0
TURNOV | 0 | 0
ČESKÝ DUB | 0 | 0
FRÝDLANT | 10 | 0
HRABAČOV | 0 | 0
LIBEREC | 0 | 0
NOVÁ VES | 0 | 0
NOVÝ BOR | 0 | 0
RYCHNOV | 0 | 0
SEMILY- VYSOKÉ nad JIZEROU | 0 | 0
SEMILY | 410 | 0
W
Celkem za všechny položky | 420 | 0
kW
Celkem za všechny pobočky | 0.42
Dodavatel vyplní oranžově podbarvné buňky na všech listech této přílohy
Dodavatel přepíše v buňce poznámku je-li uvedena.
Poznámka určuje typ svítidla dle výpočtu.
Žádné jiné úpravy nejsou povoleny

## Česká Lípa
|  | STŘEDISKO | ČESKÁ LÍPA
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
3 | A | GARÁŽE | KL236 přisazené interiérové | 26 | CL_3_garaz | A | 40 |  | 0 |  | 0
4 | B | SOLANKA | PER258 prachotěs prachotěs | 4 | CL_3_garaz | A | 4 |  | 0 |  | 0
6 | C | K nádrži | PER136 prachotěs prachotěs | 1 |  | S5 | 1 |  | 0 |  | 0
5 | K | GARÁŽE | VÝBOJKA 400W průmyslové | 10 | CL_5_garaz | B | 10 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 41 | Celkem svítidla |  | 55 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 55 |  |  |  | 0
[5 empty] | Demontáž osvětlení |  | 41 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž osvětlení |  | 55 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Turnov
|  | STŘEDISKO | TURNOV
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | D | CESTMISTR | LLX236 přisazené interiérové | 2 | T_1_kancelar | C | 2 |  | 0 |  | 0
2 | D | VEDOUCÍ | LLX236 přisazené interiérové | 2 | T_1_kancelar | C | 2 |  | 0 |  | 0
3 | D | VALENT | LLX236 přisazené interiérové | 2 | F_2_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
4 | D | NOCLEH | LLX236 přisazené interiérové | 2 | F_2_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
5 | D | KUCHYŇ | LLX236 přisazené interiérové | 1 | F_2_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
5 | V | KUCHYŇ | LLX218 přisazené interiérové | 1 |  | I1 | 1 |  | 0 |  | 0
6 | D | SKLAD | LLX236 přisazené interiérové | 2 | F_2_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
7 | D | SKLAD | LLX236 přisazené interiérové | 1 | F_2_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
8 | V | WC | LLX218 přisazené interiérové | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
9 | V | WC | LLX218 přisazené interiérové | 3 |  | L1 | 3 |  | 0 |  | 0
10 | D | KOTELNA | LLX236 přisazené interiérové | 1 | F_2_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
11 | D | SUŠÁRNA | LLX236 přisazené interiérové | 1 | F_2_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
12 | A | UMYVÁRNA | PRIMA136 prachotěs | 1 |  | S5 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | D | SERVER | LLX236 přisazené interiérové | 1 | F_2_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
14 | D | ŠATNY | LLX236 přisazené interiérové | 6 | F_2_kancelar | D | 6 |  | 0 |  | 0
15 | L | SPRCHA | LLX218 přisazené interiérové+PER236 prachotěs prachotěs | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
16 | L | WC | LLX218 přisazené interiérové přisazené interiérové | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
17 | L | WC | LLX218 přisazené interiérové | 4 |  | L1 | 4 |  | 0 |  | 0
18 | D | CHODBA | LLX236 přisazené interiérové | 1 | F_2_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
19 | T | CHODBA | LLX418 přisazené interiérové | 4 |  | O | 4 |  | 0 |  | 0
20 | U | CHODBA | I418 vestavné interiérové | 6 |  | N2 | 6 |  | 0 |  | 0
22 | R | KUCHYŇ | I236 vestavné interiérové | 2 |  | N2 | 2 |  | 0 |  | 0
23 | S | KUCHYŇ | I 218 vestavné interiérové | 1 |  | N1 | 1 |  | 0 |  | 0
24 | S | SERVER | I 218 vestavné interiérové | 1 |  | N1 | 1 |  | 0 |  | 0
25 | R | KANCELÁŘ | I236 vestavné interiérové | 8 |  | N2 | 8 |  | 0 |  | 0
26 | S | WC | I 218 vestavné interiérové | 3 |  | N1 | 3 |  | 0 |  | 0
27 | S | SKLAD | I 218 vestavné interiérové | 1 |  | N1 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | R | SKLAD | I236 vestavné interiérové | 1 |  | N2 | 1 |  | 0 |  | 0
29 | S | WC | I 218 vestavné interiérové | 3 |  | N1 | 3 |  | 0 |  | 0
30 | A | WC | PER136 prachotěs | 2 |  | S5 | 2 |  | 0 |  | 0
31 | R | KANCELÁŘ | I236 vestavné interiérové | 2 |  | N2 | 2 |  | 0 |  | 0
32 | R | NOCLEH | I236 vestavné interiérové | 2 |  | N2 | 2 |  | 0 |  | 0
33 | R | NOCLEH | I236 vestavné interiérové | 2 |  | N2 | 2 |  | 0 |  | 0
34 | R | KANCELÁŘ | I236 vestavné interiérové | 2 |  | N2 | 2 |  | 0 |  | 0
35 | B | MYČKA | PER258 prachotěs | 14 | CL_3_garaz | A | 14 |  | 0 |  | 0
36 | B | ČISTÍRNA | PER258 prachotěs | 2 | CL_3_garaz | A | 2 |  | 0 |  | 0
37 | B | GARÁŽE | PER258 prachotěs | 5 | CL_3_garaz | A | 5 |  | 0 |  | 0
38 | X | DÍLNA | MANTA250 jako v NB | 9 | NB_2_garaz_zapustene | F | 9 |  | 0 |  | 0
38 | B | DÍLNA | PER258 prachotěs | 10 | CL_3_garaz | A | 10 |  | 0 |  | 0
40 | B | DÍLNA | PER258 prachotěs | 6 | CL_3_garaz | A | 6 |  | 0 |  | 0
41 | U | CHODBA | I 418 vestavné interiérové | 1 |  | N2 | 1 |  | 0 |  | 0
42 | E | WC | LLX218 přisazené interiérové | 3 |  | L1 | 3 |  | 0 |  | 0
44 | B | SKLAD | PER258 prachotěs | 1 | CL_3_garaz | A | 1 |  | 0 |  | 0
45 | A | SOLANKA | PER236 prachotěs | 10 |  | S4 | 10 |  | 0 |  | 0
47 | A | SKLAD PÍSEK | PER236 prachotěs | 20 | CL_5_garaz | B | 4 |  | 0 |  | 0
48 | J | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | SHC 70 VO výbojkové | 6 | T_48_parkoviste | G | 6 |  | 0 |  | 0
49 | O | VCHOD | SHC 150 výbojkové | 1 | T_48_parkoviste | G | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 164 | Celkem svítidla |  | 148 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 148 |  |  |  | 0
[5 empty] | Demontáž svítidla |  | 164 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž svítidla |  | 148 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Český Dub
|  | STŘEDISKO | ČESKÝ DUB
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | A | GARÁŽE komplet | PER258 prachotěs | 38 | CL_3_garaz | A | 38 |  | 0 |  | 0
4 | M | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | LV236 VO VO | 5 |  | K1 | 5 |  | 0 |  | 0
5 | I | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | ELSVIT250W VO | 6 |  | K4 | 6 |  | 0 |  | 0
|  | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ pod střechu | ELSVIT250W VO | 2 | CL_5_garaz | B | 2 |  | 0 |  | 0
6 | O | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | HALOGEN200W | 3 |  | P2 | 3 |  | 0 |  | 0
7 | M | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | ELSSVIT100W | 2 |  | K2 | 2 |  | 0 |  | 0
9 | C | SLUŽEBNA | KL236 přisazené interiérové | 1 |  | I2 | 1 |  | 0 |  | 0
10 | C | CHODBA | SM136 přisazené interiérové | 5 |  | I1 | 5 |  | 0 |  | 0
11 | C | CHODBA | ELSVIT236 | 4 |  | S4 | 4 |  | 0 |  | 0
12 | D | WC | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
13 | D | WC | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
14 | C | ŠATNA | KL236 přisazené interiérové | 4 |  | I2 | 4 |  | 0 |  | 0
15 | N | ŠATNA | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
16 | C | ZASEDAČKA | KL236 přisazené interiérové | 4 |  | I2 | 4 |  | 0 |  | 0
17 | C | KUCHYŇ | KL236 přisazené interiérové | 1 |  | I2 | 1 |  | 0 |  | 0
18 | C | ŠATNA | KL236 přisazené interiérové | 1 |  | I2 | 1 |  | 0 |  | 0
19 | A | kancelář vedoucí provozu |  | 2 | F_2_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
|  | kancelář vedoucí provozu | nástěnné | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | WC v 1.NP |  | 3 |  | L1 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | šatna ženy nocleh |  | 1 | F_2_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
|  | úklid komora |  | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | kotelna |  | 2 |  | S2 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | kotelna |  | 1 |  | S1 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | provozní místnost |  | 2 |  | S1 | 2 |  | 0 |  | 0
20 | C | ZASEDAČKA | KL236 přisazené interiérové | 14 | F_2_kancelar | D | 14 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 108 | Celkem svítidla |  | 108 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážmní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 108 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž a demontáž osvětlení |  | 108 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Frýdlant
|  | STŘEDISKO | FRÝDLANT
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | C | CHODBA | SM236 přisazené interiérové | 3 |  | I2 | 3 |  | 0 |  | 0
2 | D | KANCELÁŘ | RPK236 | 3 | F_2_kancelar | D | 3 |  | 0 |  | 0
3 | C | LOŽNICE | SM236 přisazené interiérové | 4 |  | I2 | 4 |  | 0 |  | 0
4 | F | WC | ŽÁR.60W | 4 |  | L1 | 4 |  | 0 |  | 0
5 | F | WC | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | F | SKLAD | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | F | SKLAD | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
8 | C | ŠATNA | SM236 přisazené interiérové | 8 |  | I2 | 8 |  | 0 |  | 0
9 | F | KOUPELNA | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | C | KUCHYŇ | KL236 přisazené interiérové | 2 |  | I2 | 2 |  | 0 |  | 0
11 | N | KOTELNA | ŽÁR.200W | 2 |  | S1 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | C | VRÁTNICE | SM236 přisazené interiérové | 1 |  | I2 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | F | CHODBA | ŽAR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
14 | F | VCHOD | ŽAR.60W | 1 | žárovky LED E27 10W | Z1 | 1 | 10 | 10 |  | 0
16 | B | GARÁŽE 9 | PER336 prachotěs | 6 | CL_3_garaz | A | 6 |  | 0 |  | 0
17 | B | GARÁŽE 7+8 | PER258 prachotěs | 6 | CL_3_garaz | A | 6 |  | 0 |  | 0
18 | B | DÍLNA | PER258 prachotěs | 7 | CL_3_garaz | A | 7 |  | 0 |  | 0
19 | A | SKLAD | PER336 prachotěs | 1 | CL_3_garaz | A | 1 |  | 0 |  | 0
20 | B | ZNAČKÁRNA | PER258 prachotěs | 2 | CL_3_garaz | A | 2 |  | 0 |  | 0
21 | F | SKLAD Chem | ŽAR.60W | 1 |  | S1 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | úklidová místnost |  | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | garáž 7+6 |  | 2 | CL_3_garaz | A | 2 |  | 0 |  | 0
|  | garáž 4+5 |  | 6 | CL_3_garaz | A | 6 |  | 0 |  | 0
|  | garáž 1+2+3 |  | 8 | CL_3_garaz | A | 8 |  | 0 |  | 0
|  | přístřešek traktory |  | 1 | L_46_garaz_modul | E | 1 |  | 0 |  | 0
22 | P | HALA | VÝB.250W | 2 | CL_5_garaz | B | 2 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 80 | Celkem svítidla |  | 80 |  | 10 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážmní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 80 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž a demontáž osvětlení |  | 80 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Hrabačov
|  | STŘEDISKO | HRABAČOV
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | A | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 8 |  | S4 | 8 |  | 0 |  | 0
2 | A | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 9 |  | S4 | 9 |  | 0 |  | 0
3 | A | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 15 |  | S4 | 15 |  | 0 |  | 0
4 | X | SOLANKA | VÝBOJKA 400W | 3 | CL_5_garaz | B | 3 |  | 0 |  | 0
5 | J | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | MALAGA 70W | 15 |  | K1 | 15 |  | 0 |  | 0
7 | M | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ na dílně | LV236 VO | 4 |  | K1 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | venkovní vstupy do admin budovy |  | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
8 | B | MYČKA | PER258 prachotěs | 17 | CL_3_garaz | A | 17 |  | 0 |  | 0
9 | A | CHODBA sklad značek | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | A | SKLAD kotelna | PER236 prachotěs | 4 |  | S4 | 4 |  | 0 |  | 0
11 | A | SKLAD na dílně | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | C | KANCELÁŘ DÍLNA | KL236 přisazené interiérové | 3 |  | I2 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | soustružna | 236 prachotěs | 8 |  | S4 | 8 |  | 0 |  | 0
|  | sklad elektro | 258 | 1 | CL_3_garaz | A | 1 |  | 0 |  | 0
|  | dílna pracovní | 258 | 6 | CL_3_garaz | A | 6 |  | 0 |  | 0
|  | dílna chodba | 236 prachotěs | 1 |  | S4 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | dílna sociálka |  | 3 |  | L1 | 3 |  | 0 |  | 0
13 | A | SKLAD ND | PER236 prachotěs | 8 |  | S4 | 8 |  | 0 |  | 0
14 | A | SKLAD oleje | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
15 | C | JÍDELNA | KL236 přisazené interiérové | 3 |  | I2 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Jídelna |  | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
17 | C | ŠATNA | KL236 přisazené interiérové | 4 |  | I2 | 4 |  | 0 |  | 0
21 | D | KANCELÁŘ vedoucího | LLX236 přisazené interiérové | 4 | H_21_kancelar | D | 4 |  | 0 |  | 0
22 | D | KANCELÁŘ | LLX236 přisazené interiérové | 4 | H_21_kancelar | D | 4 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 129 | Celkem svítidla |  | 129 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 129 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž a demontáž osvětlení |  | 129 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Liberec
|  | STŘEDISKO | Liberec
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | A | Garáže | ELSVIT 236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | F | Umývárna | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | A | Sklad | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | A | Sklad | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | A | Dílna | PER236 prachotěs | 22 |  | S4 | 22 |  | 0 |  | 0
6 | A | Dílna | PER236 prachotěs | 7 |  | S4 | 7 |  | 0 |  | 0
7 | A | Kotelna | PER236 prachotěs | 6 |  | S4 | 6 |  | 0 |  | 0
8 | H | Kotelna | Halogen 400w | 3 |  | P1 | 3 |  | 0 |  | 0
9 | A | Kovárna | PER236 prachotěs | 14 |  | S4 | 14 |  | 0 |  | 0
10 | B | Tech.příprava | PER236 prachotěs | 6 |  | S4 | 6 |  | 0 |  | 0
11 | B | Garáže | PER236 prachotěs | 3 |  | S4 | 3 |  | 0 |  | 0
12 | C | Sklad | SM236 přisazené interiérové | 4 |  | I2 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | A | Sklad | PER236 prachotěs | 4 |  | S4 | 4 |  | 0 |  | 0
14 | A | Sklad | PER236 prachotěs | 24 |  | S4 | 24 |  | 0 |  | 0
15 | A | Sklad | PER236 prachotěs | 7 |  | S4 | 7 |  | 0 |  | 0
16 | A | Sklad | PER236 prachotěs | 6 |  | S4 | 6 |  | 0 |  | 0
17 | C | Garáže | SM136 přisazené interiérové | 2 |  | I1 | 2 |  | 0 |  | 0
18 | H | Garáže | Halogen 400w | 12 |  | P1 | 12 |  | 0 |  | 0
19 | A | Sklad | ELSVIT 236 prachotěs | 10 |  | S4 | 10 |  | 0 |  | 0
20 | A | Garáže | ELSVIT 236 prachotěs | 20 |  | S4 | 20 |  | 0 |  | 0
21 | H | Sklad | Halogen 400w | 16 |  | P1 | 16 |  | 0 |  | 0
22 | B | Sklad | elsvit 336 prachotěs | 13 | CL_3_garaz | A | 13 |  | 0 |  | 0
23 |  | Dílna | ŽÁR | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
24 | A | čov | PER236 prachotěs | 15 |  | S4 | 15 |  | 0 |  | 0
25 |  | Sklad hořlavin | žár.200W.IP65 | 4 | Ex | J | 4 |  | 0 |  | 0
26 | I | Venkovní osvětlení | 250W VO | 6 |  | K4 | 6 |  | 0 |  | 0
27 | J | Venkovní osvětlení | 100W VO | 12 |  | K2 | 12 |  | 0 |  | 0
28 | G | přístřešek | Halogen 150W | 4 |  | P2 | 4 |  | 0 |  | 0
29 | H | Garáže | HALOGEN 300W | 5 | L_46_garaz_modul | E | 5 |  | 0 |  | 0
30 |  | Mistr | SM258 přisazené interiérové | 1 |  | I3 | 1 |  | 0 |  | 0
31 |  | Dílna | PER236 prachotěs | 3 |  | S4 | 3 |  | 0 |  | 0
32 |  | Dílna | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
46 | H | Garáže (3+2+2) buňky | Halogen 300W | 36 | L_46_garaz_modul | E | 36 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 276 | Celkem svítidla |  | 276 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 276 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž a demontáž osvětlení |  | 276 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Nová Ves
|  | STŘEDISKO | Nová Ves
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | D | KANCELÁŘ | LLX258 interiérové přisazené | 2 | NV_1_kancelar | D | 3 |  | 0 |  | 0
4 | F | CHODBA | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | C | ZASEDAČKA | KL236 přisazené interiérové | 4 | NV_1_kancelar | D | 4 |  | 0 |  | 0
6 | A | ODPOČINEK | LLX236 | 2 | NV_1_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
7 | C | DISPEČINK | KL236 přisazené interiérové | 1 | NV_1_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
8 | D | CHODBA | LLX236 přisazené interiérové | 1 |  | I2 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | F | WC | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
11 | C | ŠATNA Velká | KL236 přisazené interiérové | 6 |  | I2 | 6 |  | 0 |  | 0
|  | ŠATNA Velká |  | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
12 | F | KOUPELNA | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | C | ŠATNA | KL236 přisazené interiérové | 3 |  | I2 | 3 |  | 0 |  | 0
14 | A | DÍLNA | PER236 prachotěs | 5 |  | S4 | 5 |  | 0 |  | 0
15 | C | SKLAD | KL236 přisazené interiérové | 1 |  | I2 | 1 |  | 0 |  | 0
16 | F | WC | ŽÁR.60W | 3 |  | L1 | 3 |  | 0 |  | 0
17 | B | KOTELNA | ŽAR.200W | 3 |  | S1 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | kotelna admin | žár 100 | 4 |  | L1 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | kotelna admin | 236 | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | úklid | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
18 | A | GARÁŽE 1,2,3 | PER236 prachotěs | 3 |  | S4 | 3 |  | 0 |  | 0
19 | A | GARÁŽE 1,2,3 | ŽAR.200W | 2 |  | S1 | 2 |  | 0 |  | 0
20 | A | GARÁŽE 4-7 | PER236 prachotěs | 4 |  | S4 | 4 |  | 0 |  | 0
21 | A | GARÁŽE 4-7 | ŽAR.200W | 3 |  | S1 | 3 |  | 0 |  | 0
22 | A | GARÁŽE 8,9,10 | PER236 prachotěs | 3 |  | S4 | 3 |  | 0 |  | 0
23 | A | GARÁŽE 8,9,10 | ŽAR.200W | 2 |  | S1 | 2 |  | 0 |  | 0
24 | A | SKLAD u garáže 1 | ŽAR.200W | 4 |  | S1 | 4 |  | 0 |  | 0
25 | A | SKLAD | ŽAR.200W | 3 |  | S1 | 3 |  | 0 |  | 0
26 | P | GARÁŽE | HRNCE 250W | 16 | NV_26_garaz | B | 16 |  | 0 |  | 0
27 | P | SKLAD SŮL | HRNCE 250W | 8 | NV_26_garaz | B | 8 |  | 0 |  | 0
28 | I | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | MALAGA 150W | 2 |  | K3 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | venkovní na hale | hal refl | 2 |  | P2 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | WC na hale | ŽÁR.60W | 4 |  | L1 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | hala u solanky | žár 100 | 5 |  | S1 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | hala u solanky | 236 prachotěs | 1 |  | S4 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | GARÁŽE horní 14,15,16 | HRNCE 250W | 2 | NV_26_garaz | B | 2 |  | 0 |  | 0
29 | P | GARÁŽE horní | HRNCE 250W | 6 | NV_26_garaz | B | 6 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 112 | Celkem svítidla |  | 113 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 113 |  |  |  | 0
[5 empty] | Demontáž svítidel |  | 112 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž svítidel |  | 113 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou (hod) | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Nový Bor
|  | STŘEDISKO | Nový Bor
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | B | VCHOD, vzduch | ŽÁR.200W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | P | GARÁŽ | VÝBOJKA 250W průmyslové | 7 | NB_2_garaz_zapustene | F | 7 |  | 0 |  | 0
2 |  | Garáž | PER258 prachotěs | 3 | CL_3_garaz | A | 3 |  | 0 |  | 0
3 | B | ŠATNA | LLX236 přisazené interiérové | 2 | NV_1_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
4 | B | KANCELÁŘ | LLX236 přisazené interiérové | 2 | NV_1_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
5 | B | KUCHYŇ | LLX236 přisazené interiérové | 1 | NV_1_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
6 | F | PŘEDSÍŇ | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | B | LOŽNICE | LLX236 přisazené interiérové | 2 | NV_1_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
8 | B | ŠATNA | LLX236 přisazené interiérové | 1 | NV_1_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
9 | B | ŠATNA | LLX236 přisazené interiérové | 1 | NV_1_kancelar | D | 1 |  | 0 |  | 0
10 | F | SKLAD | ŽÁR.60W | 5 |  | L1 | 5 |  | 0 |  | 0
11 | A | KOTELNA | PER236 prachotěs | 1 |  | S4 | 1 |  | 0 |  | 0
12 | A | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 3 |  | S4 | 3 |  | 0 |  | 0
13 | A | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 1 |  | S4 | 1 |  | 0 |  | 0
14 | I | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | VÝBOJKA 250W VO | 2 |  | K4 | 2 |  | 0 |  | 0
16 |  | dílna u garáže | Prachotěs 3x58W | 1 | CL_3_garaz | A | 2 |  | 0 |  | 0
15 | J | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | VÝBOJKA 70W VO | 4 |  | K1 | 4 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 38 | Celkem svítidla |  | 39 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 39 |  |  |  | 0
[5 empty] | Demontáž svítidel |  | 38 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž svítidel |  | 39 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Rychnov
|  | STŘEDISKO | Rychnov
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | I | Venkoní osvětlení v přístřešku | HALOGEN 200W | 4 |  | P2 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Venkovní osvětlení | HALOGEN 200W | 1 |  | P2 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | vstup do budovy |  | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | K | Posyp | HRNCE 250W průymslové | 3 |  | B | 3 |  | 0 |  | 0
3 | J | Venkovní osvětlení | ELSVIT 70W VO | 3 |  | K1 | 3 |  | 0 |  | 0
4 | D | DISPEČINK | LLX236 přisazené interiérové | 3 | R_9_cestmistr | D | 3 |  | 0 |  | 0
5 | L | SPOLEČ.MÍSTNOST | SB136 interiérové přisazené | 9 |  | I1 | 9 |  | 0 |  | 0
6 | D | KUCHYŇ | LLX236 přisazené interiérové | 1 |  | I2 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | D | POKOJ | LLX236 přisazené interiérové | 1 |  | I2 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | L | CHODBA | SB136 interiérové přisazené | 6 |  | I1 | 6 |  | 0 |  | 0
9 | D | CESTMISTR | LLX236 přisazené interiérové | 3 | R_9_cestmistr | D | 3 |  | 0 |  | 0
10 | F | SKLAD ÚKLID | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
12 | D | KANCELÁŘ | LLX236 přisazené interiérové | 3 | R_9_cestmistr | D | 3 |  | 0 |  | 0
13 | L | UMYVÁRNA | SB136 interiérové přisazené | 1 |  | I1 | 1 |  | 0 |  | 0
14 | A | UMYVÁRNA | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
15 | L | ŠATNA | SB136 interiérové přisazené | 3 |  | I1 | 3 |  | 0 |  | 0
16 | L | SERVER | SB136 interiérové přisazené | 1 |  | I1 | 1 |  | 0 |  | 0
17 | B | SOLANKA | PER258 prachotěs | 8 | CL_3_garaz | A | 8 |  | 0 |  | 0
19 | B | KOTELNA čistička | PER258 prachotěs | 2 | CL_3_garaz | A | 2 |  | 0 |  | 0
20 | B | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 10 |  | S4 | 10 |  | 0 |  | 0
|  | GARÁŽ kanál | PER136 prachotěs | 2 |  | S3 | 2 |  | 0 |  | 0
21 | A | DÍLNA | PER236 prachotěs | 7 |  | S4 | 7 |  | 0 |  | 0
22 | B | DÍLNA | PER258 prachotěs | 1 | CL_3_garaz | A | 1 |  | 0 |  | 0
23 | A | KOTELNA | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
24 | L | CHODBA | SB136 interiérové přisazené | 3 |  | I1 | 3 |  | 0 |  | 0
25 | D | VRÁTNICE | LLX236 přisazené interiérové | 2 |  | I2 | 2 |  | 0 |  | 0
27 | A | SKLAD | PER236 prachotěs | 1 |  | S4 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | J | Venkovní osvětlení | ELSVIT 70W | 8 |  | K1 | 8 |  | 0 |  | 0
29 | K | SKLAD SŮL | HRNCE 250W | 10 | NV_26_garaz | B | 10 |  | 0 |  | 0
30 | A | SKLAD ZNAČKY | PER136 prachotěs | 5 |  | S3 | 5 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 107 | Celkem svítidla |  | 107 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 107 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž a demontáž osvětlení |  | 107 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Semily-Vysoké
|  | STŘEDISKO | SEMILY- VYSOKÉ nad JIZEROU |  | (HANGÁR+ODPOČINKOVÁ CHATA)
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | M | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | DINGO 70W VO | 1 |  | K1 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | B | HANGÁR | PER258 prachotěs | 6 | CL_3_garaz | A | 6 |  | 0 |  | 0
3 | X | HANGÁR | HALOGEN 500W | 2 |  | P1 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | X | HANGÁR | VÝBOJKA 250W průmyslové | 3 | NV_26_garaz | B | 3 |  | 0 |  | 0
5 | F | CHATA | ŽÁR.60W | 10 |  | L1 | 10 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 22 | Celkem svítidla |  | 22 |  | 0 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 22 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž a demontáž osvětlení |  | 22 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0

## Semily
|  | STŘEDISKO | Semily
Číslo | Typ | Místnost | Stávající osvětlení | Počet | Nové osvětlení (dodavatel uvede konkrétní typ svítidla) | Požadovaný TYP sv. | Počet | Příkon svítidla (W) | Instalovaný příkon ccelkem (W) | Cena za položku | Cena celkem
1 | A | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 4 |  | S4 | 4 |  | 0 |  | 0
3 | A | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 10 |  | S4 | 10 |  | 0 |  | 0
4 | A | GARÁŽ | PER236 prachotěs | 7 |  | S4 | 7 |  | 0 |  | 0
5 | A | SKLAD | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | A | SKLEP | ŽÁR.200W | 5 | žárovky LED E27 10W | Z1 | 5 | 10 | 50 |  | 0
10 | A | SKLAD | PER236 prachotěs | 2 |  | S4 | 2 |  | 0 |  | 0
11 | A | SKLAD | PER236 prachotěs | 3 |  | S4 | 3 |  | 0 |  | 0
12 | A | SKLAD | ŽÁR.100W | 20 | žárovky LED E27 10W | Z1 | 30 | 10 | 300 |  | 0
13 | C | ŠATNA | KL236 přisazené interiérové | 2 |  | I2 | 2 |  | 0 |  | 0
14 | C | ŠATNA | KL236 přisazené interiérové | 2 |  | I2 | 2 |  | 0 |  | 0
15 | A | DÍLNA | PER236 prachotěs | 8 |  | S4 | 8 |  | 0 |  | 0
16 | A | DÍLNA | ŽÁR.100W | 2 | žárovky LED E27 10W | Z1 | 2 | 10 | 20 |  | 0
17 | C | CHODBA | SM236 přisazené interiérové | 2 |  | I2 | 2 |  | 0 |  | 0
18 | D | KANCELÁŘ | SESTAVA RPK 36W interiérové přisazené | 7 | S_32_kancelar | D | 3 |  | 0 |  | 0
19 | D | KANCELÁŘ | SESTAVA RPK 36W interiérové přisazené | 4 | S_32_kancelar | D | 2 |  | 0 |  | 0
20 | D | ZASEDAČKA | SESTAVA RPK 36W interiérové přisazené | 4 | S_32_kancelar | D | 3 |  | 0 |  | 0
21 | F | ZASEDAČKA | ŽÁR.100W | 6 |  | L2 | 6 |  | 0 |  | 0
22 | F | WC | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
23 | F | WC | ŽÁR.60W | 3 |  | L1 | 3 |  | 0 |  | 0
24 | C | NOCLEH | KL136 interiérové přisazené | 2 |  | I1 | 2 |  | 0 |  | 0
25 | F | NOCLEH | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
26 | F | CHODBA | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
27 | C | GARÁŽ | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
28 | B | GARÁŽ | PER258 prachotěs | 2 | CL_3_garaz | A | 2 |  | 0 |  | 0
29 | B | GARÁŽ | ŽÁR.200W | 5 | CL_3_garaz | A | 2 |  | 0 |  | 0
30 | B | KOTELNA | ŽÁR.200W | 1 | CL_3_garaz | A | 1 |  | 0 |  | 0
31 | F | CHODBA | OPPLE24 čočka přisazená | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
32 | D | KANCELÁŘ Vedoucí | RPK258 interiérové přisazené | 3 | S_32_kancelar | D | 3 |  | 0 |  | 0
33 | D | KANCELÁŘ Zasedačka | RPK258 interiérové přisazené | 3 | S_32_kancelar | D | 3 |  | 0 |  | 0
34 | F | WC | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
35 | F | WC | ŽÁR.60W | 1 |  | L1 | 1 |  | 0 |  | 0
36 | D | KANCELÁŘ | RPK258 interiérové přisazené | 3 | T_1_kancelar | C | 3 |  | 0 |  | 0
37 | D | KANCELÁŘ | RPK258 interiérové přisazené | 3 | T_1_kancelar | C | 3 |  | 0 |  | 0
38 | D | KANCELÁŘ | RPK258 interiérové přisazené | 3 | T_1_kancelar | C | 3 |  | 0 |  | 0
39 | D | KANCELÁŘ | RPK258 interiérové přisazené | 3 | T_1_kancelar | C | 3 |  | 0 |  | 0
40 | F | WC | ŽÁR.60W | 2 |  | L1 | 2 |  | 0 |  | 0
41 | N | SKLEP | ŽÁR.60W | 4 | žárovky LED E27 10W | Z1 | 4 | 10 | 40 |  | 0
42 | I | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | VÝBOJKA 250W VO | 6 |  | K4 | 6 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 143 | Celkem svítidla |  | 143 |  | 410 |  | 0
Zjištěný rozsah elektromontážních prací z prohlídky středisek zanést sumou. Množství instalačního materiálu rozdělit na počet nově instalovaných svítidel ve středisku. Počet hodin montážní plošiny určit při prohlídce středisek. Počet revizních zpráv na každém středisku si určí účastník a k ocenění uvede předpoklad shrnutý do jednoho souboru revizí.
[5 empty] | Elektromontážní práce |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Instalační materiál |  | 146 |  |  |  | 0
[5 empty] | Montáž a demontáž osvětlení |  | 146 |  |  |  | 0
[5 empty] | Práce montážní plošinou | [5 empty] | 0
[5 empty] | Revizní zpráva |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková částka realizace | [5 empty] | 0