VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

| Název veřejné zakázky: | Modernizace VO v obci Vraňany |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Předmět veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Podlimitní |
| Zadavatel: | Obec Vraňany |
| Sídlo zadavatele: | Vraňany 37, 277 07 Vraňany |
| IČO: | 00237302 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Martin Chmelík, starosta obce |
| Oprávněná osoba jednat ve věcech technických: |  |
| Profil zadavatele: | https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-vranany_4466/ |

| ID datové schránky zadavatele: | eirbgn7 |
| --- | --- |
| Administrace veřejné zakázky: | Smluvní zástupce zadavatele: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, Zlín 760 01 |
| Osoba oprávněná jednat za zástupce zadavatele: | Ing. Tomáš Šturala |
| Tel.: | +420 731 623 492 |
| Email: | sturala@rravm.cz |

Dotaz č. 1

Děkujeme za email, ale zadavatel neuvádí zcela pravdivé informace. Níže přikládáme opět náš podaný dotaz ze dne 15.11.2023 ohledně vzorku a žádáme o jeho zodpovězení a upřesnění dle našeho požadavku. Ve vysvětlení č. 1 nebylo vyspecifikováno.

V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje od uchazečů doložení vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky viz „Uchazeč je povinen předložit 1 ks svítidla, které zamýšlí do své nabídky v rámci výběrového řízení použít. Jedná se fyzicky funkční vzorek uvedení jako P5_4.5.7.8“.

Bohužel musíme upozornit, že zadání je nejasné, jelikož dle přiložených STV je pro P5_4; P5_5; P5_7 10W a pro STV P5_8 18,3W to znamená, že zadavatel požaduje nejméně 2 vzorky. Může se ale stát, že pokud vyjdou z výpočtu 4 rozdílné příkony tak i 4 vzorky.

Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci požadavků na vzorek.

Příprava specifického vzorku trvá nějakou dobu, proto z hlediska dlouhého čekání na odpovědi žádáme zadavatele o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zároveň dle zveřejněné dokumentace jsme shledali, že v dokumentaci pro zhotovení STV chybí veškeré požadavky pro zhotovení rušivého světla zahrnující specifikované výpočtové plochy (jejich velikosti) a vzdálenosti včetně rozteče bodů.

Dle výše uvedeného žádáme zadavatele o doplnění kompletních požadovaných informací a adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje doložit počet vzorků pro normativní naplnění všech požadavků.

Lhůta pro podání nabídek zůstává  19. 12. 2023 do 10:00 hod.

Ing. Tomáš Šturala

Zástupce zadavatele