**Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník**

**KS č. 19/xxx/3062**

Kabel AYY 1x500………………………………………1 m……….xxx Kč

Kabel AYY 1x500………………….…celkem 4000 m……….xxx Kč

***Ceny v Kč, bez DPH, včetně dopravy.***

**Technická specifikace požadovaného kabelu:**

Kabel AYY 1 x 500 ( NAYY-O 1x500 RM)

**Podmínky DPMB, a.s. pro dodávku požadovaných kabelů:**

Kabel musí být vyroben v EU, nesmí být vyroben déle než před 12 měsíci od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Kabel požadujeme dodat v délkách cca 1000 m. Jednotlivé délky budou navinuty na kabelové bubny, které jsou v majetku DPMB, a.s.

Na kabelech bude vyznačena metráž.

Ke kabelům budou doloženy prohlášení o shodě a měřicí protokoly izolačního stavu.