Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Zariadenie na hodnotenie schopnosti stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením s príslušenstvom

Predmetom zákazky je nákup Zariadenia na hodnotenie schopností stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením s príslušenstvom, spĺňajúce všetky požiadavky presne stanovené normou STN EN 16733 (skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Hodnotenie schopnosti stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením).

- Hlavný kód CPV:

42990000-2	 – 	Rôzne špeciálne strojové zariadenia

60000000-8	-	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- do 10.12. 2023

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

PTEÚ MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |  |
| Zariadenie na hodnotenie schopnosti stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením s príslušenstvom spĺňajúce všetky požiadavky presne stanovené normou STN EN 16733 |  |  |  |  |
| Množstvo: 1 ks |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |  |
| Zariadenie obsahuje: |  |  |  |  |
| Mechanické časti zariadenia vrátane drôteného koša (pozinkovaného) pre sypké výrobky – stanovenie náchylnosti stavebného výrobku k súvislému tleniu |  | N/A |  |  |
| Zhasínacia doska |  | N/A |  |  |
| Propánový horák |  | N/A |  |  |
| Meranie a regulácia prietoku propánu, s pripojením k horáku vrátane vstupného uzatváracieho ventilu |  | N/A |  |  |
| Akreditovaná kalibrácia meracieho zariadenia |  | N/A |  |  |
| 10 kusov termočlánkov typu K, ø 1,5 mm |  | N/A |  |  |
| Akreditovaná kalibrácia 10 kusov termočlánkov |  | N/A |  |  |
| Dataloger s ovládacím softvérom |  | N/A |  |  |
| 10 kusov konektorov pre termočlánky |  | N/A |  |  |
| Termoanemometrický senzor |  | N/A |  |  |
| Akreditovaná kalibrácia termoanemometra |  | N/A |  |  |
| Stopky s presnosťou +- 1s za hodinu |  | N/A |  |  |
| Akreditovaná kalibrácia stopiek |  | N/A |  |  |
| Dotykový vlhkomer |  | N/A |  |  |
| Digitálna vyhodnocovacia stanica |  | N/A |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.