| ZÁZNAM ZO STRETNUTIA K PROJEKTU Nástroj na zabezpečenie plánovania rádioterapie s podporou umelej inteligencie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum konania: | 11.07.2024 | Miesto konania: | MZ SR, Bárdošova 2, Bratislava |
| Čas (od – do): | 11.00 hod. – 12.00 hod. | Organizátor: | Mgr. Tomáš Švec |
|  | Prítomní | Prizvaní |  |
| Účastníci: | Tomáš Švec, SDI, MZ SR Martin Fobel, SDI, MZ SR Martin Šalat, Siemens Miroslav Janovčík, Siemens | - |  |

Program zasadnutia

| Program |  | Prerokované |
| --- | --- | --- |
| Bod 1 | Inštalácia softvéru | Áno |
| Bod 2 | Nastavenie softvéru | Áno |
| Bod 3 | Kontúrovanie ostrých setov | Áno |
| Bod 4 | Export kontúrovaných ostrých setov | Áno |

Záznam zo zasadnutia

| Oblasť programu | Záznam |
| --- | --- |
| Úvod zasadnutia | Mgr. Tomáš Švec otvoril pracovné stretnutie a privítal prítomných členov stretnutia k nástroju na zabezpečenie plánovania rádioterapie s podporou umelej inteligencie |
| Bod 1 | Inštalácia softvéru - Uchádzač nainštaloval svoje ponúkané riešenie na zabezpečenie plánovania rádioterapie s podporou umelej inteligencie v rámci HW infraštruktúry MZSR |
| Bod 2 | Nastavenie softvéru - Uchádzač importoval ostrú množinu anonymizovaných CT vyšetrení do pripraveného softvérového riešenia |
| Bod 3 | Kontúrovanie ostrých setov CT vyšetrení - Uchádzač upravil Dicom tagy aby bolo pacientov možné spracovať v jeho SW - Uchádzač spustil kontúrovanie CT vyšetrení - Uchádzač okontúrovl iba subjektívnu množinu CT vyšetrení, pre kontúrovanie objektívnej množiny CT vyšetrení bol dohodnutý iný dátum |
| Bod 4 | Export kontúrovaných ostrých setov CT vyšetrení - Uchádzač exportoval vykontúrované ostré CT vyšetrenia a uložil ich do zariadenia v rámci HW infraštruktúry MZSR |
| Záver | Uchádzač potvrdil korektné vykonturovanie ostrých CT vyšetrení, ktoré sú pripravené na hlavný proces hodnotenia. |

Podpisová doložka

| Vyhotovil |  | Verifikoval |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno | Ing. Martin Fobel | Meno | Mgr. Tomáš Švec |
| Dátum | 11.07.2024 | Dátum | 11.07.2024 |