Rozdelenie na jednotlivé časti ( V takomto členení boli prevádzkované a udržiavané fontány k 1.1.2024) Dokument je IBA informatívny

Predmet obstarávania: Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán

v Bratislave

Časť 1:  Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán v mestských častiach Dúbravka, Karlová Ves, Staré Mesto I, Petržalka

###### ZOZNAM FONTÁN

# P.č.        Názov fontány           Miesto

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.           Technická                 		Batková ul.

2.           Technická                 		Ožvoldíková ul.

# 3.           Hríby                         		Karloveská ul.

4.           Technická                 		Jurigovo nám.

5.           Technická                 		Novackého ul.

6.           Technická                 		Borská ul.

7.           Marta                        		Záhradnícka ul.

8.           Nataša                      		Záhradnícka ul.

# 9.           Ganymedova            		Hviezdoslavovo nám.

10.           Dievča so srnkou      		Hviezdoslavovo nám.

11.           Kačacia                     		Šafarikovo nám.

# 12.           s figurou leva           		Nám. SNP

13.           Maximiliánová          		Hlavné nám.

# 14.           Triton a nymfa          		nádvorie Mirbachovho paláca

15.           Cikacia                     		Uršulinská ul.

16.           Žena s krčahom       		Františkánske nám.

17.           Strážna búdka spitnou fontánkou	Františkánske nám.

18.           pitná                                           	Nám. SNP

19.           pitná I                                         	Hviezdoslavovo nám.

20.           pitná II                                        	Hviezdoslavovo nám.

21.           pomník Trebitschovej s fontánou  Panenská ul.

22.           Hmlová                                          Námestie republiky

23.           Rozprašovač                                 Hlavné námestie

24.           Rozprašovač                                 Nám. SNP

25.           Rozprašovač                                 Hviezdoslavovo námestie

26.           Rozprašovač                                 Dulovo námestie

27.           Rozprašovač                                 park A. Hlinku

28.           Rozprašovač                                 Medická záhrada

29.           Rozprašovač                                 Námestie Slobody

30.           Rozprašovač                                 Námestie M. Benku

Kalkulácia nákladov časť 1:

###### Zimné obdobie

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,         ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH | Sadzba a výška DPH | Mesačný paušál s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.I. | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |  |  |
| 1. | Technická na Batkovej ulici | 1 |  |  |  |
| 2. | Technická na Ožvoldíkovej ulici | 1 |  |  |  |
| 3. | Hríby na Karloveskej ulici | 1 |  |  |  |
| 4. | Technická na Jurigovom nám. | 1 |  |  |  |
| 5. | Technická na Novackého ulici | 1 |  |  |  |
| 6. | Technická na Borskej ulici | 1 |  |  |  |
| 7. | Marta na Záhradníckej ulici | 1 |  |  |  |
| 8. | Nataša na Záhradníckej ulici | 1 |  |  |  |
| 9. | Ganymedova na Hviezoslavovom nám. | 1 |  |  |  |
| 10. | Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |  |  |
| 11. | Kačacia na Šafarikovom nám. | 1 |  |  |  |
| 12. | s figurou leva na Nám. SNP | 1 |  |  |  |
| 13. | Maximiliánova na Hlavnom nám. | 1 |  |  |  |
| 14. | Triton a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca | 1 |  |  |  |
| 15. | Cikacia na Uršulinskej ulici | 1 |  |  |  |
| 16. | Žena s krčahom na Františkánske nám. | 1 |  |  |  |
| 17. | Strážna búdka s pitnou fontánkou na Hlavnom nám. | 1 |  |  |  |
| 18. | pitná na Nám. SNP | 1 |  |  |  |
| 19. | pitná I na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |  |  |
| 20. | pitná II na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |  |  |
| 21. | # Pomník O.Trebitschovej s fontánou | 1 |  |  |  |
| 22. | # Hmlová, Námestie republiky | 1 |  |  |  |
| 23. | # Rozprašovač, Hlavné námestie | 1 |  |  |  |
| 24. | # Rozprašovač, Nám. SNP | 1 |  |  |  |
| 25. | # Rozprašovač, Hviezdoslavovo nám. | 1 |  |  |  |
| 26. | # Rozprašovač, Dulovo nám. | 1 |  |  |  |
| 27. | # Rozprašovač, park A.Hlinku | 1 |  |  |  |
| 28. | # Rozprašovač, Medická záhrada | 1 |  |  |  |
| 29. | # Rozprašovač, Námestie Slobody | 1 |  |  |  |
| 30. | # Rozprašovač, Nám. M. Benku | 0 |  |  |  |
|  | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |  |  |
| 1.I. | Celkom za zimné obdobie za 5 mesiacov: |  |  |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov pri jednotlivých fontánach určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto činnosti budú súčasťou mesačného paušálu.

###### Letné obdobie

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,          ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH | Sadzba a výška DPH | Mesačný paušál s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.II. | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX.X./ |  |  |  |  |
| 1. | Technická na Batkovej ulici | 1 |  |  |  |
| 2. | Technická na Ožvoldíkovej ulici | 1 |  |  |  |
| 3. | Hríby na Karloveskej ulici | 1 |  |  |  |
| 4. | Technická na Jurigovom nám. | 1 |  |  |  |
| 5. | Technická na Novackého ulici | 1 |  |  |  |
| 6. | Technická na Borskej ulici | 1 |  |  |  |
| 7. | Marta na Záhradníckej ulici | 1 |  |  |  |
| 8. | Nataša na Záhradníckej ulici | 1 |  |  |  |
| 9. | Ganymedova na Hviezoslavovom nám. | 1 |  |  |  |
| 10. | Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |  |  |
| 11. | Kačacia na Šafarikovom nám. | 1 |  |  |  |
| 12. | s figurou leva na Nám. SNP | 1 |  |  |  |
| 13. | Maximiliánova na Hlavnom nám. | 1 |  |  |  |
| 14. | Triton a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca | 1 |  |  |  |
| 15. | Cikacia na Uršulinskej ulici | 1 |  |  |  |
| 16. | Žena s krčahom na Františkánske nám. | 1 |  |  |  |
| 17. | Strážna búdka s pitnou fontánkou na Hlavnom nám. | 1 |  |  |  |
| 18. | pitná na Nám. SNP | 1 |  |  |  |
| 19. | pitná I na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |  |  |
| 20. | pitná II na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |  |  |
| 21. | # Pomník O.Trebitschovej s fontánou | 1 |  |  |  |
| 22. | # Hmlová, Nám. republiky | 1 |  |  |  |
| 23. | # Rozprašovač, Hlavné námestie | 1 |  |  |  |
| 24. | # Rozprašovač, Nám. SNP | 1 |  |  |  |
| 25. | # Rozprašovač, Hviezdoslavovo nám. | 1 |  |  |  |
| 26. | # Rozprašovač, Dulovo nám. | 1 |  |  |  |
| 27. | # Rozprašovač, park A.Hlinku | 1 |  |  |  |
| 28. | # Rozprašovač, Medická záhrada | 1 |  |  |  |
| 29. | # Rozprašovač, Námestie Slobody | 1 |  |  |  |
| 30. | # Rozprašovač, Nám. M. Benku | 1 |  |  |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |  |  |
| 1.II. | Celkom za letné obdobie za 7 mesiacov: |  |  |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov a taktiež počet fontán, ktoré budú uvedené do prevádzky určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Na fontánach, ktoré nebudú v prevádzke sa budú vykonávať iba práce uvedené v zimnom období, t.j. množstvo vykonaných prác bude podľa zimného obdobia.

Rekapitulácia celkovej ceny za čistenie, údržbu a prevádzku fontán:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.I.Celkom za zimné obdobie |  |  |  |
| ## 1.II.Celkom za letné obdobie |  |  |  |
| 1. Celkové ročné náklady za čistenie, údržbu a prevádzku fontán |  |  |  |

###### Opravy a rekonštrukcie fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy, rekonštrukcie fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.III. | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán /predpokladané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /40 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /40hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /250 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /200 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /150 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /100 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /150 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /30 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /40 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /8 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - 60 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /200 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1500 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 1.III. | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Celková rekapitulácia:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.Celkové ročné náklady za čistenie, údržbu a prevádzku fontán |  |  |  |
| ## 1.III.Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |
| 1. Celkom |  |  |  |

Časť 2: Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán v mestských častiach Rača, Nové Mesto, Ružinov I

###### ZOZNAM FONTÁN

# P.č.        Názov fontány           Miesto

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.           Drak                          Plicková ul.

2.           Kozmická                 Jurkovičová ul.

3.           Vlna                          Pekná cesta

4.           Technická                 Ľudové nám

5.           Kvet                          pri Nákupnom stredisku SLIMÁK

6.           Puk lipy                     ul. I.Horvátha

# 7.           Mária                        Prechtlová ul.

8.           s raketou                   Kvačalová ul.

9.           Kozmický kameň      ul.Vl.Clementisa

10.           Lopatková                 Bystrého

11.           pre Zuzanu               Kupeckého ul.

12.           Uránový kameň        Uránová ul.

13.           Mozaiková                Rezedová ul.

Kalkulácia nákladov časť 2:

###### Zimné obdobie

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,         ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH | Sadzba a výška DPH | Mesačný paušál s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.I. | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |  |  |
| 1. | Drak na Plickovej ulici | 1 |  |  |  |
| 2. | Kozmická na Jurkovičovej ulici | 1 |  |  |  |
| 3. | Vlna na Peknej ceste | 1 |  |  |  |
| 4. | Technická na Ľudovom nám. | 1 |  |  |  |
| 5. | Kvet pri Nák. Stred. SLIMÁK | 1 |  |  |  |
| 6. | Puk lipy na ulici I.Horvátha | 1 |  |  |  |
| 7. | Mária na Prechtlovej ulici | 1 |  |  |  |
| 8. | s raketou na Kvačalovej ulici | 1 |  |  |  |
| 9. | Kozmický kameň na ul. Vl.Clementisa | 1 |  |  |  |
| 10. | Lopatková na Bystrého ulici | 1 |  |  |  |
| 11. | pre Zuzanu na Kupeckého ulici | 1 |  |  |  |
| 12. | Uránový kameň na Uránovej ulici | 1 |  |  |  |
| 13. | Mozaiková na Rezedovej ulici | 1 |  |  |  |
|  | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |  |  |
| 2.I. | Celkom za zimné obdobie za 5 mesiacov: |  |  |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov pri jednotlivých fontánach určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto činnosti budú súčasťou mesačného paušálu.

###### Letné obdobie

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,          ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH | Sadzba a výška DPH | Mesačný paušál s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.II. | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX. X./ |  |  |  |  |
| 1. | Drak na Plickovej ulici | 1 |  |  |  |
| 2. | Kozmická na Jurkovičovej ulici | 1 |  |  |  |
| 3. | Vlna na Peknej ceste | 1 |  |  |  |
| 4. | Technická na Ľudovom nám. | 1 |  |  |  |
| 5. | Kvet pri Nák. Stred. SLIMÁK | 1 |  |  |  |
| 6. | Puk lipy na ulici I.Horvátha | 1 |  |  |  |
| 7. | Mária na Prechtlovej ulici | 1 |  |  |  |
| 8. | s raketou na Kvačalovej ulici | 1 |  |  |  |
| 9. | Kozmický kameň na ul. Vl.Clementisa | 1 |  |  |  |
| 10. | Lopatková na Bystrého ulici | 1 |  |  |  |
| 11. | pre Zuzanu na Kupeckého ulici | 1 |  |  |  |
| 12. | Uránový kameň na Uránovej ulici | 1 |  |  |  |
| 13. | Mozaiková na Rezedovej ulici | 1 |  |  |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |  |  |
| 2.II. | Celkom za letné obdobie za 7 mesiacov: |  |  |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov a taktiež počet fontán, ktoré budú uvedené do prevádzky určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Na fontánach, ktoré nebudú v prevádzke sa budú vykonávať iba práce uvedené v zimnom období, t.j. množstvo vykonaných prác bude podľa zimného obdobia.

Rekapitulácia celkovej ceny za čistenie, údržbu a prevádzku fontán:

| ## 2.I.Celkom za zimné obdobie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.II.Celkom za letné obdobie |  |  |  |
| 2.Celkové ročné náklady za čistenie, údržbu a prevádzku fontán |  |  |  |

###### Opravy a rekonštrukcie fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy, rekonštrukcie fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.III. | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán /predpokládané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /10 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /30 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /40 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /250 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /200 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /120 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /100 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /150 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /30 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /40 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /10 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - /60 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /200 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1500 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 2.III. | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Celková rekapitulácia:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.Celkové ročné náklady za čistenie, údržbu a prevádzku fontán |  |  |  |
| ## 2.III.Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |
| 2.Celkom |  |  |  |

Časť 3: Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán v mestských častiach Staré Mesto II, Ružinov II

###### ZOZNAM FONTÁN

# P.č.        Názov fontány           		Miesto

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1.           Závojová                   		Ružinovská ul.

# 2.           Vejárová                   		Ružinovská ul.

# 3.           Milenci                      		Dulovo nám.

4.           Zuzka                       		Karadžičová ul.

5.           Technická                 		Nám. M.Benku

# 6.           Poézia - Marína        		Šafarikovo nám.

7.           pred AVIONom         		Americké nám.

8.           Družba                     		Nám. Slobody

9.           Radosť zo života      		záhrada Grassalkovichovho paláca

10.           Planéta mieru           		Hodžovo nám.

11.           pitná – Palugyayova studňa      	Zelená 1

12.           pitná u Červeného raka             	Michalská 26

13.           pitná – Putto s rybou II               	Biela ul.

14.           pitná - Pálffyovská                      	Pálffyho palác

15.           pitná - Ryba                                	v súčastnosti v depozite

16.           pitná - Váza                                	v súčastnosti v depozite

17.           pitná fontánka  			Župné nám.

18.           pitná  fontánka                              park Svoradová

19.           pitná fontánka                               Hradný vrch I

20.           pitná fontánka                               Hradný vrch II

21.           studňa       				Župné nám.

22.           studňa                                         	Primaciálne nám.

23.           studňa u Červeného raka             	Michalská 26

24.           Pijúce holubice                              Sad Janka Kráľa

Kalkulácia nákladov časť 3:

###### Zimné obdobie

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,         ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH | Sadzba a výška DPH | Mesačný paušál s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.I. | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |  |  |
| 1. | Závojová na Ružinovskej ulici | 1 |  |  |  |
| 2. | Vejárová na Ružinovskej ulici | 1 |  |  |  |
| 3. | Milenci na Dulovom nám. | 1 |  |  |  |
| 4. | Zuzka na Karadžičovej ulici | 1 |  |  |  |
| 5. | Technická na Nám. M.Benku | 1 |  |  |  |
| 6. | Poézia – Marína na Šafarikovom nám. | 1 |  |  |  |
| 7. | pred AVIONom na Americkom nám. | 1 |  |  |  |
| 8. | Družba na Nám. Slobody | 1 |  |  |  |
| 9. | Radosť zo života v záhrade Grassalkovichovho paláca | 1 |  |  |  |
| 10. | Planéta mieru na Hodžovom nám. | 1 |  |  |  |
| 11. | pitná – Palugyayova studňa na Zelenej 1 | 1 |  |  |  |
| 12. | pitná u Červeného raka na Michalskej ul. 26 | 1 |  |  |  |
| 13. | pitná – Putto s rybou na Bielej ulici | 1 |  |  |  |
| 14. | pitná – Pálffyovská v Pálffyho paláci | 1 |  |  |  |
| 15. | pitná - Ryba | 1 |  |  |  |
| 16. | pitná – Váza | 1 |  |  |  |
| 17. | pitná – Župné nám. | 1 |  |  |  |
| 18. | Pitná fontánka, park Svoradová | 1 |  |  |  |
| 19. | Pitná fontánka, Hradný vrch I | 1 |  |  |  |
| 20. | Pitná fontánka, Hradný vrch II | 1 |  |  |  |
| 21. | studňa na Župnom nám. | 1 |  |  |  |
| 22. | studňa na Primaciálnom nám. | 1 |  |  |  |
| 23. | studňa u Červeného raka na Michalskej ul. | 1 |  |  |  |
| 24. | Pijúce holubice, Sad Janka Kráľa | 1 |  |  |  |
|  | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |  |  |
| 3.I. | Celkom za zimné obdobie za 5 mesiacov: |  |  |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov pri jednotlivých fontánach určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto činnosti budú súčasťou mesačného paušálu.

###### Letné obdobie

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,          ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH | Sadzba a výška DPH | Mesačný paušál s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.II. | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX.X./ |  |  |  |  |
| 1. | Závojová na Ružinovskej ulici | 1 |  |  |  |
| 2. | Vejárová na Ružinovskej ulici | 1 |  |  |  |
| 3. | Milenci na Dulovom nám. | 1 |  |  |  |
| 4. | Zuzka na Karadžičovej ulici | 1 |  |  |  |
| 5. | Technická na Nám. M.Benku | 1 |  |  |  |
| 6. | Poézia – Marína na Šafarikovom nám. | 1 |  |  |  |
| 7. | pred AVIONom na Americkom nám. | 1 |  |  |  |
| 8. | Družba na Nám. Slobody | 1 |  |  |  |
| 9. | Radosť zo života v záhrade Grassalkovichovho paláca | 1 |  |  |  |
| 10. | Planéta mieru na Hodžovom nám. | 1 |  |  |  |
| 11. | pitná – Palugyayova studňa na Zelenej 1 | 1 |  |  |  |
| 12. | pitná u Červeného raka na Michalskej ul. 26 | 1 |  |  |  |
| 13. | pitná – Putto s rybou na Bielej ulici | 1 |  |  |  |
| 14. | pitná – Pálffyovská v Pálffyho paláci | 1 |  |  |  |
| 15. | pitná - Ryba | 1 |  |  |  |
| 16. | pitná – Váza | 1 |  |  |  |
| 17. | pitná – Župné nám. | 1 |  |  |  |
| 18. | Pitná fontánka, park Svoradová | 1 |  |  |  |
| 19. | Pitná fontánka, Hradný vrch I | 1 |  |  |  |
| 20. | Pitná fontánka, Hradný vrch II | 1 |  |  |  |
| 21. | studňa na Župnom nám. | 1 |  |  |  |
| 22. | studňa na Primaciálnom nám. | 1 |  |  |  |
| 23. | studňa u Červeného raka na Michalskej ul. | 1 |  |  |  |
| 24. | Pijúce holubice, Sad Janka Kráľa | 1 |  |  |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |  |  |
| 3.II. | Celkom za letné obdobie za 7 mesiacov: |  |  |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov a taktiež počet fontán, ktoré budú uvedené do prevádzky určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Na fontánach, ktoré nebudú v prevádzke sa budú vykonávať iba práce uvedené v zimnom období, t.j. množstvo vykonaných prác bude podľa zimného obdobia.

Rekapitulácia celkovej ceny za čistenie, údržbu a prevádzku fontán:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 3.I.Celkom za zimné obdobie |  |  |  |
| ## 3.II.Celkom za letné obdobie |  |  |  |
| 3.Celkové ročné náklady za čistenie, údržbu a prevádzku fontán |  |  |  |

###### Opravy a rekonštrukcie fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy, rekonštrukcie fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.III. | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán /predpokládané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /16 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odkrytie fontán /16 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /40 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /40 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /250 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /200 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /150 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /80 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /100 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /150 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /150 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /50 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /40 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /10 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - /100 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /200 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1500 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 3.III. | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Celková rekapitulácia:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 3.Celkové ročné náklady za čistenie, údržbu a prevádzku fontán |  |  |  |
| ## 3.III. Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |
| 3. Celkom |  |  |  |

Celkom údržba ročná:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Časť 1 |  |  |  |
| ## Časť 2 |  |  |  |
| ## Časť 3 |  |  |  |
| Celkom |  |  |  |