## Hárok1
Akceptačný protokol
Názov požiadavky |  | Splnené | Nesplnené
Systém na riadenie prevádzky verejného osvetlenia (platforma)
1 | 2 dátové centra v georedundancii, postavené a prevádzkované na úrovni TIER 3
2 | Active-active režim
3 | Redundantne prepojenie dátových centier dvoma nezávislými L2 optickými trasami
4 | Firewallové zabezpečenie celej platformy
5 | Load-balancer na vstupe
6 | DDoS ochrana na vstupe
7 | VPN prístup s 2FA
8 | Prevádzkový monitoring všetkých komponentov
9 | Prístup do systému riadenia verejného osvetlenia bude prebiehať prostredníctvom webového rozhrania a šifrovanej komunikácie z akéhokoľvek miesta s počítačom alebo tabletom pripojeným k internetu. Prístup na server bude povolený pomocou používateľského mena a hesla; môže byť definovaný viac ako jeden používateľ, každý s odlišnými oprávneniami
10 | Systém riadenia prevádzky verejného osvetlenia (ako celok) musí spĺňať kritéria pre Cyber security (certifikáty, osvedčenia od certifikovaných autorít atď.) v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
11 | Systém na riadenie prevádzky verejného osvetlenia nemôže v prípade svojho výpadku ovplyvniť funkčnosť svietidiel a musí byť zachované posledné nastavenie pre jednotlivé svetelné mapy/body (t. j. v prípade výpadku Softvéru na riadenie prevádzky verejného osvetlenia bude zachovaná plne funkčnosť všetkých svietidiel)
12 | SOC - certifikovaný
13 | Zber a vyhodnocovanie logov
14 | Vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí/incidentov nástrojom SIEM s možnosťou definovania vlastných korelačných pravidiel
15 | Certifikovaný a akreditovaný národným/medzinárodným CSIRT, 24/7 trvalá prítomnosť operátora, okamžitá reakcia na bezpečnostnú hrozbu, útok alebo incident
16 | Systém na riadenie prevádzky verejného osvetlenia nemôže v prípade svojho výpadku ovplyvniť funkčnosť svietidiel a musí byť zachované posledné nastavenie pre jednotlivé svetelné mapy/body (t. j. v prípade výpadku Softvéru na riadenie prevádzky verejného osvetlenia bude zachovaná plne funkčnosť všetkých svietidiel)
Správa zariadení a digitálnych bodov
17 | Systém musí mať možnosť vytvárať, spravovať a mazať zariadenia priamo z používateľského rozhrania aplikácie
Vytvorené zariadenia na platforme môže byť interpretované ako:
18 | bod
19 | polygón
20 | Objekt bez súradníc (napr. súčasť nadradeného zariadenia)
21 | V prípade RM-S sa GPS súradnice môžu kedykoľvek používateľsky zmeniť a tým formálne zmeniť polohu zariadenia na mapovom podklade
22 | Systém musí mať možnosť definície typu zariadenia (pridať zariadenie musí byť schopný samotný používateľ priamo v používateľskom rozhraní)
23 | Systém musí vedieť definovať atribúty podľa ich charakteru, t. j. telemetria, statická alebo vypočítaná informácia o zariadení
24 | Systém musí vedieť definovať základnú farbu zariadenia na platforme ako aj zmenu farby v závislosti od hodnoty vybraného atribútu
25 | Systém musí vedieť definovať farebné závislosti ku každému atribútu daného zariadenia a umožniť ich používateľsky prepínať podľa hodnoty atribútu a potreby ich farebnej vizualizácie priamo v používateľskom rozhraní na mapovom podklade
26 | Systém musí umožňovať úpravy farebných závislosti ku každému atribútu daného zariadenia bez toho, aby sa dané zariadenie vytváralo nanovo a bez straty histórie údajov
27 | Systém musí umožňovať monitoring a riadenie zariadení zabezpečeným spôsobom (s možnosťou aj obojsmernej komunikácie)
28 | Systém musí pri vytváraní jednotlivých zariadení umožňovať ich vzájomný vzťah (podradenosť, nadradenosť zariadení) tak, aby to odrážalo reálnu skutočnosť
29 | Systém na riadenie prevádzky verejného osvetlenia musí obsahovať možnosť ďalšieho pridávania nových vybraných typov zariadení a ich zobrazovania na mapovom podklade ako sú napr. monitoring parkovania, monitoring križovatiek, bezpečnostné prvky, kamery a iné, bez potreby vstupovať do inej časti aplikácie (t. j. musí existovať možnosť zobrazovať a spravovať všetky body, bez ohľadu na ich typ, na jednom mieste aplikácie)
30 | Systém musí mať možnosť používateľskej tvorby logickej štruktúry siete a zariadení (podradené, nadradené zariadenie) s ich jednoznačnou vizualizáciou a s možnosťou sa používateľsky prepínať medzi jednotlivými úrovňami (podradené, nadradené zariadenie)
31 | Systém musí mať možnosť selektívneho monitoringu na základe používateľsky vybraného zariadenia, stromu zariadení (logická štruktúra), alebo s individuálnym výberom viacerých typov zariadení
32 | Systém musí mať možnosť selektívneho reportingu na základe príslušnosti zariadenia k danej časti logického stromu (nutnosť vytvárať aj ad hoc) v podobe vizualizácie grafov na základe používateľsky vybraného typu zariadenia (logická štruktúra) alebo s individuálnym výberom viacerých zariadení
33 | Systém musí byť schopný reportovať aj novo pridané zariadenia do logickej štruktúry bez potreby redefinície reportu
Reporty a nástroje na ich tvorbu
34 | Systém musí umožňovať, aby si každý používateľ vedel vytvoriť vlastné skupiny pracovných panelov, kde si môže vytvoriť a sám vizuálne nastaviť ich obsah, formát
Pre efektívny reportovací nástoj je potrebné aby komponenty umožňovali vytvárať minimálne nasledovné typy:
35 | Graf (ako KPI) – miesto pre vloženie grafu
36 | Obrázok – miesto pre vloženie obrázku
37 | Textové pole so základným formátovaním
Používateľ si musí vedieť vytvoriť vlastný panel (vidí ho len autor), ale systém musí umožnovať zdieľanie svojich vytvorených panelov pre ďalších ním vybraných používateľov systému a to minimálne v dvoch módoch:
38 | View – iba zobrazovať (bez možnosti vykonať na ňom zmeny)
39 | Edit – plný prístup k panelu vrátane zmeny a vytvárania už existujúcich komponentov
40 | Panel musí mať možnosť byť priradený do jednej alebo viac skupín (oblastí), aby pri väčšom počte panelov používateľ nestratil prehlaď akej oblasti sa panel týka a aby sa mu zobrazovali len tie panely, ktoré ho zaujímajú
41 | Údaje sa v komponentoch priebežne aktualizujú, podľa toho ako sa aktualizujú ich dátové zdroje. Používateľ nemusí obnovovať samotnú stránku panelu, aby sa údaje napr. v grafoch priebežne aktualizovali
Dashboard
42 | Procesný digitálny obraz stavu je koncept digitalizácie, kedy všetky zariadenia alebo významné objekty v rámci mesta by mali byť digitalizované do samostatných objektov a umiestnené na geografickú mapu
43 | Systém musí umožňovať digitalizovať potrebné objekty s čo najväčším počtom údajov/parametrov, minimálne však: typ, kategorizácia, názov, (v prípade RM-S GPS), stav, technické parametre prislúchajúce danému objektu a v prípade pripojeného zariadenia je nevyhnutný aj jeho status
Alarmy - Watcher
44 | Systém musí umožňovať vytváranie definícií stavu objektu cez hodnotu jeho atribútu, na ktorý systém zareaguje v prípade splnenia logickej podmienky, napríklad prekročení očakávanej spotreby energie alebo v prípade RM-S pri prekročení kritickej hodnoty naklonenia svietidla. Táto požiadavka bude splnená iba v čase, keď bude RM-S pod elektrickým napätím
45 | Systém musí umožňovať vytváranie kombinácie atribútov alebo podmienok minimálne s logickou väzbou „AND“ (funkcia AND kontroluje, či všetky argumenty tejto funkcie majú hodnotu TRUE, teda spĺňajú podmienku)
Informácia o splnení podmienky musí byť interpretovaná používateľovi podľa jeho potrieb. Preto systém musí obsahovať minimálne nasledovné možnosti získania upozornenia:
46 | Emailom
47 | Výkonnostné indikátory KPI – Systém musí umožniť definovať rôzne výkonnostné ukazovateľe pre všetky zariadenia, digitálne objekty, či logické celky s ohľadom na typ reportovanej informácie
48 | Výkonnostné indikátory KPI – Systém musí vedieť KPI ukazovatele zobrazovať graficky rôznymi formami, napríklad: grafy, status bar a ďalšie
Logovanie
Systém musí podporovať minimálne nasledovné typy správ (hlásenia), ktoré sa zobrazujú v logovacom nástroji:
49 | Emergency
50 | Alert
51 | Critical
52 | Error
53 | Warning
54 | Notice
55 | Information
56 | Debug
Každé hlásenie musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:
57 | Dátum a čas vzniku hlásenia
58 | Typ hlásenia
59 | Zdroj správy
60 | Text správy
61 | Detail a údaje správy
Škálovateľnosť, výkon a údržba systému
62 | Systém musí mať možnosť nasadenia platformy do cloud-u
63 | Riešenie musí byť prevádzkované v bezpečnom, škálovateľnom a zabezpečenom prostredí ako napríklad AWS, Azure, Google cloud prevádzkovanom v EU alebo ekvivalentné
64 | Systém na riadenie prevádzky musí byť škálovateľný, aby umožňoval rozšírenie priestoru o tisíce svetelných digitálnych bodov
Systémová správa
65 | Podpora viacerých jazykov (minimálne však slovenčina a angličtina)
Otvorenosť riešenia
66 | Systmém musí umožňovať vytvoriť bezpečné API rozhranie z používateľského prostredia bez potreby programátorských zásahov (dynamickým „vyklikaním“ exportovaných údajov v aplikácii systému cez používateľské rozhranie)
67 | API musí byť zabezpečené vo forme softvérového tokenu, získaného na základe prihlasovacieho mena a hesla daného oprávneného používateľa softvérového systémového API rozhrania
Riadiaci modul pre rozvádzače (RM-RVO) a ich správa
Základné požiadavky
68 | Užívateľské webové rozhranie bude jednotlivé digitálne body zobrazovať na mapovom podklade, na ktorom budú zobrazené všetky rozvádzače verejného osvetlenia (RVO) s možnosťou ich rozkliknutím zistiť aktuálny stav
69 | Systém musí mať minimálne tri základné režimy ovládania: zapnuté/vypnuté a automatické riadenie s možnosťou vytvorenia profilu spínania línií
70 | Profil spínania línií musí umožňovať funkciu podľa astrohodín s možnosťou nastavenia pevného posunu (offset) a zohľadnenia merania intenzity osvetlenia (pomocou externého senzoru) nezávisle pre súmrak a úsvit. Nastavenia sa realizujú prostredníctvom platformy (webová aplikácia)
71 | Riadiaci modul pre RVO musí byť integrovateľný do existujúcich rozvádzačov a musí byť jednoducho inštalovateľný, aby v prípade potreby výmeny/novej inštalácie atď. nenarúšal iné komponenty v RVO
72 | Systém musí vedieť sledovať stav napájania (prúd, napätie, výkon, spotrebu energie, neoprávnený vstup do RVO, resp. odber elektriny účinník atď.)
73 | RM-RVO musí byť vyhotovený z materiálov, ktoré sú určené do vonkajšieho prostredia s rozsahom prevádzkových teplôt od -20 do +55 stupňov Celzia
74 | RM-RVO musí fungovať nezávisle od RM-S a naopak (t. j. v prípade výpadku RM-RVO nebude ovplyvnená funkčnosť manažmentu svetelných bodov cez RM-S a naopak)
Napojenie aplikácii
Systém musí podporovať a byť schopný plne integrovať zariadenia EDGE (lokálny HW s programovateľnou logikou t. j. Centrálna Logická Jednotka so skratkou CLU - Central Logical Unit) vrstvy
75 | Podpora a komunikácia s EDGE/CLU zariadeniami, ktoré podporujú štandardné IT protokoly
Systém musí umožňovať napojenie zariadení aj aplikácii 3 strán na EDGE vrstvu
76 | Musí umožniť napojenie zariadenia alebo lokálnej aplikácie na úrovni EDGE vrstvy
77 | Musí umožniť napojenie aplikácie tretej strany na úrovni aplikačnej vrstvy
78 | Aplikačné vybavenie EDGE/CLU musí podporovať štandardné rozhranie a protokol na integráciu zariadení tretích strán
Otvorenosť zdrojového kódu EDGE/CLU vrstvy
79 | Softvérová EDGE/CLU vrstva musí byť postavená a opensource frameworku
Vzdialené pripojenia a správa EDGE/CLU
80 | Systém musí podporovať otvorené komunikačné a prenosové protokoly, napríklad najrozšírenejšie štandardy: MQTT, JSON, XML a pod.
81 | Možnosť vzdialenej diagnostiky EDGE/CLU
82 | Možnosť použitia štandardizovaných prvkov ochrany prenosu dát šifrovaním (napr. SSL)
83 | Možnosť zabezpečenia autorizácie vzdialeného prístupu na EDGE/CLU
84 | Pripojenie na aplikáciu cez GUI musí byť prostredníctvom šifrovanej komunikácie (napr. cez HTTPS )
85 | Prístupy do IoT platformy musia byť riadené prostredníctvom access tokenov (napr. JWT /JSON web token/ alebo obdobne)
Riadiaci modul pre svietidlá (RM-S) a ich správa
Základné požiadavky
86 | Užívateľské webové rozhranie bude jednotlivé digitálne body zobrazovať na mapovom podklade, na ktorom budú zobrazené všetky svetelné body s možnosťou ich rozkliknutím zistiť aktuálny stav
87 | RM-S musí mať funkciu redukcie (dimming) výkonu svietenia pri všetkých LED zariadenia vrátane nastavovania spínacích/stmievacích profilov pre jednotlivé svietidlá
88 | Profil stmievania svietidiel musí umožňovať v prípade trvalého napájania jednotlivých svetelných miest funkciu spínania jednotlivých svietidiel vybavených RM-S podľa astrohodín s možnosťou nastavenia pevného posunu a zohľadnenia merania intenzity osvetlenia (pomocou externého senzoru) nezávisle pre súmrak a úsvit
89 | RM-S musí vedieť sledovať náklon svietidla pre tri osi a jeho zmeny v čase, pričom v prípade náklonu mimo definovaný rozsah systém túto skutočnosť hlási
90 | RM-S musí obsahovať GPS zariadenie pre automatickú lokalizáciu RM-S po jeho inštalácii v systéme
91 | RM-S musí byť vyhotovený ako plug&play zariadenie pre svietidlá s rozhraním podľa Zhaga book 18 D4i s krytím minimálne IP65 po pripojení ku svietidlu a musí byť vyhotovený z UV stabilných materiálov, ktoré sú určené do vonkajšieho prostredia s rozsahom prevádzkových teplôt od -20 do +50 stupňov Celzia
92 | RM-S musí fungovať nezávisle od RM-RVO a naopak (t. j. v prípade výpadku RM-S nebude ovplyvnená funkčnosť manažmentu svetelných bodov cez RM-RVO a naopak)
Napojenie aplikácii
93 | Systém musí poskytovať možnosť použitia štandardizovaných prvkov ochrany prenosu dát šifrovaním (napr. SSL, TLS 1.2)
94 | Pripojenie na aplikáciu cez GUI musí byť prostredníctvom šifrovanej komunikácie (napr. cez HTTPS)
95 | Prístupy do IoT platformy musia byť riadené prostredníctvom access tokenov (napr. JWT /JSON web token alebo ekvivalent