## List1
OZN. | NÁZOV | TYP | ROZMER | TYP BATÉRIE(VENTILA) | VÝROBCA | SIFÓN | DODÁVKA | ks | POZNÁMKA
WC | Záchodová misa kombinovaná | č.3201/4 | 625x475 | T 67 - 15 | Armatúr. Myjava |  | Z.T. |  | Vonk.šikmý odpad
WC1 | Záchodová misa kombinovaná | č.3214/2 | 660x365 | T 67 - 15 | Armatúr. Myjava |  | Z.T. |  | Vonk.zvislý odpad
U | Umyvadlo diturvitové | č.1431 | 600x490 | TZ8110Vx100 Jednopák.násten. | Armatúr. Myjava |  | Z.T.
SK | Sprchová kabína | DUE LATI | 800x800 | TU8117x100 Jednopák.násten. | Armatúr. Myjava | HL514S | Z.T.
VL | Výlevka z oceľového plechu | č.231 | 354x448 | 2xT212 - 15 + 2xT216 - 15 x 100 |  |  | Z.T.
DD | Drez dvojitý nerezový |  | 1400x700 | TZ8100Vx100 Jednopák.násten. | Armatúr. Myjava | T722 - 50 | Stavba | 1
D | Drez smaltovaný | T521 | 400x400 | TZ8100Vx100 Jednopák.násten. | Armatúr. Myjava | T705 - 50 | Z.T. | 1
UH | Umývanie hlavy | [5 empty] | Stavba | 3
H | Hydrantová skriňa | C-52A | 670x670x225 |  |  |  | Z.T. |  | s pripojením
S1 - S7 | Stúpajúce potrubie kanalizácie, studenej vody, teplej vody a cirkulácie do inštalačných jadier.
O1 - O7 | Vonkajšia dažďová kanalizácia
D1 - D2 | Vnútorná dažďová kanalizácia
V1 -V11 | Pripojenie potrubia studenej a teplej vody na hlavné rozvody.
1 až 7 | Plynové potrubie do inštalačných jadier.

## List2
OZN. | NÁZOV | TYP | ROZMER | TYP BATÉRIE(VENTILA) | VÝROBCA | SIFÓN | DODÁVKA | ks | POZNÁMKA
WC | Záchodová misa kombinovaná | č.3201/4 | 625x475 | T 67 - 15 | Armatúr.Myjava | - | Z.T. | 5 | Vonk.šikmý odpad
U | Umyvadlo diturvitové | 10000 | 560x470 | TTB 401 XV Výt.ventil nást. | Armatúr.Myjava | - | Z.T. | 67
SK | Sprchovací kút | BCR | 800x1850 | TZ8120PSx100 Jednopák.násten. | Armatúr.Myjava | HL514 | Z.T. | 4 | BCR 2/800
VL | Výlevka z oceľového plechu | č.232 | 448x354 | 2xT212-15 + 2xT216-15 x 100 | Armatúr.Myjava | - | Z.T. | 1
D | Drez nerezový | - | - | - | Armatúr.Myjava | T705-50 | Z.T. | 2
PO | El.prietokový ohrievač | M3/SMB | - | EKM | CLAGE | - | Z.T. | 4
AO | Akumulačný el.ohrievač | EO80 | - | - | Tatramat | - | Z.T. | 4

## List3
OZN. | NÁZOV | TYP | ROZMER | TYP BATÉRIE(VENTILA) | POZNÁMKA | SIFÓN | DODÁ. | ks | VÝROBCA
WC | Záchod. misa kombi LYRA | č.2423.4 | 625x420 | T66 - 15 | Vonk.šikmý odpad | - | Z.T. | 11 | Jika Laufen
U | Umyvadlo diturvitové LYRA | č.1427.2 | 600x490 | Logo-Mix382810575 pak.stojan. | na príklad | P-957A | Z.T. | 12 | KLUDI
SK | Sprchový kút-vanička ARIES | CR2/80 | 800x800 | Logo-Mix388410575 pak.nasten. | na príklad | T-1440 | Z.T. | 5 | Polysystém
B | Bidet diturvitový LYRA | č.3227.1 | 370x545 | Logo-Mix385310575 pak.stojan. | na príklad | T-705 | Z.T. | 2 | KLUDI
VL | Výlevka z oceľového plechu | č.232 | 448x354 | 2xTGP217-15+2xT216-15 x 100 | na príklad | - | Z.T. | 3 | SAM Myjava
P | Urinár GOLEM | GOLEM | 535x240 | radarový senzor | na príklad | - | Z.T. | 4 | Jika Laufen
D | Drez v kuchynskej linke | - | 400x400 | Logo-Mix389130575 pak.stojan. | na príklad | T-705 | Z.T. | 3 | KLUDI
H | Hydrant - hadicový naviják | B25/30 | 700x700 | - | s pož.výzbrojou | - | Z.T. | 2 | PYRONOVA
Legenda zariaďovacích predmetov
Výkres č.10

## List4
OZN. | NÁZOV | TYP | ROZMER | TYP BATÉRIE(VENTILA) | VÝROBCA | SIFÓN | DODÁVKA | ks | POZNÁMKA