·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 a č.2 k predmetu zákazky: Infúzne a transfúzne súpravy pre Časť č.1: Infúzna súprava gravitačná a pre Časť č.9: Transfúzne súpravy v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 8/2024 zo dňa 11.01.2024, 761 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 00015905-2024 zo dňa 10.01.2024

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Na základe zverejnenej verejnej súťaže v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 10.1.2024 00015905-2024 a vo Vestníku č. 8/2024 zo dňa 11.01.2024, značka 761 - MST na predmet zákazky Infúzne a transfúzne súpravy Vás žiadame o vysvetlenie k nasledovnému: časti č. 1 Infúzna súprava gravitačná.

V dokumentoch požadovaných na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky – Opis a špecifikácia predmetu zákazky obstarávateľ uvádza Technické a funkčné vlastnosti (požadované parametre), ktoré musí uchádzač splniť. Nakoľko v predmetnom Opise a špecifikácií chýbaj údaj o veľkosti kvapkacej komôrky, uchádzač žiada o doplnenie tohto parametra. Cena infúznej súpravy závisí aj od veľkosti kvapkacej komôrky, žiadame o došpecifikovanie, či verejný obstarávateľ požaduje veľkosť tejto kvapkacej komôrky 6 cm alebo menšiu ako 6 cm.

Ďakujem.

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.1 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie v rámci opisu predmetu zákazky pre časť č.1, a to tak, že do technickej špecifikácie bol doplnení parameter: Veľkosť kvapkovej komôrky min. 6 cm.

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej Prílohe č.1 rámcovej dohody pre časť č.1, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.2:

Na základe zverejnenej verejnej súťaže v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 10.1.2024 00015905-2024 a vo Vestníku č. 8/2024 zo dňa 11.01.2024, značka 761 - MST na predmet zákazky Infúzne a transfúzne súpravy Vás žiadame o vysvetlenie k nasledovnému: časti č. 9 Transfúzne súpravy

V dokumentoch požadovaných na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky – Opis a špecifikácia predmetu zákazky obstarávateľ uvádza Technické a funkčné vlastnosti (požadované parametre), kde je uvedená dĺžka komory 98 mm. Takto presne zadaná špecifikácia parametra dĺžky komory bez možnosti rozpätia dĺžky napr. 90-98 mm, diskriminuje ostatné produkty spĺňajúce základnú špecifikáciu s rovnakým účelom použitia. Na trhu však existujú porovnateľné produkty spĺňajúce funkčnú špecifikáciu, ktorých neúčasť ohrozuje transparentnosť verejného obstarávania, a teda môže dôjsť k znemožneniu účasti ostatných uchádzačov.

Ďalej záujemca/uchádzač žiada obstarávateľa o zmenu v rámci stanoveného parametra vnútorný a vonkajší priemer hadičky súpravy, nakoľko máme za to, že pôvodne požadované parametre sú diskriminačné voči ostatným dodávateľom, a to:

Vnútorný priemer hadičky súpravy 2,9 – 4,6 mm

Vonkajší priemer hadičky súpravy 4,1 – 4,8 mm

Transfúzne súpravy s rôznymi priemermi hadičiek transfúznej súpravy sú bežne dodávané a používané v zdravotníckych zariadeniach. Máme za to, že verejný obstarávateľ musí dodržiavať princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti a efektívnosti v procese verejného obstarávania.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.2:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.2 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie v rámci opisu predmetu zákazky pre časť č.9, a to nasledovne.

Mení sa:

Dĺžka komôrky 98 mm

Mení sa na:

Dĺžka komôrky 98 mm ± 10 mm

Mení sa:

Vnútorný priemer hadičky súpravy 2,9 – 3,0 mm

Mení sa na:

Vnútorný priemer hadičky súpravy 2,9 – 4,6 mm

Mení sa:

Vonkajší priemer hadičky súpravy 4,1 – 4,2 mm

Mení sa na:

Vonkajší priemer hadičky súpravy 4,1 – 4,8 mm

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej Prílohe č.1 rámcovej dohody pre časť č.9, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok