**Príloha č.1 - Cenová ponuka**

Verejný obstarávateľ: ***Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice***

Názov predmetu zákazky: ***Hlavná 59, Košice Veľká sála Historickej radnice Oprava – prečalúnenie sedadiel v hľadisku***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Pol.* | *Popis technického riešenia* | *MJ* |  *Cena za 1ks prečalúneného sedadla v € bez DPH* | *Cena za 310ks prečalúnených sedadiel* *v € bez DPH* |
| ***A*** | *1.* | ***Oprava – prečalúnenie sedadiel v hľadisku*** *– poťahová látka Chamas Fuego 150, s testom oderu Martindale viac ako 83 000 a gramážou 320g/m2, s antibaktriálnym certifikátom, s obmedzenou absorpciou tekutín (water repellant), s vlastnosťami spomaľujúcimi horenie (cigaretový atest), s rúnom pod ňou, s výmenou vnútorného čalúnenia za použitia molitanu s min. objemovou hmotnosťou 45, s výmenou polámaného podkladu sololitu za preglejku hrúbky 4 mm.*  | *ks* |  |  |

*Poznámka:*

1. ***Cena je vrátane demontáže a montáže, odvozu a dovozu sedadiel na miesto realizácie zákazky ul. Hlavná 59, Košice*** (VSHR)
2. V prípade, že sú vyššie uvedené špecifikácie materiálov pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu, môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný **ekvivalentný materiál**, ktorý má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.

***Dátum:***

 ***pečiatka a podpis uchádzača***