Príloha č. 2 Technická špecifikácia

Predmet obstarávania: Čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v Bratislave

Časť 1:  Čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v mestských častiach Dúbravka, Karlová Ves, Staré Mesto I, Petržalka

###### ZOZNAM FONTÁN

# P.č.        Názov fontány           Miesto

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.           Technická                 		Batková ul.

2.           Technická                 		Ožvoldíková ul.

# 3.           Hríby                         		Karloveská ul.

4.           Technická                 		Jurigovo nám.

5.           Technická                 		Novackého ul.

6.           Technická                 		Borská ul.

7.           Marta                        		Záhradnícka ul.

8.           Nataša                      		Záhradnícka ul.

# 9.           Ganymedova            		Hviezdoslavovo nám.

10.           Dievča so srnkou      		Hviezdoslavovo nám.

11.           Kačacia                     		Šafarikovo nám.

# 12.           s figurou leva           		Nám. SNP

13.           Maximiliánová          		Hlavné nám.

# 14.           Triton a nymfa          		nádvorie Mirbachovho paláca

15.           Cikacia                     		Uršulinská ul.

16.           Žena s krčahom       		Františkánske nám.

17.           Strážna búdka spitnou fontánkou	Františkánske nám.

18.           pitná                                           	Nám. SNP

19.           pitná I                                         	Hviezdoslavovo nám.

20.           pitná II                                        	Hviezdoslavovo nám.

21.           pomník Trebitschovej s fontánou  Panenská ul.

22.           Hmlová                                          Námestie republiky

23.           Rozprašovač                                 Hlavné námestie

24.           Rozprašovač                                 Nám. SNP

25.           Rozprašovač                                 Hviezdoslavovo námestie

26.           Rozprašovač                                 Dulovo námestie

27.           Rozprašovač                                 park A. Hlinku

28.           Rozprašovač                                 Medická záhrada

29.           Rozprašovač                                 Námestie Slobody

30.           Rozprašovač                                 Námestie M. Benku

Kalkulácia nákladov časť 1:

###### 1.1 Odstránenie nedostatkov po 1 mesiaci bez údržby

Na fontánach, ktoré  nemali v mesiaci február 2024 Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať  dodatočné úkony, ktoré nie je možné presne špecifikovať. Úkony budú pomenované a vysvetlené pri prevzatí fontán a následnej fakturácií  úspešným uchádzačom.  Jednotlivé zložky tejto časti a ich reálna potreba a cena musia byť odsúhlasené zástupcom verejného obstarávateľa. V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ kvalifikovaný odhad, ako maximálnu finančnú čiastku.

###### 1.2 Zimné obdobie - zimná údržba

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,         ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |
| 1. | Technická na Batkovej ulici | 1 |  |
| 2. | Technická na Ožvoldíkovej ulici | 1 |  |
| 3. | Hríby na Karloveskej ulici | 1 |  |
| 4. | Technická na Jurigovom nám. | 1 |  |
| 5. | Technická na Novackého ulici | 1 |  |
| 6. | Technická na Borskej ulici | 1 |  |
| 7. | Marta na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 8. | Nataša na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 9. | Ganymedova na Hviezoslavovom nám. | 1 |  |
| 10. | Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 11. | Kačacia na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 12. | s figurou leva na Nám. SNP | 1 |  |
| 13. | Maximiliánova na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 14. | Triton a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca | 1 |  |
| 15. | Cikacia na Uršulinskej ulici | 1 |  |
| 16. | Žena s krčahom na Františkánske nám. | 1 |  |
| 17. | Strážna búdka s pitnou fontánkou na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 18. | pitná na Nám. SNP | 1 |  |
| 19. | pitná I na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 20. | pitná II na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 21. | # Pomník O.Trebitschovej s fontánou | 1 |  |
| 22. | # Hmlová, Námestie republiky | 1 | 0 |
| 23. | # Rozprašovač, Hlavné námestie | 1 | 0 |
| 24. | # Rozprašovač, Nám. SNP | 1 | 0 |
| 25. | # Rozprašovač, Hviezdoslavovo nám. | 1 | 0 |
| 26. | # Rozprašovač, Dulovo nám. | 1 | 0 |
| 27. | # Rozprašovač, park A.Hlinku | 1 | 0 |
| 28. | # Rozprašovač, Medická záhrada | 1 | 0 |
| 29. | # Rozprašovač, Námestie Slobody | 1 | 0 |
| 30. | # Rozprašovač, Nám. M. Benku | 1 | 0 |
| 1.2 | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov pri jednotlivých fontánach určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto činnosti budú súčasťou mesačného paušálu.

###### 1.4 Letné obdobie – letná údržba

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,          ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX.X./ |  |  |
| 1. | Technická na Batkovej ulici | 1 |  |
| 2. | Technická na Ožvoldíkovej ulici | 1 |  |
| 3. | Hríby na Karloveskej ulici | 1 |  |
| 4. | Technická na Jurigovom nám. | 1 |  |
| 5. | Technická na Novackého ulici | 1 |  |
| 6. | Technická na Borskej ulici | 1 |  |
| 7. | Marta na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 8. | Nataša na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 9. | Ganymedova na Hviezoslavovom nám. | 1 |  |
| 10. | Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 11. | Kačacia na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 12. | s figurou leva na Nám. SNP | 1 |  |
| 13. | Maximiliánova na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 14. | Triton a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca | 1 |  |
| 15. | Cikacia na Uršulinskej ulici | 1 |  |
| 16. | Žena s krčahom na Františkánske nám. | 1 |  |
| 17. | Strážna búdka s pitnou fontánkou na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 18. | pitná na Nám. SNP | 1 |  |
| 19. | pitná I na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 20. | pitná II na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 21. | # Pomník O.Trebitschovej s fontánou | 1 |  |
| 22. | # Hmlová, Nám. republiky | 1 |  |
| 23. | # Rozprašovač, Hlavné námestie | 1 |  |
| 24. | # Rozprašovač, Nám. SNP | 1 |  |
| 25. | # Rozprašovač, Hviezdoslavovo nám. | 1 |  |
| 26. | # Rozprašovač, Dulovo nám. | 1 |  |
| 27. | # Rozprašovač, park A.Hlinku | 1 |  |
| 28. | # Rozprašovač, Medická záhrada | 1 |  |
| 29. | # Rozprašovač, Námestie Slobody | 1 |  |
| 30. | # Rozprašovač, Nám. M. Benku | 1 |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |
| 1. 4 | Celkom za letné obdobie za 4 mesiace: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov a taktiež počet fontán, ktoré budú uvedené do prevádzky určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Na fontánach, ktoré nebudú v prevádzke sa budú vykonávať iba práce uvedené v zimnom období, t.j. množstvo vykonaných prác bude podľa zimného obdobia.

###### 1.3 Príprava fontána na letnú prevádzku - odzimovanie

Odzimovanie je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať/, tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | # Príprava fontán na letnú prevádzku /vykonáva sa od 15.03 do 31.03. bežného roka/ |  |  |
| 1. | Technická na Batkovej ulici | 1 |  |
| 2. | Technická na Ožvoldíkovej ulici | 1 |  |
| 3. | Hríby na Karloveskej ulici | 1 |  |
| 4. | Technická na Jurigovom nám. | 1 |  |
| 5. | Technická na Novackého ulici | 1 |  |
| 6. | Technická na Borskej ulici | 1 |  |
| 7. | Marta na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 8. | Nataša na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 9. | Ganymedova na Hviezoslavovom nám. | 1 |  |
| 10. | Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 11. | Kačacia na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 12. | s figurou leva na Nám. SNP | 1 |  |
| 13. | Maximiliánova na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 14. | Triton a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca | 1 |  |
| 15. | Cikacia na Uršulinskej ulici | 1 |  |
| 16. | Žena s krčahom na Františkánske nám. | 1 |  |
| 17. | Strážna búdka s pitnou fontánkou na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 18. | pitná na Nám. SNP | 1 |  |
| 19. | pitná I na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 20. | pitná II na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 21. | # Pomník O.Trebitschovej s fontánou | 1 |  |
| 22. | # Hmlová, Námestie republiky | 1 |  |
| 23. | # Rozprašovač, Hlavné námestie | 1 |  |
| 24. | # Rozprašovač, Nám. SNP | 1 |  |
| 25. | # Rozprašovač, Hviezdoslavovo nám. | 1 |  |
| 26. | # Rozprašovač, Dulovo nám. | 1 |  |
| 27. | # Rozprašovač, park A.Hlinku | 1 |  |
| 28. | # Rozprašovač, Medická záhrada | 1 |  |
| 29. | # Rozprašovač, Námestie Slobody | 1 |  |
| 30. | # Rozprašovač, Nám. M. Benku | 1 |  |
| 1.3 | Celkom za odzimovanie : |  |  |

###### 1.5 Opravy fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy, rekonštrukcie fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán /predpokladané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /18 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /33 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /18hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /115 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /95 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /72 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /72 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /28 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /5 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - 48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /190 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1300 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 1.5 | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

###### 1.6  Fixná čiastka na spotrebný materiál, náhradné diely  a bazénovú chémiu- maximálny finančný objem

Táto čiastka je fixná ( určená verejným obstarávateľom) a predstavuje maximálny finančný objem na celé obdobie. Čerpanie a fakturácia v rámci tejto položky podliehajú  odsúhlaseniu zástupcom verejného obstarávateľa (potreba každej jednej položky musí byť odôvodnená, vysvetlená a odsúhlasená zástupcom verejného obstarávateľa). Podrobnejšie je potreba chémie na úpravu bazénovej vody určená v prílohe 2.2.

Časť 2: Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán v mestských častiach Rača, Nové Mesto, Ružinov I

###### ZOZNAM FONTÁN

# P.č.        Názov fontány           Miesto

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.           Drak                          Plicková ul.

2.           Kozmická                 Jurkovičová ul.

3.           Vlna                          Pekná cesta

4.           Technická                 Ľudové nám

5.           Kvet                          pri Nákupnom stredisku SLIMÁK

6.           Puk lipy                     ul. I.Horvátha

# 7.           Mária                        Prechtlová ul.

8.           s raketou                   Kvačalová ul.

9.           Kozmický kameň      ul.Vl.Clementisa

10.           Lopatková                 Bystrého

11.           pre Zuzanu               Kupeckého ul.

12.           Uránový kameň        Uránová ul.

13.           Mozaiková                Rezedová ul.

Kalkulácia nákladov časť 2:

###### 2.1 Odstránenie nedostatkov po 1 mesiaci bez údržby

Na fontánach, ktoré  nemali v mesiaci február 2024 Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať  dodatočné úkony, ktoré nie je možné presne špecifikovať. Úkony budú pomenované a vysvetlené pri prevzatí fontán a následnej fakturácií  úspešným uchádzačom.  Jednotlivé zložky tejto časti a ich reálna potreba a cena musia byť odsúhlasené zástupcom verejného obstarávateľa. V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ kvalifikovaný odhad, ako maximálnu finančnú čiastku.

###### 2.2 Zimné obdobie- zimná údržba

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,         ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |
| 1. | Drak na Plickovej ulici | 1 |  |
| 2. | Kozmická na Jurkovičovej ulici | 1 |  |
| 3. | Vlna na Peknej ceste | 1 |  |
| 4. | Technická na Ľudovom nám. | 1 |  |
| 5. | Kvet pri Nák. Stred. SLIMÁK | 1 |  |
| 6. | Puk lipy na ulici I.Horvátha | 1 |  |
| 7. | Mária na Prechtlovej ulici | 1 |  |
| 8. | s raketou na Kvačalovej ulici | 1 |  |
| 9. | Kozmický kameň na ul. Vl.Clementisa | 1 |  |
| 10. | Lopatková na Bystrého ulici | 1 |  |
| 11. | pre Zuzanu na Kupeckého ulici | 1 |  |
| 12. | Uránový kameň na Uránovej ulici | 1 |  |
| 13. | Mozaiková na Rezedovej ulici | 1 |  |
|  | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov pri jednotlivých fontánach určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto činnosti budú súčasťou mesačného paušálu.

###### 2.4 Letné obdobie – letná údržba

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,          ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX. X./ |  |  |
| 1. | Drak na Plickovej ulici | 1 |  |
| 2. | Kozmická na Jurkovičovej ulici | 1 |  |
| 3. | Vlna na Peknej ceste | 1 |  |
| 4. | Technická na Ľudovom nám. | 1 |  |
| 5. | Kvet pri Nák. Stred. SLIMÁK | 1 |  |
| 6. | Puk lipy na ulici I.Horvátha | 1 |  |
| 7. | Mária na Prechtlovej ulici | 1 |  |
| 8. | s raketou na Kvačalovej ulici | 1 |  |
| 9. | Kozmický kameň na ul. Vl.Clementisa | 1 |  |
| 10. | Lopatková na Bystrého ulici | 1 |  |
| 11. | pre Zuzanu na Kupeckého ulici | 1 |  |
| 12. | Uránový kameň na Uránovej ulici | 1 |  |
| 13. | Mozaiková na Rezedovej ulici | 1 |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |
| 2.4 | Celkom za letné obdobie za 4 mesiace: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov a taktiež počet fontán, ktoré budú uvedené do prevádzky určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Na fontánach, ktoré nebudú v prevádzke sa budú vykonávať iba práce uvedené v zimnom období, t.j. množstvo vykonaných prác bude podľa zimného obdobia.

###### 2.3 Príprava fontána na letnú prevádzku - odzimovanie

Odzimovanie je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať/, tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | # Príprava fontán na letnú prevádzku /vykonáva sa od 15.03 do 31.03. bežného roka/ |  |  |
| 1. | Drak na Plickovej ulici | 1 |  |
| 2. | Kozmická na Jurkovičovej ulici | 1 |  |
| 3. | Vlna na Peknej ceste | 1 |  |
| 4. | Technická na Ľudovom nám. | 1 |  |
| 5. | Kvet pri Nák. Stred. SLIMÁK | 1 |  |
| 6. | Puk lipy na ulici I.Horvátha | 1 |  |
| 7. | Mária na Prechtlovej ulici | 1 |  |
| 8. | s raketou na Kvačalovej ulici | 1 |  |
| 9. | Kozmický kameň na ul. Vl.Clementisa | 1 |  |
| 10. | Lopatková na Bystrého ulici | 1 |  |
| 11. | pre Zuzanu na Kupeckého ulici | 1 |  |
| 12. | Uránový kameň na Uránovej ulici | 1 |  |
| 13. | Mozaiková na Rezedovej ulici | 1 |  |
| 2.3 | Celkom za odzimovanie : |  |  |

###### 2.5 Opravy fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán /predpokládané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /18 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /32 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /18hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /115 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /95 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /72 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /28 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /5 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - 48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /190 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1300 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 2.5 | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

###### 2.6  Fixná čiastka na spotrebný materiál, náhradné diely  a bazénovú chémiu- maximálny finančný objem

Táto čiastka je fixná ( určená verejným obstarávateľom) a predstavuje maximálny finančný objem na celé obdobie. Čerpanie a fakturácia v rámci tejto položky podliehajú  odsúhlaseniu zástupcom verejného obstarávateľa (potreba každej jednej položky musí byť odôvodnená, vysvetlená a odsúhlasená zástupcom verejného obstarávateľa). Podrobnejšie je potreba chémie na úpravu bazénovej vody určená v prílohe 2.2.

Časť 3: Čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v mestských častiach Staré Mesto II, Ružinov II

###### ZOZNAM FONTÁN

# P.č.        Názov fontány           		Miesto

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1.           Závojová                   		Ružinovská ul.

# 2.           Vejárová                   		Ružinovská ul.

# 3.           Milenci                      		Dulovo nám.

4.           Zuzka                       		Karadžičová ul.

5.           Technická                 		Nám. M.Benku

# 6.           Poézia - Marína        		Šafarikovo nám.

7.           pred AVIONom         		Americké nám.

8.           Družba                     		Nám. Slobody

9.           Radosť zo života      		záhrada Grassalkovichovho paláca

10.           Planéta mieru           		Hodžovo nám.

11.           pitná – Palugyayova studňa      	Zelená 1

12.           pitná u Červeného raka             	Michalská 26

13.           pitná – Putto s rybou II               	Biela ul.

14.           pitná - Pálffyovská                      	Pálffyho palác

15.           pitná - Ryba                                	v súčastnosti v depozite

16.           pitná - Váza                                	v súčastnosti v depozite

17.           pitná fontánka  			Župné nám.

18.           pitná  fontánka                              park Svoradová

19.           pitná fontánka                               Hradný vrch I

20.           pitná fontánka                               Hradný vrch II

21.           studňa       				Župné nám.

22.           studňa                                         	Primaciálne nám.

23.           studňa u Červeného raka             	Michalská 26

24.           Pijúce holubice                              Sad Janka Kráľa

Kalkulácia nákladov časť 3:

###### 3.1 Odstránenie nedostatkov po 1 mesiaci bez údržby

Na fontánach, ktoré  nemali v mesiaci február 2024 Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať  dodatočné úkony, ktoré nie je možné presne špecifikovať. Úkony budú pomenované a vysvetlené pri prevzatí fontán a následnej fakturácií  úspešným uchádzačom.  Jednotlivé zložky tejto časti a ich reálna potreba a cena musia byť odsúhlasené zástupcom verejného obstarávateľa. V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ kvalifikovaný odhad, ako maximálnu finančnú čiastku.

###### 3.2 Zimné obdobie – zimná údržba

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,         ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |
| 1. | Závojová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 2. | Vejárová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 3. | Milenci na Dulovom nám. | 1 |  |
| 4. | Zuzka na Karadžičovej ulici | 1 |  |
| 5. | Technická na Nám. M.Benku | 1 |  |
| 6. | Poézia – Marína na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 7. | pred AVIONom na Americkom nám. | 1 |  |
| 8. | Družba na Nám. Slobody | 1 |  |
| 9. | Radosť zo života v záhrade Grassalkovichovho paláca | 1 |  |
| 10. | Planéta mieru na Hodžovom nám. | 1 |  |
| 11. | pitná – Palugyayova studňa na Zelenej 1 | 1 |  |
| 12. | pitná u Červeného raka na Michalskej ul. 26 | 1 |  |
| 13. | pitná – Putto s rybou na Bielej ulici | 1 |  |
| 14. | pitná – Pálffyovská v Pálffyho paláci | 1 |  |
| 15. | pitná - Ryba | 1 |  |
| 16. | pitná – Váza | 1 |  |
| 17. | pitná – Župné nám. | 1 |  |
| 18. | Pitná fontánka, park Svoradová | 1 |  |
| 19. | Pitná fontánka, Hradný vrch I | 1 |  |
| 20. | Pitná fontánka, Hradný vrch II | 1 |  |
| 21. | studňa na Župnom nám. | 1 |  |
| 22. | studňa na Primaciálnom nám. | 1 |  |
| 23. | studňa u Červeného raka na Michalskej ul. | 1 |  |
| 24. | Pijúce holubice, Sad Janka Kráľa | 1 |  |
| 3.2 | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov pri jednotlivých fontánach určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto činnosti budú súčasťou mesačného paušálu.

###### 3.4 Letné obdobie – letná údržba

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/,          ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX.X./ |  |  |
| 1. | Závojová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 2. | Vejárová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 3. | Milenci na Dulovom nám. | 1 |  |
| 4. | Zuzka na Karadžičovej ulici | 1 |  |
| 5. | Technická na Nám. M.Benku | 1 |  |
| 6. | Poézia – Marína na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 7. | pred AVIONom na Americkom nám. | 1 |  |
| 8. | Družba na Nám. Slobody | 1 |  |
| 9. | Radosť zo života v záhrade Grassalkovichovho paláca | 1 |  |
| 10. | Planéta mieru na Hodžovom nám. | 1 |  |
| 11. | pitná – Palugyayova studňa na Zelenej 1 | 1 |  |
| 12. | pitná u Červeného raka na Michalskej ul. 26 | 1 |  |
| 13. | pitná – Putto s rybou na Bielej ulici | 1 |  |
| 14. | pitná – Pálffyovská v Pálffyho paláci | 1 |  |
| 15. | pitná - Ryba | 1 |  |
| 16. | pitná – Váza | 1 |  |
| 17. | pitná – Župné nám. | 1 |  |
| 18. | Pitná fontánka, park Svoradová | 1 |  |
| 19. | Pitná fontánka, Hradný vrch I | 1 |  |
| 20. | Pitná fontánka, Hradný vrch II | 1 |  |
| 21. | studňa na Župnom nám. | 1 |  |
| 22. | studňa na Primaciálnom nám. | 1 |  |
| 23. | studňa u Červeného raka na Michalskej ul. | 1 |  |
| 24. | Pijúce holubice, Sad Janka Kráľa | 1 |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |
| 3.4 | Celkom za letné obdobie za 4 mesiace: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov a taktiež počet fontán, ktoré budú uvedené do prevádzky určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Na fontánach, ktoré nebudú v prevádzke sa budú vykonávať iba práce uvedené v zimnom období, t.j. množstvo vykonaných prác bude podľa zimného obdobia.

###### 3.3 Príprava fontána na letnú prevádzku - odzimovanie

Odzimovanie je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať/, tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | # Príprava fontán na letnú prevádzku /vykonáva sa od 15.03 do 31.03. bežného roka/ |  |  |
| 1. | Závojová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 2. | Vejárová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 3. | Milenci na Dulovom nám. | 1 |  |
| 4. | Zuzka na Karadžičovej ulici | 1 |  |
| 5. | Technická na Nám. M.Benku | 1 |  |
| 6. | Poézia – Marína na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 7. | pred AVIONom na Americkom nám. | 1 |  |
| 8. | Družba na Nám. Slobody | 1 |  |
| 9. | Radosť zo života v záhrade Grassalkovichovho paláca | 1 |  |
| 10. | Planéta mieru na Hodžovom nám. | 1 |  |
| 11. | pitná – Palugyayova studňa na Zelenej 1 | 1 |  |
| 12. | pitná u Červeného raka na Michalskej ul. 26 | 1 |  |
| 13. | pitná – Putto s rybou na Bielej ulici | 1 |  |
| 14. | pitná – Pálffyovská v Pálffyho paláci | 1 |  |
| 15. | pitná - Ryba | 1 |  |
| 16. | pitná – Váza | 1 |  |
| 17. | pitná – Župné nám. | 1 |  |
| 18. | Pitná fontánka, park Svoradová | 1 |  |
| 19. | Pitná fontánka, Hradný vrch I | 1 |  |
| 20. | Pitná fontánka, Hradný vrch II | 1 |  |
| 21. | studňa na Župnom nám. | 1 |  |
| 22. | studňa na Primaciálnom nám. | 1 |  |
| 23. | studňa u Červeného raka na Michalskej ul. | 1 |  |
| 24. | Pijúce holubice, Sad Janka Kráľa | 1 |  |
| 3. 3 | Celkom za odzimovanie : |  |  |

###### 3.5 Opravy fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy fontán /predpokládané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /18 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /32 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /18hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /110 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /90 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /28 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /5 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - 48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /190 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1300 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 3.5 | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

###### 3.6  Fixná čiastka na spotrebný materiál, náhradné diely  a bazénovú chémiu- maximálny finančný objem

Táto čiastka je fixná ( určená verejným obstarávateľom) a predstavuje maximálny finančný objem na celé obdobie. Čerpanie a fakturácia v rámci tejto položky podliehajú  odsúhlaseniu zástupcom verejného obstarávateľa (potreba každej jednej položky musí byť odôvodnená, vysvetlená a odsúhlasená zástupcom verejného obstarávateľa). Podrobnejšie je potreba chémie na úpravu bazénovej vody určená v prílohe 2.2.