Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Na základe Žiadosti o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác „Stavebné úpravy objektov“, ktorú nám poslal jeden zo záujemcov dňa 04.03.2024 Vám posielame vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka:

1. Napájačky, rozvody vody - dodávka a montáž – 1 komplet – v TS je vyhrievané plasthliníkové potrubie, ktoré by sme potrebovali špecifikovať od projektanta. Napájačky – z akého materiálu a či budú tiež vyhrievané. Na obe položky je potrebné uviesť množstvo. Položka sa nachádza v každom objekte.

Odpoveď: Napájačky budú vyhrievané. Výber je na uvážení dodávateľa, musí zodpovedať požiadavkám napájačiek.

Otázka:

2. Trubkové hradenie dod. a montáž – nie je zakreslené kde a aké má byť. Neviem či z oboch strán – treba uviesť množstvo a typ trubkového hradenia taktiež v každom objekte.

Odpoveď: Typ je na posúdení od dodávateľa, pričom musí zodpovedať štandardom pre trubkové hradenie.

Otázka:

3. Bleskozvod a elektroinštalácia – chýba zadanie a projektová dokumentácia, poprosíme doplniť.

Odpoveď: elektro nie je predmetom VO

Otázka:

4. Kŕmne pásové žľaby – Nachádzajú sa v projektovej dokumentácii ale v rozpočte nie je samostatná položka pre ocenenie. Nevieme z akého materiálu a koľko množstva.

Odpoveď:  Množstvo je uvedené vo výkresovej časti. Materiál musí zodpovedať štandardom pre kŕmne pásové žľaby.

Otázka:

5. V projekte je aj objekt SO03 ale v rozpočte nie je – ak je to súčasťou realizácie tak Vás poprosíme o doplnenie zadania

Odpoveď:  nie je súčasťou realizácie

Otázka:

6. Plastové okná – je potrebné uviesť technickú špecifikáciu – parametre okien.:

Odpoveď:

S04 - 2700x800mm výber okna na posúdení od dodávateľa

S02 – 3000x600mm výber okna na posúdení od dodávateľa

Vzhľadom k doplneniu tohto vysvetlenia sa lehota na predkladanie ponúk predlžuje do 13.03.2024 do 10:00 hod. V prípade, ak ste už predložili cenovú ponuku a na základe tohto vysvetlenia ju potrebujete prepracovať, je potrebné cenovú ponuku stiahnuť a následne opätovne predložiť.

Vplyv zmeny na ostatné dokumenty v SP:

- príloha č. 3 - Výzva na predkladanie ponúk – upravená lehota na predkladanie ponúk

- Súťažné podklady – upravená lehota na predkladanie ponúk

.......................................................

Ing. Peter Pastorok

konateľ