## Hárok1
Kyslíkový koncentrátor
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 1 - Kyslíkový koncentrátor požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Kyslíkový koncentrátor) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2.
1 | Mobilný kyslíkový koncentrátor |  | áno/nie
2 | Nabíjateľná batéria | možné dobíjanie z elektrickej siete a z automobilovej zásuvky 12V DC | áno/nie
3 | Prevádzka na jedno nabitie batérie: min 180 minút | pri impulznom prietoku | uvedte hodnotu
4 | Nastaviteľný prietok výstupného kyslíka |  | áno/nie
5 | Prietok výstupného kyslíka min 6-9l/pri koncentrácii kyslíka min. 60% | väčší rozsah je prípustný | uvedte hodnotu
6 | Užívateľom vymeniteľná nabíjateľná batéria |  | áno/nie
7 | Súčasťou dodávky minimálne: nabíjačka z automobilovej zásuvky, náhradná batéria, kyslíková kanila, dýchacia maska |  | áno/nie
8 | Hmotnosť: max 10 kg | vrátane batérie | uvedte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie:
9 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
10 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho skúšobnej prevádzky najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa: