## Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Mobilný operačný stôl
Zoznam položiek:
Por. číslo | Položka |  | MJ | Počet MJ
Položka č.1 | Mobilný operačný stôl |  | ks | 1
1.2 CPV:
33192230-3 - Operačné stoly
51400000-6 - Inštalácia lekárskych a chirurgických zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaný parameter | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
1. | Mobilný operačný stôl - 1 ks
1.1 | Určený na operačné zákroky na gynekologickej operačnej sále
1.2 | Plošne usadená základňa stola na podlahe pre jej vysokú stabilitu so zatiahnutými kolieskami
1.3 | Operačný stôl umožňuje používanie v normálnej aj v reverznej polohe
1.4 | Hlavná doska operačného stola posuvná tak, aby sa zvýšil voľný priestor u pacienta pre ideálny prístup operatéra, bez prekážok. (Bez priestorového obmedzenia podvozka stola).
1.5 | Hlavná operačná doska stola s gynekologickými výrezmi na oboch stranách a s identickým rozhraním pre možnosť vyskladania a vykonanie zákrokov v štandardnej ako aj v reverznej polohe.
1.6 | Rozhrania pre pripojenie jednotlivých segmentov (nožné podpery, chrbtové podpery, hlavové podpery) tvoriacich operačnú dosku stola musia byť rovnaké. To znamená, že umožňujúce okrem štandardnej a reverznej polohy pacienta aj skrátenie alebo predĺženie operačnej dosky bez obmedzenia v prípade nekompatibilných rozhraní
1.7 | Vyžaduje sa možnosť elektrického polohovania nožných gynekologických kolenných podpier diaľkovým ovládačom
1.8 | Diaľkový ovládač operačného stola s dotykovou obrazovkou zobrazujúcou aktuálnu polohu jednotlivých dielov stola resp. zobrazenie polôh piktogramami. Požaduje sa bezkáblový a aj káblový diaľkový ovládač ku stolu
1.9 | Diaľkový ovládač umožňujúci voľbu polohy prednastavených polôh jedným ovládačom, bez potreby polohovania samostatných segmentov stola a to minimálne pre: Nulovú polohu, polohu v kresle, polohu flex a polohu reflex
1.10 | Operačný stôl vybavený antikolíznym systémom za pomoci zabudovaných senzorov do jednotlivých dielov hlavnej dosky stola
1.11 | Zobrazenie na displeji ovládača: stav batérií stola ako aj pre stav batérií ovládača, chybové hlásenia, upozornenia kolízneho stavu so zvukovým upozornením
1.12 | Matrace hlavnej dosky a nožných, chrbtových a hlavových segmentov stola sú z peny s antidekubitným pamäťovým efektom a poťah je z vodeodolného, paropriepustného a tepelne izolujúceho materiálu
2014-01-01 | Nosnosť operačného stola | min. 400 kg
2015-01-01 | Zdvih hlavnej dosky stola v minimálnej výške | max. 660 mm
2016-01-01 | Zdvih hlavnej dosky stola v maximálnej výške | min. 1 030 mm
2017-01-01 | Šírka operačného stola | min. 530 mm
1.13 | Trendelenburgova poloha | min. 25 °
1.14 | Antitrendelenburgova poloha | min. 35 °
1.15 | Obojstranné laterálne sklápanie hlavnej dosky stola | min. 20°
1.16 | Polohovanie chrbtového dielu | min. +70° /- 40°
1.17 | Polohovanie nožných dielov v minimálnom rozsahu | min. +80°/ -90°
2018-01-01 | Predĺženie hlavnej dosky stola | min. 300 mm
2019-01-01 | Výdrž zabudovanej batérie operačného stola pri bežnej operačnej prevádzke | min. 120 hod.
2. | Zostava operačného stola
2.1 | Základňa operačného stola s mobilným podvozkom a hlavnou doskou. Základňa rovného tvaru, bez úzkych priestorov pre ideálne čistenie. Nesmie byť členitá základňa, nakoľko pri daných výkonoch na operačnej sále dochádza k častému kontaktu s tekutinami. | 1 ks
2.2 | Diaľkový, bezkáblový ovládač s farebným dotykovým displejom | 1 ks
2.3 | Káblový ovládač s farebným dotykovým displejom | 1 ks
2.4 | Indukčná nabíjacia stanica prenosná pre bezkáblový diaľkový ovládač. Napájanie 240Vac/50Hz | 1 ks
2.5 | Flexibilné rameno pre uchytenie dýchacích hadíc anestézie s uchytením na bočnú lištu | 1 ks
2.6 | Nožné diely z dvoch častí s guľovým kĺbom. Odklopné do strán a otočiteľné okolo osi rozhrania pre zaklopenie na bočnú stranu dosky stola, t.j. uvoľňujúci celý priestor v panvovej časti pacienta, bez potreby odobratia | 1 pár
2.7 | Hlavový diel sklopný a výklopný v 2 pároch kĺbov s identickým rozhraním ako nožné diely resp. predlžovací sedací diel pre možnosť reverzného vyskladania operačného stola pre lepší prístup C ramena k pacientovi | 1 ks
2.8 | Predlžovací sedací diel k hlavnej doske operačného stola s výrezom pre gynekologické výkony s integrovanými spodnými koľajnicami | 1 ks
2.9 | Podpera hornej končatiny pacienta pre podanie infúzie s guľovým kĺbom, ovládanie jednou rukou, výškovo nastaviteľná, odklopná do strán ako sklopná aj náklopná | 1 ks
2.10 | Pás na suchý zips, so svorkou pre uchytenie hornej končatiny pacienta na bočnú lištu | 1 ks
2.11 | Pás pre uchytenie pacienta na suchý zips s poistkou proti samovoľnému uvoľneniu z lišty | 1 ks
2.12 | Rám zásteny anestéziológa | 1 ks
2.13 | Radiálne otočné svorky na lišty pre príslušenstvo stola | 4 ks
2.14 | Kolenné korýtkové podpery nôh pacienta s pásmi na suchý zips pre uchytenie nohy pacienta s odoberateľným polstrovaním s možnosťou ich elektrického polohovania s nohami pacienta. | 2 ks
2.15 | Podpery nôh polohovateľné pneumatickými pružinami s jednoručným ovládaním aj pre bariatrických pacientov s vysokou zaťažiteľnosťou a so svorkami | 1 pár
3. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie zariadenia :
2.1. | do stodvadsať (120) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.4. | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
2.7 | Súčasťou dodania zariadenia na miesto dodania je aj montáž a inštalácia zariadenia na mieste dodania, prípadná demontáž pôvodného zariadenia, zaškolenie zdravotníckeho personálu.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia/užívateľský manuál v slovenskom resp. českom jazyku
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky zariadenia a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
13.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.
14.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: |  | xx
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom
16. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | Garancia dodania náhradných dielov je min. 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
21. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
22. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
4.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
4.2 | Prospektový materiál
4.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
5. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ......................................, dňa .......................
meno, priezvisko oprávnenej osoby
podpis a pečiatka

## Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: Mobilný operačný stôl
Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[5 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
Mobilný operačný stôl | celok | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[5 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
Základňa operačného stola s mobilným podvozkom a hlavnou doskou | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Diaľkový, bezkáblový ovládač s farebným dotykovým displejom | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Káblový ovládač s farebným dotykovým displejom | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Indukčná nabíjacia stanica prenosná pre bezkáblový diaľkový ovládač | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Flexibilné rameno pre uchytenie dýchacích hadíc anestézie | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Nožné diely z dvoch častí s guľovým kĺbom | pár | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Hlavový diel | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Predlžovací sedací diel k hlavnej doske operačného stola | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Podpera hornej končatiny pacienta | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Pás pre uchytenie hornej končatiny pacienta | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Pás pre uchytenie pacienta na suchý zips s poistkou proti samovoľnému uvoľneniu z lišty | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Rám zásteny anestéziológa | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Radiálne otočné svorky na lišty pre príslušenstvo stola | ks | 4 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Kolenné korýtkové podpery nôh pacienta | ks | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Podpery nôh polohovateľné pneumatickými pružinami s jednoručným ovládaním | pár | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Identifikačné údaje
Obchodné meno :
Sídlo : | [5 empty] | meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
IČO : | [6 empty] | podpis, pečiatka
V ......................................, dňa ...................
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky