| KOPIE ČÍSLO: | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | STRANA: 1 | STRAN: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  |

NÁZEV AKCE:				Stavební úpravy objektu

Šternberk-školní jídelna, Komenského 44

STUPEŇ:				           DPS

INVESTOR:					Město Šternberk,

Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

ZHOTOVITEL:				Ing. Pavel Malínek

Jakoubka ze stříbra 44, Olomouc 779 00

ČKAIT 1200712

MÍSTO:		k. ú. Šternberk,

parc. č. 3238/2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Stavební úpravy objektu

Šternberk-školní jídelna, Komenského 44

Místo stavby:	k.ú. Šternberk, parc. č. 3238/2

## Údaje o stavebníkovi

Město Šternberk,

Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Hlavní autorizovaný projektant:

Ing. Pavel Malínek

Jakoubka ze stříbra 44, Olomouc 779 00

Tel.: 777 652 111, 588 517 408

ČKAIT 1200712

IČ 46616373

# Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení

- Stavební úpravy

# Seznam vstupních podkladů

  - Požadavky investora

  - Katastrální mapa

  - Územní plán

  - Stavební zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN.

V Olomouci 10/2023

Ing. Klára Studená

| KOPIE ČÍSLO: | SOUHRNNÁ | STRANA: 1 | STRAN: 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | B |  |

NÁZEV AKCE:				Stavební úpravy objektu

Šternberk-školní jídelna, Komenského 44

STUPEŇ:				           DPS

INVESTOR:					Město Šternberk,

Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

ZHOTOVITEL:				Ing. Pavel Malínek

Jakoubka ze stříbra 44, Olomouc 779 00

ČKAIT 1200712

MÍSTO:	                                     	k. ú. Šternberk,

parc. č. 3238/2

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Popis území stavby

### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

### Stávající objekt se nachází v obci Šternberk, pozemek je rovinatý, zastavěný areál MŠ Komenského. Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s charakterem území.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci:

### Jedná se o vnitřní stavební úpravy, využití zůstává stejné – školní kuchyně se zázemím. Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území:

Na stavbu nebyly vydány žádné speciální výjimky z obecných požadavků na využívání území.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny a zapracovány do projektové dokumentace.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):

Jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu.

      - Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková péče, příroda a krajina: Území se nenachází v památkové rezervaci ani přírodní a krajinné oblasti.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vlil stavby na odtokové poměry v území: V rámci prováděných stavebních prací nepřekročí hlukové emise do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky pro jednotlivé druhy místností. Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. Uvažovanou výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí okolní krajiny. Provoz nebude mít negativní dopad na kvalitu životního prostředí. Odtokové poměry zůstanou stávající. Nevznikají nové střešní plochy a ni zpevněné plochy, které by bylo třeba odvodnit.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: bez speciálních požadavků.

      - Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): Vnitřní úpravy. Bez záboru.

      - Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě): jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu. Tento je napojen na dostupnou technickou infrastrukturu s távajícími přípojkami. Objekt je napojen na stávající místní komunikaci.

      - Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice: bez souvisejících investic.

      - Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí:

Pozemky dotčené stavbou:

| Par.č. | Obec | Katastr. území | Výměra | Druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238/2 | Šternberk | Šternberk | 1550 | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |

Sousední pozemky:

| Par.č. | Obec | Katastr. území | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 3238/1 | Šternberk | Šternberk | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
| 3238/4 | Šternberk | Šternberk | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: Ochranná pásma podzemních a nadzemních inženýrských sítí jsou stanovena příslušnými správci sítí. Na řešené parcely nezasahují žádné ochranné a bezpečnostní pásma.

### Celkový popis stavby

    - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: změna dokončené stavby, jedná se o vnitřní stavební úpravy. Bude provedena změna dispozice a modernizace kuchyně. Stávající nenosné stěny budou odstraněny a budou vystavěny nové. Bude nově řešena VZT objektu a energetické úspory v objektu, budou vyměněna stávající okna za nová plastová a plochá střecha bude zateplena EPS min. tl.260mm.

### Účel užívání stavby:  účel zůstává stávající školní kuchyně a výdejna.

### Trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby:

### Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Jedná se o stávající stavbu s přístupem po rampě. Vnitřní prostory neuvažují s užívání veřejností.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny a zapracovány do projektové dokumentace.

      - Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková péče, příroda a krajina): Území se nenachází v památkové rezervaci ani přírodní a krajinné oblasti.

### Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):

Zastavěná plocha:				313m2

Celková užitná plocha:				257m2

Obestavěný prostor:				1250 m3

Výška atiky od upraveného terénu:		4 m

Počet podlaží:                                                     1 podlaží

Počet obytných jednotek:			0

Počet zaměstnanců:                                            8

Počet jídel:                                                          780 jídel

### Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), odborný odhad množství dešťových vod:

Bilance spotřeby vody

Spotřeba vody zůstává nezměněna.

Množství splaškových vod – odpovídá množství potřeby vody.

Likvidace dešťových vod - Dešťové vody budou zachytávány stávajícím způsobem. Nedochází k navyšování odvodňovaných ploch.

Seznam odpadů, které budou vznikat během stavby:

Odpadní obaly:

- papírové a lepenkové obaly 15 01 01

- plastové obaly 15 01 02

- dřevěný obal (palety) 15 01 03

- směsné obaly 15 01 06

Stavební a demoliční odpady:

- beton, cihly 17 01

- dřevo, plasty 17 02

Obaly budou tříděny a shromažďovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, ostatní tříděné obaly budou odevzdány do sběru. Ostatní obaly spolu se stavebním odpadem budou vyvezeny a ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze na skládku.

Seznam odpadů, které budou vznikat během provozu:

- papíry a lepenka 20 01 01

- sklo 20 01 02

- plasty 20 01 39

Směsný komunální odpad bude ukládán do popelnic vyvážených technickými službami. Obalové materiály budou tříděny a ukládány do skladu a odváženy do sběru.

V těsné blízkosti objektu se nachází i nádoby na biodpad.

### Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

Stavba není členěna na etapy.

Navržená stavby i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžné postup výstavby:

Zahájení výstavby (předpokládaný termín)	01/2024

Dokončení výstavby (předpokládaný termín)	01/2026

### Orientační náklady stavby

### 10 mil. Kč

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení:

      - Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: Jedná se o stávající stavbu. Budou provedeny pouze vnitřní stavební úpravy, nebude zasahováno do vnějších a nosných konstrukcí. Vzhled objektu zůstane zachován.

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

### Jedná se o vnitřní stavební úpravy. Bude provedena změna dispozice a modernizace kuchyně. Stávající nenosné stěny budou odstraněny a budou vystavěny nové. Bude nově řešena VZT objektu a energetické úspory v objektu, budou vyměněna stávající okna za nová plastová a plochá střecha bude zateplena EPS min. tl.260mm.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby:

### Vstupy do objektu jsou stávající, jeden přímo do chodby a prostoru vývařovny a jeden do zádveří pro výdej jídel v jídlonosičích. V objektu bude nově řešena VZT a vytápění. Technologie budou umístěny v technické místnosti.

### Hlavním prostorem je kuchyně pro výrobu 780 jídel. Provozní součástí je prostor pro mytí nádobí, mrazící a chladící boxy, místnost pro hrubou přípravu zeleniny, suchý sklad potravin. V objektu jsou navrženy šatny pro zaměstnance, zvlášť muži a zvlášť ženy. Z chodby pak přístupné WC pro zaměstnance a úklidová místnost se skladem chemie. V návaznosti na zádveří je pak místnost pro plnění jídel do termoportů a jídlonosičů s následným výdejem veřejnosti a kancelář přístupná z chodby. Objekt je přes technickou místnost průchozí do koridoru k MŠ.

Bezbariérové užívání stavby: Stavba není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

    - Bezpečnost při užívání stavby: Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: zák. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, další související předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy). Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce.

    - Základní charakteristika objektů:

### Stavební řešení: Stavba je stávající, jedná se pouze o vnitřní úpravy. Vnitřní stěny budou z keramických příčkovek tl. 115, 140, 250 mm.

### Konstrukční a materiálové řešení: Konstrukční řešení zůstává stávající. Vnitřní stěny budou z keramických příčkovek tl. 115, 140, 250 mm. Bude provedena nová nášlapná vrstva všech podlah. Stěny budou obloženy keram. obkladem popř. omítnuty vápennou omítkou.

### mechanická odolnost a stabilita: Statické řešení budovy zůstává stávající, budou odstraněny pouze vnitřní nenosné stěny a příčky. Nebudou vytvářeny žádné nové otvory v nosných stěnách.

Provádění stavby je nutné vykonávat dle platných technických norem a montážních příruček.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

### Technické řešení: této stavby se netýká

### Výčet technických a technologických zařízení: bude nově řešeno vytápění a VZT. Zařízení budou umístěna v technické místnosti. VZT jednotka bude venkovní a bude umístěna na střeše objektu.

    - Zásady požárně bezpečnostního řešení: Viz. část D1.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

    - Úspora energie a tepelná ochrana:

### Kritéria tepelně technického hodnocení: stavba odpovídá současným požadavkům, je navržena dle ČSN 730540-2.

### Posouzení využití alternativních zdrojů energií: této stavby se netýká

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):

Jedná se o vnitřní stavební úpravy. Bude provedena změna dispozice a modernizace kuchyně. Stávající nenosné stěny budou odstraněny a budou vystavěny nové.

### Kapacita kuchyně bude 780 jídel.

Počet zaměstnanců bude 8.

### V objektu jsou navrženy šatny pro zaměstnance, zvlášť muži a zvlášť ženy. Šatny budou sloužit také jako denní místnost. Každý zaměstnanec bude mít dvě skřínky, popř. jednu dělenou.

### Z chodby bude pak přístupné WC pro zaměstnance a úklidová místnost se skladem chemie.

### Bude nově řešena VZT a vytápění celého objektu. Technologie budou umístěny v technické místnosti. VZT jednotka bude umístěna na střeše objektu.

Větrání: Kuchyně a místnosti provozně s ní propojeny budou větrány VZT stropem viz. samostatná dokumentace VZT. Místnosti zázemí, WC, sprchy budou větrány VZT odtahem nad střechu. Místnosti s okny budou větrány přirozeně okny.

Vytápění i ohřev TUV: Zdrojem vytápění budou dva nové plynové kotle s výkonem do 45kW, umístěné v technické místnosti. V technické místnosti bude také umístěn zásobníkový ohřívač na TUV. Vytápění objektu bude teplovodní radiátorovou soustavou.

V návaznosti na  druhý vstup a zádveří je místnost pro plnění termoportů a jídlonosičů s následným výdejem veřejnosti. Kancelář slouží pro objednávky a platbu stravného.

Mytí termoportů by probíhalo v úseku mytí provozního nádobí po době vaření a výdeje, tak aby nedocházelo ke křížení, to znamená, že to bylo časově oddělené.

Vnitřní rozvod vody je proveden z PVC při použití běžných standardních zařizovacích předmětů. Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou z vodovodního řádu, odpadní vody z objektu jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do městského kanalizačního řádu.

    - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

      - ochrana před pronikáním radonu z podloží: Jedná se o stávající objekt

      - ochrana před bludnými proudy: nevyskytují se

      - ochrana před technickou seizmicitou: nevyskytuje se

      - ochrana před hlukem: nevyskytuje se

      - protipovodňová opatření: řešená parcela se nenachází v záplavovém území

      - ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): nevyskytují se

# Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury: stávající objekt je již napojen na přípojky technické infrastruktury.

- Vodovod: objekt je napojen na stávající vodovodní přípojkou.

- Kanalizace: odpadní vody budou svedeny stávající přípojkou do stávající kanalizace

- El. Energie: objekt je napojen stávající přípojkou el. energie.

- Plynovod: stávající přípojka

- Dešťová kanalizace: Do stávajících střešních rovin se nezasahuje, nebudou navyšovány odtokové poměry, nakládání s dešťovými vodami je řešeno stávajícím způsobem.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Elektřina – stávající

Plyn – stávající

Dopravní napojení – stávající

Zásobování vodou – stávající

Kanalizace splašková –  stávající

Křížení s podzemními zařízeními

Před započetím zemních prací nutno požádat všechny správce pozemních úložných zařízení o jejich vytýčení. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně.

O tomto vytýčení i případných požadavcích správců na ochranu nutno provést záznam do stavebního deníku.

Upozornění:

Před zahájením výkopových prací musí dodavatel vytyčit popř. ověřovacími sondami upřesnit polohu podzemních vedení, aby nedošlo během výkopu k jejich poškození a provést o vytyčení zápis do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení i jiným vnějším účinkům.

Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.

Při provádění zemních prací, kde budou dotčeny soukromé pozemky, budou po provedení prací uvedeny do původního stavu. Po dobu stavby bude staveniště řádně zajištěno proti vstupu cizích osob.

# Dopravní řešení

      - Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: Objekt je napojen na přilehlou komunikaci stávajícím sjezdem. Nově budované prostory nejsou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

      - Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: objekt je napojen stávajícím sjezdem.

      - Doprava v klidu: stávající

      - Pěší a cyklistické stezky: stávající

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: této stavby se netýká

### Terénní úpravy

### Použité vegetační prvky

### Biotechnická opatření

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

      - Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí.

Uvažovanou výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí okolní krajiny. Provoz nebude mít negativní dopad na kvalitu životního prostředí.

Vytápění objektu bude teplovodní radiátorovou soustavou.

Zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle.

Dešťové vody budou řešeny stávajícím způsobem, do odvodňovaných ploch nebude zasahováno.

Odpady z výstavby budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií. Vzniklé odpady budou především obaly od stavebních materiálů a zbytky stavebních hmot.

Seznam odpadů, které budou vznikat během stavby:

Odpadní obaly:

- papírové a lepenkové obaly 15 01 01

- plastové obaly 15 01 02

- dřevěný obal (palety) 15 01 03

- směsné obaly 15 01 06

Stavební a demoliční odpady

- beton, cihly 17 01

- dřevo, plasty 17 02

Obaly budou tříděny a shromažďovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, ostatní tříděné obaly budou odevzdány do sběru. Ostatní obaly spolu se stavebním odpadem budou vyvezeny a ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze na skládku.

Investor předloží při kolaudaci doklad o odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené akce v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy.

      - vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu

      - Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: v dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

      - Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem: závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.

      - V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno: Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

      - Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: netýká se této stavby

# Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob v případě ohrožení.

# Zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: zařízení staveniště bude napojeno ze stávajícího objektu.

### Odvodnění staveniště: nebude prováděno.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: napojení na místní přilehlou komunikaci bude stávajícím sjezdem.

      - Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. Bude prováděno čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků stavebních mechanizmů před jejich výjezdem na komunikaci. Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: na pozemku nedojde k demolici ani kácení dřevin, vyjma odstranění konstrukce stávajícího vstupu.

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): stavba nepředpokládá žádné zábory.

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: nejsou vyžadovány

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: vzniklé odpady budou především obaly od stavebních materiálů a zbytky stavebních hmot.

Seznam odpadů, které budou vznikat během stavby:

Odpadní obaly

- papírové a lepenkové obaly 15 01 01

- plastové obaly 15 01 02

- dřevěný obal (palety) 15 01 03

- směsné obaly 15 01 06

Stavební a demoliční odpady

- beton, cihly 17 01

- dřevo, plasty 17 02

Obaly budou tříděny a shromažďovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, ostatní tříděné obaly budou odevzdány do sběru. Ostatní obaly spolu se stavebním odpadem budou vyvezeny a ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze na skládku.

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: zemina bude rozprostřena na pozemku investora

      - Ochrana životního prostředí při výstavbě:

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. Jde zejména o tyto vlivy:

      - hluk

      - znečišťování ovzduší

      - znečišťování komunikací

      - zábor jiných než určených ploch pro zařízení staveniště

      - znečišťování vody

Z hlediska vodohospodářského:

- Investor zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případných úniků či úkapů ropných látek

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je do 5osob.

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a ČSN a to především:

- 362/2005 Sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- další předpisy jsou součástí přílohy „Registr právních předpisů na úseku BOZP, PO a ochrany životního prostředí“

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívaní.

### Zásady pro dopravně inženýrské opatření: při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): netýká se této stavby

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce.

Navržená stavby i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžná postup výstavby:

Zahájení výstavby (předpokládaný termín)	01/2024

Dokončení výstavby (předpokládaný termín)	01/2026

V Olomouci 10/2023

Ing. Klára Studená