## Úklid vnitřní-specif.činností
Příloha č. 1
SPECIFIKACE ČINNOSTÍ PRO VÝKON - ÚKLID VNITŘNÍ, Medlánky - Ústřední dílny
1. Dodávka hygienických a čistících prostředků - úklid vnitřní | [14 empty] | str. 1/3
1.1. Výkon úklidu vnitřních prostor bude zhotovitelem realizován včetně dodávky hygienických a čistících prostředků, odpovídající rozsahu a obsahu prací.
1.2. Zhotovitel, mimo běžný standard, bude sociální zařízení vybavovat těmito hygienickými potřebami:
- toaletní papír min. v provedení 2-vrstvém, nerecyklovaný
- dezinfekční tablety do klozetů a pisoárů
- antibakteriální mýdlo do instalovaných dávkovačů
1.3. Pravidelná dodávka sáčků do všech odpadkových košů včetně tříděného odpadu
1.4. Zhotovitel denně uvede záznam provedeného úklidu do úklidového listu. Tyto listy měsíčně shromaždí a předá jako nedílnou součást předávacího protokolu.
2. Metoda údržby
PŘEDMĚT ÚKLIDU
|  | 1 x DEN |  | 1 x TÝDNĚ |  | 2 x TÝDNĚ |  | 1 x MĚSÍČNĚ |  | 2 x MĚSÍČNĚ |  | 2 x ROK |  | 1 x ROK
|  | proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř.
ODPAD KOMUNÁLNÍ | odpadkové koše | odnos | sáček
DLAŽBA | vhodné čistící prostředy | strojem | sapodezinf.
OBKLADY | vhodné šistící prostředky |  |  |  |  | wap | sapodezinf.
ÚDRŽBA VYSOKÉHO NÁBYTKU | skříně |  |  | suchý | prachovka | [6 empty] | mokrý | saponát
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ | vypínače, krytky, ovladače |  |  | mokrý | saponát
| zrcadla | mokrý | saponát
| věšáky, vysoušeč rukou, vlasové fény | [6 empty] | mokrý | saponát
PŘEDMĚT ÚKLIDU
|  | 1 x DEN |  | 1 x TÝDEN |  | 2 x TÝDNĚ |  | 1 x MĚSÍČNĚ |  | 2 x MĚSÍC |  | 2 x ROK |  | 1 x ROK
|  | proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř. | Proces | Čist.prostř.
OTOPNÁ TĚLESA | radiátory | suchý | prachovka |  |  |  |  | mokrý | saponát
ODPAD KOMUNÁLNÍ | odpadkové koše | odnos | sáček | [6 empty] | mokrý | saponát
DLAŽBA - teraco | šatna muži | strojem | sapodezinf. | [8 empty] | strojem | vosk/leštidlo
| šatna ženy | strojem | sapodezinf. | [8 empty] | strojem | vosk/leštidlo
DLAŽBA | WC, sprchy muži | strojem | sapodezinf. | [8 empty] | strojem | vosk/leštidlo
| WC, sprchy ženy | strojem | sapodezinf. | [8 empty] | strojem | vosk/leštidlo
| chodba vstup | strojem | sapodezinf. | [8 empty] | strojem | vosk/leštidlo
STĚNY, OBKLADY (v celé výšce) | šatna muži |  |  |  |  | wap | sapodezinf. |  |  |  |  | ruční / stěrka | ošetření vod.kamene
| šatna ženy |  |  |  |  | wap | sapodezinf. |  |  |  |  | ruční / stěrka
STĚNY, OBKLADY (v celé výšce) | WC, sprchy muži |  |  |  |  | wap | sapodezinf. |  |  |  |  | ruční / stěrka | ošetření vod.kamene
| WC, sprchy ženy |  |  |  |  | wap | sapodezinf. |  |  |  |  | ruční / stěrka
| společné dělící stěny sprchy muži/ženy |  |  |  |  | wap | sapodezinf. |  |  |  |  | ruční / stěrka
SANITA | keramika = klozet + PVC sedátko, pisoár | mokrý | sapodezinf.
| keramika = umývadlo, výlevka | mokrý | sapodezinf.
| zařiz.př. = vodovodní bat., sprch. bat., sprcha | mokrý | sapodezinf.
| zařiz.př. = zásobník na toal.p., na ručníky pap. | mokrý | sapodezinf.
| zařiz.př. = dávkovač m., držák toal.p.,ručníku | mokrý | sapodezinf.
OSVĚTLENÍ | světla stropní, světla nástěnná | [6 empty] | suchý | saponát
h = do 3m od podl. | světla nouzová | [6 empty] | suchý | saponát
OSVĚTLENÍ | světla stropní, světla nástěnná | [10 empty] | suchý | prachovka | mokrý | saponát
h = nad 3m od podl. | světla nouzová | [10 empty] | suchý | prachovka | mokrý | saponát
DVEŘE vstupní, vnitřní | dveře plné + kování + zárubně = oboustranně |  |  | mokrý | saponát | [8 empty] | ruční | leštěnka
| dveře proskl.+ kování + zárubně = oboustr. |  |  | mokrý | saponát | [8 empty] | ruční | leštěnka
| vstupní dvěře | mokrý | saponát | [10 empty] | ruční | leštěnka
OKNA | parapety vnitřní |  |  | suchý | prachovka |  |  |  |  | mokrý | saponát
h = do 3m od podlahy | okna + rámy + kování = vnitřní | [10 empty] | mokrý | saponát
| okna + rámy + kování = venkovní | [10 empty] | mokrý | saponát
NEČISTOTY | pavučiny ve výškách do/nad 3m od podlahy | [8 empty] | suchý | mop
str. 2/3
Povaha prací:
Vstupní prostory, chodba
Denní úklid
Mytí podlah
Vyprazdňování odpadkových košů
Odstraňování otisků ze vstupních dveří
Mytí zrcadel
Otopná tělesa
Sanita
Týdenní úklid:
Očištění dveří, kolem kování a zárubní
Paratpety vnitřní
Údržba vysokého nábytku
Vypínače, krytky, ovladače
2x týdenní úklid:
obklady
1x měsíční úklid:
Věšáky, vysoušeč rukou, vlasové fény
Otopná tělesa
Osvětlení do 3m výšky
2x měsíční úklid:
Odpad komunální
Parapety vnitřní
Nečistoty
2x ročně:
Údržba vysokého nábytku
Dlažba
Obklady
Osvětlení nad 3m
1x ročně:
Osvětlení nad 3m
Dveře
Mimořádný úklid
Dle potřeby může být objednán mimořádný úklid objednavatelem v cenách dle SoD