## Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Stavebné úpravy priestorov oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny - Nemocnica Myjava
Objekt: Ústredné vykurovanie |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednávateľ: |  |  |  | Spracoval:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Dátum:
P.Č. | Popis |  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolácie tepelné
59 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 |  | m | 160
60 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 |  | m | 63
61 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 |  | m | 114
62 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 76-95 |  | m | 14
63 | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia |  | m2 | 4
65 | Plech z hliníka Al 99,5 mäkký 0,50x500x2000mm |  | kg | 12
66 | Tepelná izolácia trubica z polyetylénovej peny 22/20 |  | m | 214
67 | Tepelná izolácia trubica z polyetylénovej peny 28/20 |  | m | 22
68 | Tepelná izolácia trubica z polyetylénovej peny 35/30 |  | m | 31
69 | Tepelná izolácia trubica z polyetylénovej peny 42/30 |  | m | 114
70 | Tepelná izolácia trubica z polyetylénovej peny 89/30 |  | ks | 14
71 | Tepelná izolácia, návlek z polyetylénovej peny 28, s ochrannou PE modrou fóliou |  | m | 160
72 | Páska z polyetylénovej peny - 50mm/15m/3mm |  | ks | 10
73 | Lepidlo 520-1,0 l |  | ks | 1
64 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m |  | %
| 732 | Ústredné kúrenie, strojovne
1 | Montáž orientačného štítka |  | súb | 8
29 | Dodávka orientačných štítkov |  | ks | 8
2 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 |  | súb | 2
30 | WILO úsporné obehové čerpadlo STRATOS 25/1-6 PN10 |  | ks | 2
3 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m |  | %
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
4 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10 |  | m | 4
5 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 |  | m | 394
6 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 |  | m | 22
7 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 |  | m | 31
8 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 |  | m | 114
9 | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15 |  | ks | 44
10 | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25 |  | ks | 4
11 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových |  | m | 545
12 | Manžeta priestupová pre rúrky DN 20 |  | ks | 34
13 | Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32 |  | ks | 10
25 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m |  | %
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
15 | Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 25 |  | súb | 2
37 | Trojcestný zmiešavací ventil DN 25 so servopohonom, kv-3 |  | ks | 1
40 | Trojcestný zmiešavací ventil DN 25 so servopohonom, kv-5 |  | ks | 1
16 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 |  | ks | 24
31 | Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri 6°C, ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6 - 28 °C |  | ks | 24
17 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 |  | ks | 62
32 | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm |  | ks | 4
33 | Guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8" |  | ks | 4
38 | Automatický odvzdušňovací ventil DN10, PN10, mosadz |  | ks | 2
39 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15, PN10, mosadz |  | ks | 4
34 | Ventil rohový TS-90 1/2" |  | ks | 24
35 | Ventil spiatočkový RL-5, rohový 1/2 |  | ks | 24
18 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 |  | ks | 8
36 | Guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4" |  | ks | 8
19 | Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4 |  | ks | 2
20 | Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4 |  | ks | 44
21 | Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené |  | ks | 4
22 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPapriem. 100 |  | ks | 4
23 | Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm |  | ks | 4
24 | Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 |  | ks | 4
14 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m |  | %
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
51 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm |  | ks | 2
52 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm |  | ks | 1
53 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm |  | ks | 4
54 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm |  | ks | 3
55 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm |  | ks | 13
56 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm |  | ks | 1
26 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového |  | ks | 2
27 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového |  | ks | 20
41 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 10K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0500 |  | ks | 1
42 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 10K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600 |  | ks | 1
43 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi 500x1600 |  | ks | 1
44 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi 600x0700 |  | ks | 4
45 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi 600x1000 |  | ks | 2
46 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi 600x1200 |  | ks | 1
47 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi 600x1400 |  | ks | 4
48 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi 600x1600 |  | ks | 7
49 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi 600x1800 |  | ks | 2
50 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi 600x2000 |  | ks | 1
28 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | %
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
57 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg |  | kg | 300
78 | Atypické konštrukcie - doplnkové kovové |  | t | 0.3
58 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | %
| 783 | Dokončovacie práce - nátery
74 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. |  | m2 | 8
75 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný |  | m2 | 8
76 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný |  | m | 4
77 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný |  | m | 541
| OST | Demontáž
79 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15 |  | m | 48
80 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32 |  | m | 19
81 | Demontáž príslušenstva potrubia,odrezanie objímky dvojitej do DN 50 |  | ks | 20
82 | Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t |  | ks | 10
83 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15 |  | ks | 4
84 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20 |  | ks | 2
85 | Oprava rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 15 |  | ks | 8
86 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t |  | ks | 22
87 | Demontáž armatúry horúcovodnej, rozpojenie skrutkovania do DN 15 |  | ks | 22
88 | Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dľžky do 1500 mm, -0,01235t |  | ks | 3
89 | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dľžky do 1500 mm, -0,02493t |  | ks | 7
90 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies |  | m2 | 152
91 | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies |  | m2 | 86
| Ostatné | Ostatné
| HZS | HZS
93 | Drobné montážne práce |  | hod | 8
94 | Murárska výpomoc |  | hod | 6
95 | Vytesnenie stropného vykurovania |  | hod | 42
92 | Zaregulovanie a skúšobná prevádzka |  | hod | 24
Celkom

## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Stavebné úpravy priestorov oddlenia anestézie a intenzívnej medicíny, nemocnica Myjava | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 20140615b
| Názov objektu |  |  | Ústredné vykurovanie | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 001
| Názov časti | [11 empty] | Miesto
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práca nadčas |  |  |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | %
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevnej podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | %
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | %
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | %
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | %
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (r. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnosť |  |  | 20 | 22 | Ostatné náklady
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % |  | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0