## EPS
Výkaz - výmer
Objekt: | stavebné úpravy priestorov oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, nemocnica Myjava |  |  | Vypracoval: | Ing. Marek Kukumberg
Profesia : | EPS - Elektrická požiarna signalizácia |  |  | Dátum:
Investor: | Nemocnica s poliklinikou Myjava; Staromyjavská 59, 90701 |  |  | Stupeň dôvernosti: | Chránené
P.Č. | Produkt | MJ | MN | Cena za kus/m (€) | Montáž za kus | Materiál spolu (€) | Montáž spolu | Spolu material + práce
1 | Komunikačné rozhranie na pult centralizovanej ochrany - dodávka SBS alebo HAZZ-MVSR | ks | 0
2 | Komunikátor GSM, 4x vstup, 2x výstup, 4x tlf číslo | ks | 1
3 | Vrchný kryt obsahujúci Aku. GSM komunikátor GD04 s ním pri výpadku napájania funguje 12÷24 hod (doba závisí na stave relé a na sile GSM signálu). Akumulátor je priebežne dobíjaný. | ks | 1
4 | Modul spín. zdroja, 12VDC/1A, 12W, svorkovnice, úchyt na DIN lištu | ks | 1
5 | Ústredňa EPS, ústredňa požiarnej signalizácie, IQ8ControlC | ks | 1
6 | Čelní ovládací panel pro ústřednu | ks | 1
7 | neutrálny čelný panel ústredne | ks | 1
8 | Periférna karta s 1 pozíciou pre mikromodul | ks | 1
9 | MM analógový esserbus 127 prvkú / 127 skupin | ks | 2
10 | Akumulátor 12V DC / 24Ah | ks | 2
11 | Esserbus® - Alarmierungskoppler - alarmový spojovací prvok | ks | 2
12 | Ukončovací prvok EOL-O | ks | 8
13 | Ukončovací prvok EOL-I | ks | 4
14 | Esserbus®- spojovaí prvok, 12 relé (8bit) | ks | 1
15 | Esserbus®- skrinka spojovacieho prvku aP šedá | ks | 3
16 | Kovová kopplerová skriňa Rittal EB | ks | 1
17 | pomocný napájací zdroj 24V/5A | ks | 1
18 | Akumulátor 12V DC / 24Ah | ks | 2
19 | Optický dymový hlásič PAM, série IQ8Quad - VdS G 204060 | ks | 40
20 | Kombinovaný OT multisenzorový detektor, série IQ8Quad | ks | 2
21 | Sokl hlásiče v základní verzi | ks | 42
22 | Paralelná signalizácia hlásiča nad podhľadom | ks | 20
23 | elektronika tlačidla IQ8 | ks | 4
24 | skrinka tlačidla IQ8 červená | ks | 4
25 | Tabuľka na popisy pre IQ8Quad pätica hlásiča | ks | 42
26 | Kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/E30 | m | 552
27 | Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/E30 | m | 10
28 | Kábel 1-CHKE-V 3x2,5 | m | 100
29 | Rúrka pevná 320 N HF | m | 662
30 | Koleno HF 320 N | ks | 25
31 | Príchytka TYP OMEGA | ks | 1324
32 | Hmoždinka zatláčacia bezhalogénová, DSD 35 , far. svetlo šeda | ks | 1324
33 | Set X-GHP 18 MX + GC 21 (nastreľovacie klince) | ks | 1324
34 | Jednoduchá trub. příchytka X-FB 8 MX | ks | 1324
35 | značenie trasy vedenia | m | 552
36 | otvor v tehlovej stene do hrúbky 30 cm | ks | 14
37 | Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky | ks | 1
38 | Prvá odborná prehliadka a skúška systému EPS | ks | 1
39 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1
40 | Inžinierska činnosť, priprava, technický dozor | prípad | 1
41 | Dopravné náklady | prípad | 1
42 | Pridružené výkony | prípad | 1
43 | Zriadenie staveniska | prípad | 1
44 | Prvá odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia | prípad | 1
45 | Projekt skutočného vyhotovenia | prípad | 1
Spolu
Rozpočet (výkaz výmer) je doplnkom projektovej dokumentácie. Špecifikácia je súpis hlavných zariadení. Pre objednávku a realizáciu platí výkresová dokumentácia, ktorá je smerodajným podkladom pre výpočet ceny diela a samotnú realizáciu.