## Zoznam
Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov
P. č. | Názov / popis položky | Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Výrobca / Dodávateľ | Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
1 | Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm
2 | Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm
3 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)
4 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy
5 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie
6 | Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá
7 | Doska EPS hr. 30 mm, sivý penový polystyrén s vyššou pevnosťou pre zateplenie podláh
8 | Doska EPS hr. 40 mm, sivý penový polystyrén s vyššou pevnosťou pre zateplenie podláh
9 | Doska EPS , hr. 50 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh
10 | Doska XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm, tepelná izolácia pre sokle
11 | Doska 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech
12 | Doska 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech
13 | Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm
14 | Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere, rozm. 1125/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm
15 | Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí- IZBT s fóliou HEAT MIRROR, FAB, K/K, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm
16 | Pol.04* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2100 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm
17 | Pol.05* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2100 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm
18 | Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie
19 | Pol.07* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2100 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm
20 | Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie
21 | Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie
22 | Pol.10 D+M vonkajšie AL okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie
23 | Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/
24 | Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/
25 | D+M dilatačný šmykový trn ESD 20/300 mm, plastové púzdro
26 | Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda
27 | Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda
28 | Ohrievač vody s vysokovýkonným výmenníkom a dvojitým emailovaním, striekaná PU izolácia hr. 50 mm, objem 300l, priemer s izoláciou max. 650 mm, výška s izoláciou max. 1410 mm, váha max. 132 kg
29 | Expanzná nádoba pre solárne systémy, 12 litrov
30 | Expanzná nádoba pre solárne systémy, 18 litrov
31 | Expanzná nádoba pre solárne systémy, 50 litrov
32 | Akumulačná nádrž TÚV valcová z ocele S235JRG2 podľa DIN 4753. Izolácia z mäkkej peny hr. 100 mm alebo PU peny, 9 vývodov, objemom 300L, priemer s izoláciou max. 750 mm, výška s izoláciou max. 1460 mm, váha max. 62 kg
33 | ysokoteplotné kompaktné vonkajšie tepelné čerpadlo vzduch-voda, komplet (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie), Energetická trieda A++, SCOP 3.73, chladivo R407c, tepelný výkon A2/W35 - 30.50 kW, A7/W35 - 35.58 kW, A-2/W35 - 28.23 kW, A2/W55 - 31.08 kW elektrický príkon A2/W35 - 7.82 kW faktor účinnosti COP A2/W35 - 3.9 Parametre strany vykurovacej vody: max. výstupná teplota +65°C; min. výstupná teplota +12°C; prietok nominálny 5.28 m3/h, tlaková strata max. 20 kPa, doporučené ∆T 5 K, pripojovacia dimenzia 1 1/2" Parametre strany zdroja nízkopotenciálneho tepla (NPT): min. teplota zdroja NPT -22°C, max. teplota zdroja NPT +40°C, prietok nominálny NPT 9040 m3/h, tlaková strata NPT max. 0.075 kPa, doporučené ∆T NPT 7 K Parametre elektrického pripojenia a dimenzovania: dimenzia káblu pre hlavný prívod 5x6 mm2, napätie 3 x 400 V, istenie 32 A, prúd: nominálny 14.6 A, max. 29.4 A, štartovací 38.54 A, softštartér MCI 25 Energetické parametre účinností vykurovacieho zariadenia ErP: sezónna energetická účinnosť η 149%, výkon pre dimenzovanie P rated 36 kW, bod bivalencie -7 ºC, hlučnosť vonku - výkon Lw 71 dB(A)