Nákup, výmena a oprava oplechovania a tepelnej izolácie na

technologických celkoch ZEVO

Poskytnuté informácie záujemcom zúčastneným na obhliadke miesta realizácie predmetu zákazky

Počas obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky boli zo strany záujemcu/záujemcov položené otázky a obstarávateľom poskytnuté nasledovné odpovede:

- Otázka č. 1: Záujemca sa informoval o možnosti transportu materiálu na jednotlivé poschodia.

Odpoveď obstarávateľa na otázku č. 1: Obstarávateľ poskytol informáciu záujemcovi, že materiál je možné transportovať ručne po schodoch, vo výťahu alebo pomocou kladkostroja umiestneného v kotolni.

- Otázka č. 2: Záujemca položil otázku, aký počet skríň hnacích kolies ekonomizérov bude treba vyrobiť a dodať v zmysle bodu 9 opisu predmetu zákazky.

.

Odpoveď obstarávateľa na otázku č. 2: Obstarávateľ poskytol informáciu, že sa jedná o 8ks nových izolácií. Tento počet nebol špecifikovaný v opise predmetu zákazky.