všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

Ing. Golejová Ľubica

032/6504265

30.04.2020

Vec:  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „Park pre Úspech, Revitalizácia zelene na Zlatovskej ulici“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 31. 03. 2020 č. 12362-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovné odpovede na Vašu žiadosť.

I.

Otázka záujemcu č. 1:

„ SO 01 Chodníky pre peších

Otázka č. 1: VO vysvetleniach zo dňa 28.4.2020, VO uviedol v odpovedi na otázku č. 1:

Upresnenie:

- Materiál: nerez

- Výška obrubníku: minimálne 200 mm

- Hrúbka profilu: minimálne 2 mm a viac

- Prevedenie s vrchným lemom

- Kotvenie: samofixáciou alebo ocelovými klincami.

Po konzultácii s výrobcom samofixačných obrúb nás výrobca upozornil, že materiál nerez nie je vhodný na obruby s vrchným lemom. Je to krehký materiál, ktorý sa pri vytvorení lemu láme a praská. Žiadame VO o upresnenie, opravu druhu použitého materiálu na výrobu samofixačných obrúb. Podľa výrobcu je úplne postačujúce použiť pozinkovanú oceľ.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Prevedenie obruby s vrchným lemom je prioritné, materiálové riešenie je v prevedení pozink dostatočné.

II.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.

............................................

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

v.z. JUDr. Katarína Mrázová

vedúca právneho útvaru