#

# **Príloha č. 1**

#

# **Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby „SZ vodičov MHD Valašská“

Rozsah spracovania projektovej dokumentácie :

* Spracovanie PD pre osadenie sociálneho zariadenia kontajnerového typu vrátane napojenia na existujúce prípojky vody, kanalizácie a elektriny ( zmena pripojenia odberného miesta t. j. prekládka merania )
* Vypracovanie položkovitého rozpočtu a výkazu výmer

Minimálny návrh (Predpokladaný rozsah) objektovej sústavy

* Sociálne zariadenie vodičov
* Napojenie SZ na prípojku vody
* Napojenie SZ na prípojku kanalizácie
* Napojenie SZ prípojku NN

Predmetom projektu je návrh osadenia umiestnenia nového sociálneho zariadenia. Ide o kontajner rozmerov 3,0 x 6,0 m s napojením na jestvujúce prípojky inžinierskych siete. Jestvujúce SZ vodičov ktoré pozostáva z jednej dvojbunkovej a jednej jednobunkovej šesťuholníkovej jednopodlažnej nepodpivničenej stavby bude odstránení ( nie je predmetom projektu )

Dodanie kontajneru predmetného dispozičného riešenia zabezpečí objednávateľ a poskytne k nemu všetky potrebné podklady pre spracovanie proejktovej dokumentácie.

**Počet pare odovzdanej dokumentácie 6 ks v tlačenej forme + 1 x vo formáte .pdf, .dgn, .dwg na USB nosiči**