Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je novostavba garáže pre zásahovú techniku v areáli  hasičskej stanice Veľké Kapušany na Bratislavskej ulici 15 v okrese Michalovce. Súčasťou navrhovanej stavby je vybudovanie nových spevnených plôch, záložného el. zdroja a oplotenie pozemku.

Účelom výstavby je vybudovanie samostatne stojaceho objektu – garáže pre  parkovanie 3 zásahových vozidiel s príslušnými skladovými priestormi.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Garáž pre zásahovú techniku,

PS 01 Rozvod stlačeného vzduchu,

SO 02 Spevnené plochy,

SO 03 Záložný el. zdroj,

SO 04 Oplotenie.

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

## SO 01 – Garáž pre zásahovú techniku; 01 – Stavebné riešenie

| 69 | Panel sendvičový s IPN jadrom strešný hr. jadra 100+108 mm vrátane príslušenstva a doplnkov |
| --- | --- |
| 74 | Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový hr. jadra 200 mm vrátane príslušenstva a doplnkov |
| 79 | Brána sekcionálna hliníková rámová s horizontálnymi presvetľovacími panelmi s elektrickým pohonom, hrúbka rámu 40 mm, 3500x4000mm; podrobná špecifikácia podľa PD, pol. D2 |

## PS 01 – Rozvod stlačeného vzduchu; 01 – Rozvod stlačeného vzduchu

| 1 | Skrutkový kompresor napr. LINDOS 200L, 10 bar, 1400x540x1040 mm alebo ekvivalent |
| --- | --- |
| 2 | Navijak s hadicou na stlačený vzduch 8+1 m napr. PNEUTEC 10001101 - 5/16" alebo ekvivalent |

## SO 01 – Garáž pre zásahovú techniku; 03 – Vykurovanie

| 21 | Kondenzačný kotol napr. BUDERUS Logamax plus GB192-35IW - alt. ekvivalent |
| --- | --- |

## SO 03 – Záložný el. zdroj; 02 – Elektroinštalácia – silnoprúd a slaboprúd

| 1 | Náhradný zdroj - dieselagregát, Výkon Stand-By (KVA) - min. 33/28 |
| --- | --- |

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.