## List1
V Olomouci 19.12.2022
Položkový rozpočet - gastro technologie
MŠ Oblouková Šternberk - výdejna jídel
ozn. | rozměry | název | ks | plyn.výkon | el.příkon | napětí | teplá | studená | odpad
| (mm) |  |  | kW | kW | V | voda | voda | DN
001 | 900x600x950 | Servírovací vozík,3 police 80x50 cm,svařovaný,4x otočná kolečka,nosnost 120 kg,nerez | 1
001a | 1180x755x900 | Plošinový vozík,prac.plocha 875x650 mm,svařovaný,4x kolečka, pro termoporty, nerez | 1
002 | 500x700x900 | Kombinovaná výlevka s umyvadlem, 2x stojánková baterie, nerezová | 1 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | DN 50
stojánková páková baterie pro umyvadlo s max.průtokem 5 l/min
003 | 1200x700x900 | Mycí stůl se 2 dřezy, lis.vany 52x57x25 cm, spodní police, zadní lem, nerez | 1 |  |  |  | 1/2" | 1/2" | DN 50
003.1 |  | Sprcha tlaková na nádobí, stojánková, s napouštěcím ramínkem | 1
max.průtok 17 l/min v závislosti na intenzitě znečištěného předmývaného nádobí
004 | 1200x600x1800 | nerez skřín s policemi a dveřmi 1200*600*1800 | 1
005 | 1300x650x900 | Mycí stůl s dřezem, lis.vana 50x40x25 cm, spodní police, zadní lem, nerez | 1 |  |  |  | 1/2" | 1/2" | DN 50
005.1 |  | Sprcha tlaková na nádobí, stojánková, s napouštěcím ramínkem | 1
max.průtok 17 l/min v závislosti na intenzitě znečištěného předmývaného nádobí
006 | 600x612x850 | Myčka stolního nádobí koš 50x50 cm,120/180 vt.programy,odpad.čerpadlo, oba dávkovače | 1 |  | 5.35 | 400 |  | 3/4" | DN 50
006.1 | 245x530x455 | Změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 ltr, soli 13 kg, časové i objem.řízení | 1 |  | 0.1 | 230 |  |  | DN 50
007 | 400x385x400 | Nerezové umyvadlo s opláštěním, páková stojánková baterie | 2 |  |  |  | 1/2" | 1/2" | DN 40
stojánková páková baterie pro umyvadlo s max.průtokem 5 l/min
008 | 1400x700x900 | Pracovní stůl s dřezem, lis.vana 50x40x25 cm, spodní police, zadní lem, nerez | 1 |  |  |  | 1/2" | 1/2" | DN 50
008.1 |  | Baterie páková, stojánková, dřezová | 1
stojánková páková baterie pro umyvadlo s max.průtokem 5 l/min
009 | 1800x700x900 | Pracovní stůl se spodní policí, zadní lem, nerez | 1
010 | 1300x700x900 | Pracovní stůl se spodní policí, 2x zásuvka na GN 1/1, zadní lem, nerez | 1
011 | 1800x600x900 | Pracovní stůl se spodní policí, zadní lem, nerez | 1
012 | 800x700x900 | El.vyhřívaná vana pro 2xGN 1/1, spodní plná police, nerez | 1 |  | 1.4 | 230
013 | 1200x700x900 | Pracovní stůl, spodní police, prostor pro vestavnou indukci troubu,6 noh, zadní lem, nerez | 1
014 | 590x510x50 | Indukční varná deska, vestavná, domácnostní, 4 zóny, bez rámečku, barva černá | 1 |  | 7.2 | 400
015 | 595x650x595 | Horkovzdušná trouba vestavná, domácnostní,objem 73 ltr., displej, čištění, barva černá | 1 |  | 3.65 | 230
016 | 1200x700x900 | Pracovní stůl se dvěma policemi, bez lemu, nerez | 1
017 | 600x610x1800 | Chladící skříň 373 ltr.bílá, teplota +1°C až +15°C,digitální ukazatel teploty, plné nerez dveře | 1 |  | 0.15 | 230
energetická třída D, max.roční spotřeba 799 kWh, klimatická třída 4
018a | 600x730x90, celkové rozměry610*730*380 | Výsuvný odsavač par, domácnostní, recirkulační, energ.třída , max.výkon 680 m3/h , Filtr s aktivním uhlím 10030727, Ostrůvkový komínový nástavec 00963 X,Recirkulační sada s filtrem s aktivním uhlím pro recirkulační provoz digestoře 00963 X, tukové filtry | 1 |  | 0.12 | 230
019 | 700x700x900 | Pracovní stůl se spodní policí, zadní lem, nerez | 1
020 | 1400x350x600 | nerez skřín s policemi a dveřmi závěsná | 1
031 | 1100x650x40 | parapet-pracovní deska v podávacím otvoru steny - (pracovní deska celoplošně vyztužená s oboustrannou zaoblenou hranou s opláštěním nerez), předpoklad 1100*650*40 | 2
| 1 sada | 1sada : 3x termoport GN 1/1 (odolné plastové provedení), 1x gastronádoba GN 1/1-200 mm s držadly, 2x gastronádoba GN 1/2-200 mm s držadly, 4x gastronádoba GN 1/4-200 mm s držadly , 1x víko GN 1/1 s výřezy a těsněním , 2x víko GN 1/2 s výřezy a těsněním , 4x víko GN 1/4 s výřezy a těsněním, víka bez tesnění do vodní lazně,- 1x víko GN 1/1 s výřezy, 2x víko GN 1/2 s výřezy, 4x víko GN 1/4 s výřezy
M |  | Montáž vč.dopravy, zaškolení obsluhy | 1