·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 k predmetu zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Časť č.1: Plášte operačné sterilné v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 100/2024 zo dňa 24.05.2024, 13387 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 302678-2024 zo dňa 23.05.2024

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

V súťažných podkladoch "Plášť operačný" položka A, je pri veľkosti M uvedené rozmedzie , avšak pri ostatných veľkostiach toto rozmedzie uvedené nie je.

Vzhľadom k možnému si vysvetleniu rozpätiu dĺžky -napr. dĺžka min 130cm môže byť považovaná za horné rozpätie? Žiadam o vysvetlenie, resp. doplnenie rozpätia dĺžky plášťov pri položke A a B u všetkých veľkostí plášťov.

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.1 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie v rámci opisu predmetu zákazky pre časť č.1, a to tak, že do technickej špecifikácie boli doplnené parametre rozpätia jednotlivých veľkostí pri položkách A – Plášť operačný sterilný nevystužený; B – Plášť operačný sterilný vystužený.

A – Plášť operačný sterilný nevystužený

Mení sa:

| Veľkosť | M dĺžka min 110 - 120cm |
| --- | --- |
|  | L dĺžka min 130 cm |
|  | XL dĺžka min 150 cm |
|  | XXL dĺžka min 170 cm |

Mení sa na:

| Veľkosť | M dĺžka min 110 - 120cm |
| --- | --- |
|  | L dĺžka min 121- 130 cm |
|  | XL dĺžka min 131- 150 cm |
|  | XXL dĺžka min 151- 170 cm |

B – Plášť operačný sterilný vystužený

Mení sa:

| Veľkosť | M dĺžka min. 115 cm |
| --- | --- |
|  | L dĺžka min. 125 cm |
|  | XL dĺžka min. 140 cm |
|  | XXL dĺžka min. 155 cm |

Mení sa na:

| Veľkosť | M dĺžka min. 110 - 115 cm |
| --- | --- |
|  | L dĺžka min. 116 - 125 cm |
|  | XL dĺžka min. 126 - 140 cm |
|  | XXL dĺžka min. 141- 155 cm |

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej Prílohe č.1 rámcovej dohody pre časť č.1, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok