·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.2 k predmetu zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Časť č.1: Plášte operačné sterilné; pre Časť č.2: Plášte ochranné nesterilné; pre Časť č.6: Chirurgické rúška v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 100/2024 zo dňa 24.05.2024, 13387 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 302678-2024 zo dňa 23.05.2024

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.2:

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom:

časť 1. - akceptujete ponuku na Operačný plášť sterilný s materiálom SMS?

časť 2. - akceptujete ponuku na Plášť návštevnícky s gramážou 17g/m2 a Plášť ochranný s gramážou 20g/m2?

časť 6. - akceptujete ponuku na rúška s elastickými pásikmi /nie na gumičky/?

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.2:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.2 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ:

pre časť č.1 akceptujeme návrh záujemcu na Operačný plášť sterilný  materiál SMS, nakoľko tento materiál je druhom netkanej textílie typu spunbond.

Pre časť č.2 neakceptujeme návrh záujemcu na úpravu technickej špecifikácie a trváme na pôvodnej špecifikácii.

Pre časť č.6 neakceptujeme návrh záujemcu na úpravu technickej špecifikácie a trváme na pôvodnej špecifikácii.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok