·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.3 k predmetu zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Časť č.2: Plášte ochranné nesterilné v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 100/2024 zo dňa 24.05.2024, 13387 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 302678-2024 zo dňa 23.05.2024

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.3:

V opise predmetu zákazky časť 2 požaduje verejný obstarávateľ pre položku B "krčný lem ukončený v zadnej časti pevným suchým zipsom"

Žiadam o akceptovanie ekvivalentného riešenia krčného lemu ukončeného v zadnej časti na úväzky. Máme za to, že ide o ekvivalentné riešenie nakoľko úväzky sú povolené pri plášti s gramážou 25g/m2.

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.3:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.3 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie v rámci opisu predmetu zákazky pre časť č.2 položka B plášť ochranný nesterilný, a to nasledovne:

B – Plášť ochranný nesterilný

Mení sa:

| Materiál/ Prevedenie | krčný lem ukončený v zadnej časti pevným suchým zipsom |
| --- | --- |

Mení sa na:

| Materiál/ Prevedenie | krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |
| --- | --- |

Na základe uvedeného dochádza k úprave v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej Prílohe č.1 rámcovej dohody pre časť č.2, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedenej zmeny, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok