Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť    2. Plášte ochranné nesterilné

| - Plášť návštevnícky, nesterilný |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj pri možnostiach: |
| Funkcia | Jednorazový plášť vhodný na krátkodobé použitie ako ochrana odevu pred jeho znečistením a kontamináciou,; ochrana pred prenosom choroboplodných zárodkov |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | zosilnený krčný lem |  |  |  |
|  | krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |  |  |
|  | zapínanie minimálne na dvoch miestach ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená |  |  |  |
|  | úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu |  |  |  |
|  | dlhé rukávy ukončené elastickými manžetami respektíve elastickým lemom, resp. všitými gumičkami - uviesť |  |  |  |
|  | strih: zavinovací |  |  |  |
|  | materiál: netkaná textília |  |  |  |
|  | gramáž min. 25g / m2 |  |  |  |
|  | ľahký a pevný, neuvoľňujúci vlákna a bezprašný |  |  |  |
|  | zo zdravotne nezávadného materiálu |  |  |  |
| Farba | stálobarevná: zelená, modrá, biela - uviesť |  |  |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |  |  |

| - Plášť ochranný, nesterilný |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj pri možnostiach: |
| Funkcia | Ochranný plášť určený na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | zosilnený krčný lem |  |  |  |
|  | krčný lem ukončený v zadnej časti pevným suchým zipsom |  |  |  |
|  | zapínanie minimálne v dvoch miestach ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená |  |  |  |
|  | úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu |  |  |  |
|  | dlhý rukáv |  |  |  |
|  | rukávy musia byť ukončené pletenými manžetami |  |  |  |
|  | strih: zavinovaci |  |  |  |
|  | materiál: netkaná textília |  |  |  |
|  | gramáž min. 35 g / m2 |  |  |  |
|  | zdravotne nezávadný materiál |  |  |  |
|  | neobmedzujúci v pohybe, ľahký a pevný, bezprašný |  |  |  |
| Farba | stálofarebná zelená, modrá, biela (iná - uviesť) |  |  |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |  |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky