Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Jednorazové oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť  4. Čiapky operačné

| A: Čiapka operačná – dámska klasik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorázová chirurgická dámska operačná čiapka vhodná na dlhé výkony (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |  |  |
|  | vhodná pre krátke aj dlhé vlasy - dámsky operačný čepiec |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ; |  |  |  |
|  | min.: 15 g/m2 (uviesť hodnotu) |  |  |  |
|  | farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) |  |  |  |
|  | Typ upevnenia: s úväzkami cca 540 mm |  |  |  |
|  | priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke |  |  |  |
|  | predný okraj je možné ľahko sklopiť dozadu a prispôsobiť tak čiapku veľkosti hlavy a vytvoriť potný pás |  |  |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |  |  |

Ilustračný  obrázok č. 1

| B: Čiapka operačná - baret |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorazová chirurgická operačná čiapka vhodná na dlhé výkony, pacientov a návštevníkov (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |  |  |
|  | vhodná pre všetky účesy – čepiec kruhového prierezu, v tvare baretky |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ; |  |  |  |
|  | min. 10 g/m2 (uviesť hodnotu) |  |  |  |
|  | farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) |  |  |  |
|  | upevnenie: po obvode obšitý gumičkou - elastický riasený lem odolný proti roztrhnutiu |  |  |  |
|  | priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke |  |  |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |  |  |

Ilustračný  obrázok č. 2

| - Čiapka pánska operačná s potnou vložkou - potítkom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorazová chirurgická operačná čiapka vhodná najmú na dlhé výkony (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ; |  |  |  |
|  | min.: 15 g/m2 |  |  |  |
|  | farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) |  |  |  |
|  | Typ upevnenia: s viazacími šnúrkami |  |  |  |
|  | priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke |  |  |  |
|  | v oblasti čela vybavená integrovanou potnou páskou -potítkom |  |  |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |  |  |

Ilustračný  obrázok č. 3

Ilustračný obrázok č. 1 dámska klasik operačná čiapka

Ilustračný obrázok č.2  Operačná čiapka baret

Ilustračný obrázok č.3  Čiapka pánska operačná s potnou vložkou - potítkom

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky