**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť 5. Návleky na obuv**

|  |
| --- |
| **Návleky na obuv (ks)** |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj pri možnostiach: |
| Funkcia | Jednorázové návleky na obuv vhodné na krátkodobé použitie, slúžiace na ochranu obuvi, ako aj na ochranu priestorov pred znečistením a kontamináciou z obuvi  |  |
| Materiál/Prevedenie | okraj je spevnený gumičkou /elastické sťahovanie na členku |  |
| spevnený okraj prichytáva návlek na obuvi a bráni jeho pretočeniu, príp. skĺznutiu |  |
| bez švíkov |  |
| návlek na obuv. Jeden pár návlekov nie je spolu spojený |  |
| strih, tvar : oválny |  |
| materiál: PVC /PE ; materiál dostatočne pevný a prispôsobený na natiahnutie na obuv ( uviesť: druh materiálu) |  |
| hrúbka min. 35µm |  |
| Farba | stálofarebná zelená, modrá (iná - uviesť) |  |
| Veľkosť | univerzálna veľkosťdĺžka návleku je min. 40 cm šírka návleku je min. 14 cm  |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky